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No. DE PROCEDIMIENTO GENERADO POR COMPRANET LA-12-012NBG001-N-X-2023
QUE ESTABLECE LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS QUE SE DESCRIBEN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE:
1. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
2. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 ELEVADORES Y 2 MONTACARGAS DE LOS EDIFICIOS DE HEMATO. ONCOLOGÍA, REHABILITACIÓN, ENSEÑANZA, AUDITORIO Y ANEXO DE MANTENIMIENTO 
3. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE

4.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

5.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO Y BOMBAS DE VACÍO 
CON VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO 
Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

CRITERIO DE EVALUACIÓN: PUNTOS Y PORCENTAJES

FEBRERO DE 2023
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Nota: Todos los anexos y documentación solicitada como obligatoria deberán ser enviadas junto con sus propuestas a través de la plataforma de CompraNet y ser firmados donde se indica por el Representante Legal quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio o poder especial para toda clase de eventos de contratación.
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EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

En su carácter de Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, por conducto del Departamento de Compras Gubernamentales Generales, ubicado en el Segundo Piso del Edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de México Federico Gómez, en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, formula la presente convocatoria abierta a las personas interesadas ya sean físicas o morales de nacionalidad mexicana y cuya actividad empresarial u objeto social preponderante corresponda a los servicios solicitados en la presente convocatoria, para que participen en el presente procedimiento de contratación por medio de Licitación Pública Electrónica Nacional, para el ejercicio 2023, con No. generado por CompraNet LA-12-012NBG001-N-X-2023, emitiendo para ello la siguiente:

CONVOCATORIA
En cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 26 Fracción I, 26 Bis Fracción II, 27, 28 Fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36 y 36 bis fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como a lo establecido en la Ley de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de la Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional con el fin de llevar a cabo la contratación de las siguientes partidas:

1. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia y subestación eléctrica 

2. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 elevadores y 2 montacargas de los edificios de Hemato. Oncología, Rehabilitación, Enseñanza, Auditorio y anexo de Mantenimiento 

3. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 elevadores marca KONE

4.
Mantenimiento preventivo y correctivo a Sistemas de aire acondicionado.

5.
Mantenimiento preventivo y correctivo a Compresores de aire grado medico y bombas de vacío 

Durante el periodo comprendido a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2023, mediante el mecanismo de puntos y porcentajes, pertenecientes al capítulo 3000, partida 35701 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo” del clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal, y que se asignará a la partida del servicio solicitado de la mejor propuesta que resulte solvente, conforme al criterio de evaluación.
Los servidores públicos que intervienen en el presente procedimiento actúan de conformidad a lo establecido en el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por las publicaciones del 19 de febrero del 2016 y el 28 de febrero de 2017, mismo que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx) a través de la liga www.gob.mx/sfp.
La convocante cuenta con la autorización presupuestal:
Partida 1 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia y subestación eléctrica, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signado por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.
Partida 2 Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 elevadores y 2 montacargas de los edificios de Hemato. Oncología, Rehabilitación, Enseñanza, Auditorio y anexo de Mantenimiento, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signado por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.
Partida 3 Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 elevadores marca KONE, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signados por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.
Partida 4 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sistemas de aire acondicionado, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signado por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.
Partida 5 Mantenimiento preventivo y correctivo a compresores de aire grado médico y bombas de vacío, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signado por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.

Para los servicios se cuenta con el recurso presupuestal mínimo que corresponde al 40% del monto máximo, de conformidad a lo que establece el Artículo 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 de su Reglamento.

En apego a los Artículos 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 39 de su Reglamento vigentes, que contienen y establecen los requisitos, condiciones, plazos y procedimientos de participación, así como los derechos y obligaciones derivadas de la adjudicación al (los) ganador (es).
Glosario

Para efectos de esta Licitación, se entenderá por:

	Área Administradora del Contrato
	Aquella área en la que recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, cuando actúe con el carácter de área requirente.

	Área Contratante
	La Subdirección de Recursos Materiales, por conducto del Departamento de Compras Gubernamentales Generales facultada para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiere el Hospital.

	Área Requirente y/o Usuaria
	La que, en el Hospital  de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien o aquella que los utilizará.

	Área Técnica
	La responsable de la elaboración de las especificaciones técnicas y de la evaluación de las proposiciones técnicas y documentación presentada verificando que cumpla con los requisitos solicitados en la Licitación y responsable de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre los aspectos realicen los Licitantes. El área técnica podrá tener también el carácter de área requirente.

	Caso Fortuito o de Fuerza Mayor
	Hecho o acto imprevisible o inevitable generado por la naturaleza o por el hombre, que impide a una de las partes el cumplimiento de una obligación, sin culpa o negligencia de la parte afectada. Dejarán de ser fortuitos o de fuerza mayor, aquellos que se produzcan deliberadamente por el afectado o éste hayan contribuido para que se produzcan.

	CompraNet
	Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y donde se encuentra toda la información de la presente Licitación, así como los formatos de registro que deberán requisitar los participantes. Con dirección electrónica en internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx//

	Contrato
	Documento legal que constituye el acuerdo de voluntades por escrito que crean derechos y obligaciones entre el Hospital y el proveedor, por medio del cual se producen la forma, tiempo, modo y circunstancias en las que se habrán de cumplir las obligaciones y derechos objeto del presente procedimiento licitatorio.

	Convocante
	Hospital Infantil de México Federico Gómez a través de la Subdirección de Recursos Materiales.

	Convocatoria
	El presente documento donde se establecen y detallan los aspectos legales, administrativos, técnicos y económicos, así como forma en que se desarrollará el procedimiento, y en la cual se describen los requisitos de participación para la adquisición de bienes, servicios o arrendamientos.

	CURP
	Clave Única de Registro de Población.

	D.O.F.
	Diario Oficial de la Federación.

	Entidad / Hospital
	Hospital Infantil de México Federico Gómez.

	I.V.A.
	Impuesto al Valor Agregado.

	IMSS
	Instituto Mexicano del Seguro Social 

	INFONAVIT
	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

	Investigación de Mercado
	La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de Organismos Públicos o Privados, de fabricantes de bienes o prestadores de servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

	Ley
	Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

	Licitación
	Procedimiento principal del Estado, para obtener por participación y concurso abierto de interesados, los bienes, servicios o arrendamiento que requiere para su funcionamiento, esenciales para el desarrollo de todas sus actividades hacia la sociedad, en estricto apego a la Ley

	Licitación Pública Electrónica
	Aquella en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet y se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de la Ley. 

	Licitante
	La Persona Moral o física que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública.

	MIPYMES
	Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

	O.I.C.
	Órgano Interno de Control en el Hospital.

	Partida
	Número progresivo que divide los bienes, servicios o arrendamientos a adquirir que se describen en el Anexo Técnico de esta Convocatoria.

	Precio Conveniente
	Es aquel que el Hospital determine a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el presente procedimiento.

	Precio No Aceptable
	Es aquel que derivado de la investigación de mercado realizada por el Hospital resulte superior en un 10% a lo ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación.

	Precios Fijos
	Los que no están sujetos a variación alguna y se mantienen fijos desde el momento de la presentación de la propuesta y hasta la conclusión de la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

	Proposición
	Las ofertas y/o propuestas técnicas y económicas que presentan los Licitantes.

	Proveedor
	La persona con quien el Hospital celebre el (los) contrato (s) derivado (s) de esta Licitación.

	Puntos y Porcentajes
	Criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas que regulan los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

	R.F.C.
	Registro Federal de Contribuyentes, Expedido por el S.A.T.

	Reglamento
	El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

	S.A.T.
	Servicio de Administración Tributaria.

	S.F.P.
	Secretaria de la Función Pública.

	S.H.C.P.
	Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

	Testigo Social
	Las personas físicas que pertenezcan o no a organizaciones no Gubernamentales, así como las propias organizaciones no gubernamentales que cuenten con el registro correspondiente ante la S.F.P. que a solicitud del Hospital o a solicitud de la propia S.F.P. podrán participar con derecho a voz en los procedimientos de contratación que lleve a cabo el Hospital, emitiendo al término de su participación un testimonio público sobre el desarrollo de los mismos.

	UMA o Unidad de Medida y Actualización
	Es la Unidad de Cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 


Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
No. de Procedimiento generado por CompraNet: LA-12-012NBG001-N-X-2023
Descripción de los servicios a contratar: 
1. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia y subestación eléctrica 

2. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 elevadores y 2 montacargas de los edificios de Hemato. Oncología, Rehabilitación, Enseñanza, Auditorio y anexo de Mantenimiento 

3. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 elevadores marca KONE

4.
Mantenimiento preventivo y correctivo a Sistemas de aire acondicionado.

5.
Mantenimiento preventivo y correctivo a Compresores de aire grado medico y bombas de vacío 

CALENDARIO DE EVENTOS

(De los actos del procedimiento)

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
Difusión del Proyecto en la plataforma de CompraNet de convocatoria

	DÍA:
	15
	MES:
	FEBRERO
	AÑO:
	2023

	LUGAR:
	https://compranet.funcionpublica.gob.mx y www.himfg.edu.mx; 
Nota: La Difusión se realiza del 15 de febrero al 01 de marzo de 2023


La presente convocatoria a la licitación será revisada por el Subcomité Revisor de Convocatorias a la Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

	DÍA:
	
	MES:
	
	AÑO:
	2023
	HORA:
	10:00 a.m.

	LUGAR:
	Con la finalidad de garantizar la salud e integridad de los integrantes del Subcomité Revisor de Proyectos de Convocatoria (SUBREV) de éste Instituto, la revisión se lleva a cabo a distancia, de manera virtual, recabando de la misma forma los comentarios relevantes que surjan de la misma.


CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

(EN PLATAFORMA COMPRANET)

	DÍA:
	
	MES:
	
	AÑO:
	2023
	HORA:
	Durante el día


El mismo día que se difunda en CompraNet, se enviará simultáneamente a publicar en el Diario Oficial de la Federación un resumen de la misma, de conformidad con los Artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42 de su Reglamento, en el concepto de que NO habrá copia impresa de consulta de la presente convocatoria en el domicilio de la convocante, en virtud de que los eventos se realizaran en forma electrónica.

La Publicación en la plataforma de CompraNet será a partir del XX de XXXX de 2023, así como el envió simultáneo de pago al Diario Oficial de la Federación para su publicación (resumen), que será el XX de XXXX de 2023.

Período para mostrar interés para participar en el presente procedimiento:

	A partir de la Publicación de la Convocatoria y Hasta:
Que el Sistema CompraNet se lo permita.

	Lugar:
	De manera electrónica en CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
Nota: Los participantes deberán enviar la manifestación de interés para participar en la presente licitación, Siendo obligatorio anexar la carta de manifiesto de interés (Anexo No. 3). Solo será por vía electrónica a través de CompraNet.


VISITA(S) A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD:

	DÍA:
	
	MES:
	
	AÑO:
	2023
	HORA
	CONFORME SE INDICA

	Lugar:
	En el Departamento de Mantenimiento dependiente de la Subdirección de mantenimiento, ubicado en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
Para la partida 1) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.

Para la partida 2) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.

Para la partida 3) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.

Para la partida 4) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.

Para la partida 5) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.


JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES)

	DÍA:
	
	MES:
	
	AÑO:
	2023
	HORA:
	09:30 AM

	Lugar:
	En la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, en el segundo piso del edificio Arturo Mundet del Hospital, ubicado en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. De manera electrónica en Sistema CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ para lo cual la participación de los licitantes será exclusivamente a través de CompraNet, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 Bis, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, participaran en las etapas del proceso de manera electrónica en la cual exclusivamente se permitirá la participación a través de CompraNet, utilizando los medios de identificación electrónica, en la que las comunicaciones producirán los efectos que señala el Artículo 27 de la Citada Ley.


ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
	DÍA:
	
	MES:
	
	AÑO:
	2023
	HORA:
	09:30 AM

	Lugar:
	En la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, en el segundo piso del edificio Arturo Mundet del Hospital, ubicado en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. De manera electrónica en Sistema CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ para lo cual la participación de los licitantes será exclusivamente a través de CompraNet, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 Bis, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, participaran en las etapas del proceso de manera electrónica en la cual exclusivamente se permitirá la participación a través de CompraNet, utilizando los medios de identificación electrónica, en la que las comunicaciones producirán los efectos que señala el Artículo 27 de la Citada Ley.


ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

	DÍA:
	
	MES:
	
	AÑO:
	2023
	HORA:
	17:00 HORAS
(05:00 PM)

	lugar:
	En la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 2º piso del Edificio Arturo Mundet, en Dr. Márquez 162, Colonia Doctores C.P.06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismos que se realizaran sin la presencia de los Licitantes quienes de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 Bis, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, participaran en las etapas del proceso (juntas de aclaraciones, acto de presentación y apertura de proposiciones y acto de fallo) de manera electrónica en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los Licitantes a través de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/, utilizando los medios de identificación electrónica, en la que las comunicaciones producirán los efectos que señala el Artículo 27 de la Citada Ley.


FECHA ESTIMADA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO:

	DÍA:
	
	MES:
	
	AÑO:
	2023
	HORA:
	9:00 A 14:00 HRS.

	lugar:
	El (los) licitante(s) ganador(es) deberá(n) presentarse en la oficina que ocupa el Departamento de Compras Gubernamentales Generales del Hospital, ubicado en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía, en la Ciudad de México.
Nota: “con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato que se encuentra en el Anexo No. 14 de la presente convocatoria y obligará al Hospital y al Licitante Ganador, a firmar el contrato correspondiente”.


Para ingresar o permanecer en las instalaciones de la dependencia o entidad, los licitantes o sus representantes deberán cumplir con las medidas de seguridad para protocolo COVID19, tales como mantener la sana distancia, uso obligatorio de Cubrebocas en todo momento mientras permanezcan en las instalaciones y cumplir con los requisitos que previamente la convocante les dé a conocer. La falta de cumplimiento de lo anterior, será motivo para impedir el acceso o permanencia en las instalaciones.
Sección I

Datos generales o de identificación de la Licitación Pública Electrónica Nacional

· NOMBRE DE LA ENTIDAD DOMICILIO DEL ÁREA CONTRATANTE
El Hospital Infantil de México Federico Gómez, organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, por conducto del Departamento de Compras Gubernamentales Generales ubicado en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México en el segundo Piso del Edificio Arturo Mundet.

· MEDIO Y CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO
El presente procedimiento tendrá medio de participación Electrónico con carácter Nacional.

Los Licitantes de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 Bis, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, participaran en las etapas del proceso (junta(s) de aclaración(es), acto de presentación y apertura de proposiciones y acto de fallo) de manera electrónica a través de CompraNet, https://compranet.funcionpublica.gob.mx, utilizando los medios de identificación electrónica, en la que las comunicaciones producirán los efectos que señala el Artículo 27 de la citada Ley.
NO se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería.

· NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN ASIGNADO POR COMPRANET:

No. LA-12-012NBG001-N-X-2023
a)
EJERCICIO FISCAL 
Contratación: La vigencia de la contratación será para cubrir el periodo de:

A partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio presupuestal.

La prestación de los servicios se realizará conforme a lo señalado en el Anexo Técnico de la presente Licitación.

Contratación plurianual.-  No aplica
b) 
IDIOMAS EN QUE SE PODRÁN PRESENTAR PROPOSICIONES, FOLLETOS Y ANEXOS TÉCNICOS
En idioma español, en papel membretado del Licitante, así como de acuerdo a lo indicado en el Anexo Técnico (Anexo No. 24).
c)
ORIGEN DE LOS RECURSOS

La convocante cuenta con la autorización presupuestal para cubrir el monto mínimo del presupuesto a ejercer para el presente procedimiento, como a continuación se señala:
Partida 1 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia y subestación eléctrica, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signado por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.

Partida 2 Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 elevadores y 2 montacargas de los edificios de Hemato. Oncología, Rehabilitación, Enseñanza, Auditorio y anexo de Mantenimiento, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signado por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.
Partida 3 Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 elevadores marca KONE, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signados por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.
Partida 4 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sistemas de aire acondicionado, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signado por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.

Partida 5 Mantenimiento preventivo y correctivo a compresores de aire grado médico y bombas de vacío, a través del oficio número 5430/XXX/2023 signado por los titulares de: Departamento de Presupuesto, y la Subdirección de Recursos Financieros de este Hospital.

Para los servicios se cuenta con el recurso presupuestal mínimo que corresponde al 40% del monto máximo, de conformidad a lo que establece el Artículo 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 de su Reglamento.

Como área requirente de los servicios, el Lic. Jesús Arturo Manríquez Vera, en su carácter de titular del Departamento de Mantenimiento, dependiente de la Subdirección de Mantenimiento, vigilará que el presupuesto autorizado no rebase el monto total autorizado en contrato, así mismo será el responsable de administrar el contrato dando seguimiento al cumplimiento a la prestación total de los servicios. En caso de no recibir la totalidad de los servicios solicitará al área contratante realice las modificaciones al contrato que correspondan.

SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. - Como área requirente de los servicios, el Lic. Jesús Arturo Manríquez Vera, en su carácter de titular del Departamento de Mantenimiento, dependiente de la Subdirección de Mantenimiento, vigilará que cada orden de servicio que emita con cargo al contrato y por partida cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente al momento de la prestación de los mismos, queda bajo su responsabilidad si solicita alguna orden de servicio sin suficiencia presupuestal. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como al Artículo 85 de su Reglamento; por lo que él (los) Licitantes ganador(es) deberá(n) dar seguimiento puntual a la orden de suministro, a efecto de no rebasar los montos autorizados presupuestalmente.
La disponibilidad de la partida presupuestal correspondiente a este procedimiento de Licitación estará sujeta a lo autorizado por la S.H.C.P., de conformidad al Artículo 25 de la Ley, así como a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que en caso de que se rebase, se ajustara la contratación al monto disponible.

· Procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales. - ESTE INCISO NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
Sección II

OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

a) LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL (LOS) SERVICIO(S) que incluye las especificaciones técnicas, cantidad, unidad de medida, partida (consecutivo) y los servicios solicitados, se detallan en el Anexo Técnico del (Anexo No 24) sección IX de la presente Convocatoria de Licitación.
b) FORMA DE ADJUDICACIÓN

Por partida     (  X  )


por agrupación de partidas  (    ) 
        (especificar): 

Que incluye: la desagregación de 5 tipos de servicio.
Nota: La adjudicación se realizará por tipo de servicio a la propuesta que resulte solvente para cada uno de los servicios solicitados, para el presente procedimiento no aplica abastecimiento simultáneo.

Área-Requirente: Departamento de Mantenimiento, dependiente de la Subdirección de Mantenimiento.

Área técnica (Evaluadores técnicos): Lic. Jesús Arturo Manríquez Vera, en su carácter de titular del Departamento de Mantenimiento, C. Maria Amelia Zarate Martinez, adscrita al Departamento de Mantenimiento, designados en el cuerpo del anexo Técnico de los servicios, enviado a través de los oficios número 5320/110/2023, 5320/088/2023, 5320/099/2023, 5320/0133/2023 y 5320/086/2023.

Área Usuaria: Departamento Mantenimiento, dependiente de la Subdirección de Mantenimiento.

Área Administradora del contrato: El servidor público responsable de Administrar el contrato es el Lic. Jesús Arturo Manríquez Vera, en su carácter de titular del Departamento de Mantenimiento, dependiente de la Subdirección de Mantenimiento.
PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA, PARA EL CASO DE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO ESTE PUNTO NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

c) CONDICIONES DE PRECIO.
Fijo en moneda nacional (XX)




variable      (      )
El precio es fijo POR PARTIDA que incluye el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivos, así como demás especificaciones indicadas en el Anexo técnico. El precio total ofertado debe desglosarse por tipo de Servicio de mantenimiento a realizar que incluya demás requisitos indicados en el Anexo Técnico, el cual debe de coincidir con el total a ofertar por el Servicio en cada una de las partidas que abarque la vigencia de la contratación.
d)
DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS QUE APLICAN.
Los licitantes deberán manifestar por escrito que cumplen con normas oficiales mexicanas o normas mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales que correspondan, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Infraestructura de la Calidad, así como en caso de aplicar de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico.

· A fin de dar cumplimiento a lo señalado en este punto se deberá presentar una carta bajo éstos términos, en la cual deberá incluir cada partida que oferte y las normas oficiales que corresponda a cada uno de los servicios ofertados, así como en caso de aplicar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, esto a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de la Infraestructura de la Calidad, debiendo anexar dicha carta a la documentación que envíe junto con su propuesta técnica a través de la plataforma de CompraNet. 

Para la contratación de los servicios de:
· Partida 1 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia y subestación eléctrica, Normas aplicables NOM-001-SEDE-2012, de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico.
· Partida 2 Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 elevadores y 2 montacargas de los edificios de Hemato. Oncología, Rehabilitación, Enseñanza, Auditorio y anexo de Mantenimiento, Normas aplicables NOM-016-SSA3-2012, NOM-053-SCFI-2001, de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico.
· Partida 3 Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 elevadores marca KONE Normas aplicables NOM-016-SSA3-2012, NOM-053-SCFI-2001, de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico.
· Partida 4 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de aire acondicionado, Normas aplicables NOM-016-SSA3-2012; NOM-023-ENER-2010, de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico.
· Partida 5 Mantenimiento preventivo y correctivo a compresores de aire grado médico y bombas de vacío Norma aplicable NOM-016-SSA3-2012, de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico.
Nota: El escrito deberá presentarse en papel membretado de la empresa y con firma autógrafa del representante legal de la misma, en el cual deberá incluir el título del servicio que oferte.

e)
MÉTODO PARA REALIZAR PRUEBAS (No aplica para el presente procedimiento)
f)
INDICACIÓN SI EL CONTRATO SERÁ ABIERTO O CERRADO
Los contratos que se derive del presente procedimiento serán Abiertos, y se celebrarán por cada partida que incluye el tipo de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de conformidad a las especificadas en el Anexo técnico (Anexo No. 25) de la sección IX así como de conformidad con el fallo emitido.

Nota: La(s) cantidad(es)y monto(s) mínimo(s) y máximo(s) quedarán asentados en el contrato, mismos que corresponderán a cuando menos el 40% de la cantidad y monto máximo adjudicado, conforme a las cantidades señaladas en el anexo técnico, de conformidad a lo que establece el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 de su Reglamento.
g)
MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.
La presente Licitación no está sujeta a la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la contratación de los servicios.
h)
TIPO DE ABASTECIMIENTO (PRESTACIÓN DEL SERVICIO)
 Por partida (  XX  )


abastecimiento simultáneo      (    ) 

(especificar):
Nota: La adjudicación se realizará por (Servicio) partida que incluya el Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo (Integral) y demás requisitos indicados en el Anexo técnico

i)      MODELO DE CONTRATO
El modelo de contrato se incluye en el Anexo No. 14 que forma parte de la Sección VIII de la Convocatoria.

Sección III
FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

· REDUCCIÓN DE PLAZOS.

Aplica   (     )
fecha del dictamen (             )

No aplica (  X  )

b)
FECHA, HORA Y LUGAR PARA CELEBRAR LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN
Nota: Todos los eventos del presente procedimiento se realizarán de manera electrónica a través de la plataforma de CompraNet, así como en las fechas y horarios señalados en el calendario de eventos.

En razón de que esta Licitación es por medio Electrónico, a través de medios remotos de comunicación electrónica en la Plataforma de CompraNet, los actos del procedimiento se realizaran sin la presencia de los licitantes. Los observadores, deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 de la Ley y podrán presenciar el evento en el cual estarán el (los) operadores de CompraNet y los servidores públicos designados.

Difusión en CompraNet
La publicación de la presente Convocatoria a la Licitación Pública se realiza a través de CompraNet conforme a lo establecido en El Calendario de Eventos (de los Actos del Procedimiento) y su obtención será gratuita, de conformidad a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley.
El texto completo de la presente convocatoria estará a disposición de los Licitantes interesados a partir de su publicación y hasta la hora señalada para del acto de presentación y apertura de propuestas. Exclusivamente en CompraNet. https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/.
Periodo de Registro para mostrar interés y poder participar en el presente procedimiento de Licitación:

A partir de la publicación de la Convocatoria y hasta que el sistema de CompraNet se lo permita. (Se toma en cuenta la hora que registre el sistema al momento de su envío, misma que no debe ser posterior a la hora exacta y señalada en el sistema para la apertura de las proposiciones).

Los participantes deberán contar con la “Manifestación de interés en participar en esta licitación pública”, (Anexo No. 3) para poder participar en el presente procedimiento, así como el generado por el sistema CompraNet que es el correo de respuesta de auto-invitación en el procedimiento que emite la plataforma CompraNet y que le llega al interesado en el correo electrónico que registro en CompraNet  junto con el formato del Anexo No. 4. 

Visita a las Instalaciones del Hospital. -
DEL HOSPITAL. - Los licitantes o sus representantes legales, podrán realizar un recorrido por las instalaciones del Hospital el día:
· Para la partida 1) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.

· Para la partida 2) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.

· Para la partida 3) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.

· Para la partida 4) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.

· Para la partida 5) el recorrido será el día XX, de XXXX de las XX:00 AM a las XX:00 AM.
Debiéndose presentar en el Departamento de Mantenimiento de este Hospital, mismo que efectuará el registro de asistencia al iniciar la visita, en la cual se hará constar quienes participaron, emitiendo y entregando la constancia de la visita. La no asistencia de los LICITANTES será de su absoluta responsabilidad, no siendo motivo para descalificar al participante el no asistir a la misma.

Desglose de Partidas:

Partida 1 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia y subestación eléctrica,
Partida 2 Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 elevadores y 2 montacargas de los edificios de Hemato. Oncología, Rehabilitación, Enseñanza, Auditorio y anexo de Mantenimiento, 

Partida 3 Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 elevadores marca KONE 

Partida 4 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de aire acondicionado.
Partida 5 Mantenimiento preventivo y correctivo a compresores de aire grado médico y bombas de vacío.
DE LOS LICITANTES.- El Hospital por conducto del o los representantes del área requirente podrá efectuar visitas a las instalaciones de los LICITANTES en igualdad de condiciones y circunstancias; para verificar su existencia, evaluar su capacidad y podrán solicitar información que tienda a garantizar al Hospital las mejores condiciones en la prestación de los servicios de ser el caso, la convocante les notificará con días de antelación a los licitantes a través de CompraNet o por correo electrónico para programar la fecha de la visita y establecer el horario de la misma.

JUNTA DE ACLARACIONES
El evento iniciará a la hora señalada en el calendario de eventos de los actos del procedimiento de la presente Licitación.

Envío de solicitudes de aclaraciones

Los Licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases de la convocatoria y del Anexo Técnico (Anexo No. 24), deberán enviar a través de CompraNet su solicitud de aclaración de dudas mediante el formato del Anexo No. 2, mismo que deberá enviar únicamente por medio de un mensaje dentro del procedimiento, anexando el formato en PDF (escaneado y con firma autógrafa del representante Legal) así mismo con la finalidad de dar agilidad al evento respectivo y preparar adecuadamente las respuestas deberá enviar el archivo en versión Word 1997-2003 que contenga las mismas preguntas que formule a fin de agilizar su integración en el acta correspondiente.

Asimismo, deberá enviar el Anexo No. 3 Manifestación de interés en participar, debidamente requisitado junto con su solicitud de aclaraciones a través de CompraNet.

Se sugiere que las preguntas planteadas sean enviadas a partir de la fecha de publicación de la presente Licitación y en forma obligatoria a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

NOTA: Por parte de la convocante se recomienda no enviar preguntas exactamente 24 horas antes del evento, ya que esto propicia retraso en el evento.

La convocante solamente responderá las preguntas de los licitantes que las envíen de manera electrónica a través de la plataforma CompraNet en tiempo y forma, se tomará como hora de recepción la que registre el sistema de CompraNet al momento de su envío.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Licitación, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona, las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.
Lo anterior en concordancia con el Artículo 33 Bis de la Ley y 45 fracción II de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la fecha y hora señalada en el procedimiento de contratación indicado en la plataforma CompraNet así como en el calendario de eventos, se marcarán como extemporáneas y no serán contestadas, pero si se integraran al expediente de la Licitación, de conformidad con lo señalado en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley.

Las preguntas serán contestadas por:

De carácter técnico: Lic. Jesús Arturo Manríquez Vera, en su carácter de titular del Departamento de Mantenimiento, dependiente de la Subdirección de Mantenimiento.
De carácter administrativo: Por el área contratante, Lic. Leonith Desireé Castillo García Jefa del Departamento de Compras Gubernamentales Generales y la C.P. Tania Peña Barrios Adscrita al Departamento de Compras Gubernamentales Generales, Dependientes de la Subdirección de Recursos Materiales.
Cuando los cuestionamientos impliquen respuestas de carácter técnico y administrativo éstas serán contestadas de manera conjunta por el área requirente: Lic. Jesús Arturo Manríquez Vera, en su carácter de titular del Departamento de Mantenimiento, dependiente de la Subdirección de Mantenimiento y área contratante: Lic. Leonith Desireé Castillo García Jefa del Departamento de Compras Gubernamentales Generales y la C.P. Tania Peña Barrios Adscrita al Departamento de Compras Gubernamentales Generales Adscrita al Departamento de Compras Gubernamentales Generales, Dependientes de la Subdirección de Recursos Materiales.

Nota: El nombre, cargo y firma de los servidores públicos que otorgan las respuestas, aparecerán en el acta correspondiente.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaraciones, procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la Licitación para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. 

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas (Favor de enviar sus replanteamientos en formato PDF con firma autógrafa y en archivo en WORD de las mismas), la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES (EN CASO DE SER NECESARIO)
Se llevará a cabo de ser necesario en el lugar, fecha y hora establecida por el Hospital, a través de CompraNet considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales.

De resultar necesario, el acto de presentación y apertura de proposiciones se diferirá, para cumplir con los plazos establecidos en la Ley.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar todos los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas del Hospital en el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. Las cuales se deberán publicar en la plataforma de CompraNet. La falta de firma de alguno de los asistentes no invalidará su contenido, alcance y efecto legal, por lo que serán obligatorias y vinculantes las conclusiones que se hayan establecido.

Nota: en caso de enviar en formatos en los que no sea posible bajar la información, debido a que esta convocante no cuente con el programa informático de origen del archivo, no es responsabilidad del Hospital el que no se pueda leer la información enviada.

El acta de la junta de aclaraciones, así como cualquier modificación a las Bases de la Convocatoria que se derive de la junta y/o juntas de aclaraciones formará parte de la Licitación y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición y por lo tanto obligatorias para todos los licitantes.
Poniendo a su disposición para su consulta copia del acta, en el pizarrón del Departamento de Compras Gubernamentales Generales y a través de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ se integrará el acta correspondiente para efectos de su notificación a los licitantes, siendo de la exclusiva responsabilidad de los mismos enterarse de su contenido.

Las respuestas a las preguntas técnicas son responsabilidad del titular del área requirente y del titular del área técnica, o bien solo el de esta última cuando también tenga el carácter de área requirente, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 fracción V del Reglamento de la Ley.

Las respuestas que el área usuaria y/o técnica proporcione a las dudas planteadas, serán enviadas al Departamento de Compras Gubernamentales Generales para ser plasmadas en el Acta de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
El evento se realizará e iniciará a la hora establecida en el Calendario de Eventos (de los Actos del Procedimiento) de la presente Convocatoria.

RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

En la presente Licitación NO se recibirán propuestas enviadas a través de correo electrónico, servicio postal, mensajería o presencial, reiterando que únicamente se aceptarán las propuestas enviadas por CompraNet.

De conformidad con lo previsto por los Artículos 27, 34, 35 de la Ley y Artículo 47 de su Reglamento, las proposiciones únicamente deberán ser enviadas a través de CompraNet, para la firma de estás se emplearán los medios de identificación electrónica, en términos del Artículo 50 del Reglamento. Los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio, de conformidad con el último párrafo del Artículo 27 de la Ley.

Los licitantes deberán enviar sus propuestas en formato PDF 

En razón de que esta Licitación es electrónica, en las proposiciones enviadas, se podrá emplear los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, es importante reiterar que cada anexo debe contener la firma autógrafa del representante legal en el campo requerido, tal y como lo indica cada anexo.

El servidor público que presida el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, dará apertura a las proposiciones recibidas a través de CompraNet, el acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos de manera electrónica.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas ajenas a la voluntad de la convocante no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por CompraNet, el acto se reanudará una vez que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, con excepción de la documentación que por causas ajenas al Hospital y el sistema CompraNet, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa, las cuales se tendrán por no presentadas.

La convocante podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder. 

Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando estas se encuentren a su disposición a través de CompraNet, el día en que se concluya la celebración de cada evento.

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá designar al servidor público que deberá rubricar todas las hojas de las propuestas técnicas y económicas recibidas en el presente procedimiento.

Una vez que concluya la revisión de la documentación recibida de cada licitante, se le enviará por mensaje a través de la plataforma CompraNet copia escaneada del Anexo No. 1 lista de verificación; que servirá de constancia de la recepción de la documentación.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

NOTA IMPORTANTE:
Tomando en consideración que el presente procedimiento se lleva a cabo por medio electrónico, con fundamento en los artículos 26 Bis, fracción II y 35, fracción II de la Ley, la rúbrica de la totalidad de los documentos que integran las proposiciones no se llevará a cabo, ya que las propuestas se encuentran resguardadas en el servidor del sistema CompraNet, por lo que únicamente se imprimirán el Anexo No. 8 (Propuesta Técnica) y el Anexo No. 9 de las listas de precios (Propuesta Económica) de los licitantes participantes, y se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la Licitación.

Para la evaluación correspondiente, el servidor público que presida el evento, proporcionará al área requirente en medio electrónico (disco magnético CD, USB, o mediante correo electrónico), las proposiciones presentadas por los licitantes, a fin de que se realice la evaluación correspondiente, mismo que se integrará en el expediente respectivo.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar la recepción de forma electrónica de la documentación de manera cuantitativa de cada participante, así como el monto ofertado por empresa participante; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.
CONDICIONES DE LAS PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la Licitación hasta su conclusión.

Los licitantes deberán enviar sus propuestas técnicas y económicas como se indica en la presente Convocatoria.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se desarrollará en lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 47 de su Reglamento.

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será la única autoridad facultada para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Después de la hora indicada para la apertura de proposiciones en el sistema CompraNet en forma electrónica ya no se permitirá recibir propuestas de los licitantes a través del citado sistema, por lo cual, a partir de ese momento se llevará a cabo la apertura de las proposiciones que se hayan recibido en tiempo y forma, en presencia de los servidores públicos designados por la convocante y el representante del O.I.C. del Hospital, por lo que en caso de que algún licitante pretendiera enviar propuestas, ya no serán tomadas en cuenta.

El acto iniciará con la descarga de las propuestas recibidas por el referido medio de comunicación electrónica.

Los Licitantes deberán dar respuesta a todos los parámetros que solicite el sistema de la unidad compradora, tanto en el requerimiento técnico/legal-administrativo, como el requerimiento económico.

Asimismo, en el requerimiento económico, en caso de NO cotizar algún código de los requeridos, en el costo unitario deberá indicar el valor “0”, a efecto de que no sea contabilizado en el monto total de su propuesta económica.

En el supuesto de que, durante este acto, por causas ajenas a la voluntad del Hospital, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. Si esta situación afectara el calendario previsto para el desarrollo de la presente Convocatoria, se notificará con oportunidad.

La S.F.P. o el O.I.C. podrán verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de la convocante.
Los Licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través de CompraNet, por el operador del área convocante, el día en que se concluya la celebración de cada evento.
Se podrá dar lectura al precio unitario de las partidas que integran las proposiciones, así como al importe total de cada proposición, ó en su caso, la convocante podrá omitir dar lectura a los precios de las partidas, cuando se incluyan al acta respectiva copia de las propuestas económicas de cada uno de ellos. 
Los precios (montos) que se indiquen en el acta, serán los expresados en el Anexo No. 9, los cuales deben de coincidir con los capturados en la propuesta económica electrónica del sistema, (parámetros económicos contenido en la plataforma). Es importante reiterar que los licitantes deben cotejar que estén capturados correctamente los Precios Unitarios de cada uno de los códigos que integran su propuesta económica en la plataforma CompraNet y que estos sean exactamente los mismos que plasma en el Anexo No. 9, ya que, en caso de existir discrepancia, la propuesta del código según corresponda será desechada.

Nota: Los costos unitarios por parámetro deben ser capturados en CompraNet antes de IVA y con un máximo de 2 decimales.
Se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las propuestas recibidas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, de conformidad a lo establecido en los criterios de evaluación; el acta será firmada por los servidores públicos que presidan el acto a quienes se les entregará una copia de la misma. Debiendo considerar que la falta de firma de algún asistente no invalidará su contenido y efectos por tratarse de una Licitación Electrónica.

Nota: El acta será concluida por la convocante hasta que se haya realizado la descarga y revisión cuantitativa del total de las propuestas, así como la documentación que se hayan recibido por la Plataforma CompraNet (de manera electrónica).

Se recomienda a los licitantes obtener copia del acta de dicho evento, poniéndose a partir de esa fecha a su disposición para su consulta en la plataforma de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ en el pizarrón de avisos del Departamento de Compras Gubernamentales Generales del Hospital, durante un término de cinco días hábiles posteriores a la fecha del evento.

Nota: es de exclusiva responsabilidad de los participantes enterarse del contenido de las mismas.

Cada uno de los documentos que integren a la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.

Se deberán numerar de manera individual la proposición técnica (1, 2, 3, etc.)

Se deberán numerar de manera individual la proposición económica (1, 2,3 etc.)

Así como enumerar el resto de los documentos que conformen el expediente del licitante. (1, 2,3, Etc.)

No es causa de desechamiento el no presentar toda la documentación foliada, pero a fin de un mejor manejo de la documentación, se solicita se integre de acuerdo a lo solicitado en esta Convocatoria.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Licitación, así como en las propuestas presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES CONJUNTAS

De conformidad a lo estipulado en el tercer párrafo del Artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, por los medios de identificación electrónica autorizados por la S.F.P.

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente:

· Nombre, domicilio y R.F.C. de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

· Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

· La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación, mismo que firmará la proposición;

· La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

· Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento podrá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición o por el representante común, en caso de ser así dicha circunstancia deberá establecerse en el convenio de participación conjunta.

Enviar de cada uno de los miembros el manifiesto de no encontrase en alguno de los supuestos establecidos por los Artículos 50 y 60 de la Ley. Anexo No 5.

Enviar de cada uno de los miembros la Declaración de Integridad (Anexo No. 6); en la que se Manifieste bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Hospital, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, deberán entregarlo notariado en el plazo establecido en el Acta de Celebración del Acto de Fallo, (FO-CON-13) este convenio de participación conjunta formará parte del expediente de contratación.

El licitante deberá enviar sus proposiciones técnicas, económicas; documentación legal y administrativa perfectamente identificada cada una, a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet” publicado por la S.F.P., en el D.O.F. el 28 de junio del año 2011.

Los participantes, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en la S.F.P., y obtenido el programa informático para ello, conforme a las disposiciones de esa Dependencia (Anexo No. 15 certificación de medios remotos de comunicación electrónica).

Observando entre otros puntos lo siguiente:

· Deberán elaborarse los documentos en formatos Word (versión office 2003), Excel (versión office 2003), PDF (versión 7.0), HTML o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF. Abstenerse de encriptar (archivos mime, p7m, RAR o similares) sus archivos debido a que se obstaculiza el desarrollo del evento.

· Deberán identificarse cada una de las páginas que integran las proposiciones, con los datos siguientes: nombre del licitante, clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de Licitación  y número de página. Dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las proposiciones.

· En sustitución de la firma, se emplearán los medios de identificación electrónica que para tal fin deberá certificar previamente en la S.F.P.

El programa informático que la S.F.P. les proporcione, una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica, generará los sobres mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable.

El licitante participante específicamente admite que se tendrán por no presentadas las proposiciones y demás documentación requerida por el Hospital, cuando los sobres recibidos por medios remotos de comunicación electrónica, en los que se contenga dicha información, contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

NOTA IMPORTANTE:

La firma digital representa el medio de identificación electrónica que permite reconocer a su autor y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio, para firmar electrónicamente su propuesta enviada a través de CompraNet, los LICITANTES utilizaran la firma digital que emita el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Cabe señalar que la convocante al realizar la apertura de las proposiciones en la plataforma de CompraNet, no puede visualizar documentos firmados electrónicamente, adicionales al resumen de las propuestas que el mismo sistema proporciona a los LICITANTES, por lo que de manera electrónica deberá enviar su propuesta, de la siguiente forma:

1) Toda la información que conforma su propuesta deberá enviarla escaneada.

2) Los formatos en los que se requiera la firma autógrafa deberán contener la misma por la persona facultada para ello.
3) Únicamente deberá firmar electrónicamente el “RESUMEN DE LAS PROPUESTAS” que se genera dentro del mismo sistema al momento de enviar su propuesta, debiendo adjuntarlo como archivo independiente al resto de la documentación que integra su proposición. 

Cabe mencionar que, si por error el licitante firma electrónicamente toda la información enviada, esta convocante no podrá visualizarla ni abrir el contenido de la misma, situación que propiciará el desechamiento de la propuesta, sin responsabilidad para esta convocante.

Los licitantes deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la S.F.P. a través de CompraNet, a más tardar, previo al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones señaladas en la presente bases de la Convocatoria.

En el supuesto de que, durante este acto, por causas ajenas a la voluntad del Hospital, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. Sin que esto afecte el calendario previsto para el desarrollo de la presente Convocatoria.

La S.F.P. o el O.I.C. podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de la Convocante.

Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del programa informático de CompraNet que les fue entregado. El área convocante, a más tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, insertará el acta resultante en el sistema CompraNet.

Las proposiciones deberán estar firmadas por persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que las contenga y en el caso de los modelos de anexos de la Sección VIII de la Licitación, deberán firmarse en la parte que se indique.

a) Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por la partida para este procedimiento.

b) Los licitantes deberán enviar toda la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición, la cual deberá enviar por CompraNet.
c) Los licitantes podrán acreditar su existencia legal o personalidad jurídica de su representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones mediante el Anexo No. 4 el cual deberá enviar por CompraNet.

d) Aspectos relevantes para los efectos del Artículo 32-D (SAT, IMSS e INFONAVIT)
· Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2022
· Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT. Si esta constancia no es entregada en términos positivos, el Hospital No podrá contratar. 

· Reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022.

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación los entes de carácter público que pretendan realizar contrataciones con personas físicas, morales o entes jurídicos para la adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y, de ser el caso, los que estos últimos tengan previsto subcontratar en relación con dicho contrato, se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social y no se ubiquen en alguno de los supuestos del párrafo primero del citado artículo, cuando el monto de las contrataciones exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Igual obligación existe en caso de que los entes de carácter público pretendan otorgar subsidios o estímulos, excepto hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).Si esta constancia no es entregada en términos positivos, el Hospital No podrá contratar. 

· Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones
patronales y entero de descuentos, publicada en el D.O.F. el 28 de junio de 2017.

En términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República y las Entidades Federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de pago con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable.

Igual disposición se establece para las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, respecto de los particulares que tengan derecho a su otorgamiento.

Además, señala el Artículo 32-D del Código Fiscal citado, los proveedores a quienes se adjudique un contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de situación fiscal del subcontratante.

Por lo tanto, el Hospital NO contratará adquisiciones, arrendamientos o servicios con los particulares que no den cumplimiento a esta disposición. 

· El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

a) Sin adeudo o con garantía. - Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado. 

b) Con adeudo. - Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

c) Con adeudo, pero con convenio celebrado. - En los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

d) Sin antecedente. - Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la página de internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Alcandía Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

De lo anterior este Instituto solamente celebrará contratos con los proveedores que presenten la Constancia establecidas en los incisos a), c) ó d).

Obligatorio para el inciso d) presentar en caso de aplicar, la Constancia del Subcontratado, o bien acompañar su constancia con un escrito bajo protesta de decir verdad que su constancia se expide sin Antecedentes, por no contar con trabajadores formales y que no Subcontrata. 

INDICACIONES RELATIVAS AL ACTO DE FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO

FALLO
El evento se realizará en la fecha y hora establecida en el calendario de los actos del procedimiento de la presente Convocatoria.

El fallo podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme al Artículo 35, Fracción III de la Ley, dicho diferimiento en caso de aplicar se les informará en el acta correspondiente.

El fallo de la presente Licitación se dará a conocer conforme a lo dispuesto en los Artículos 37 y 37 Bis de la Ley, a través de CompraNet en la fecha establecida, con base al resultado de la evaluación técnica realizada por el área requirente/técnica, sin la presencia de los licitantes.

En dicho acto se informará el nombre de los licitantes cuyas proposiciones se desecharon, manifestando las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación, e indicando los puntos de la Licitación que en cada caso se incumpla. Asimismo, se informará acerca de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes y de aquellos que resulten adjudicados, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en las bases de la Convocatoria; así como, la partida y monto asignado.

Contra la resolución que contenga el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas del mismo serán exigibles, sin perjuicio de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo de conformidad a lo previsto en el quinto párrafo del Artículo 84 del Reglamento de la Ley.

En caso de que en el fallo se advierta la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el Hospital, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre y cuando no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan la enmienda y se notificará a los licitantes que hayan participado en el procedimiento, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al O.I.C., a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Difusión en CompraNet
En términos del Artículo 37 Bis de la Ley, para efectos de notificación a los licitantes y al público en general, al finalizar cada acto del procedimiento de la presente Licitación, las actas respectivas, se difundirán a través de CompraNet. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49 del Reglamento, se hace del conocimiento de los licitantes, que el domicilio consignado en su proposición será el lugar donde el licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que se celebren de conformidad con la Ley y su Reglamento. 

Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación, se realizarán a través de CompraNet.

Periodo de contratación

La vigencia de la contratación para la prestación de los servicios será a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico (Anexo No. 24) y la presente Convocatoria.

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en la convocatoria, así como en el contrato y obligará al Hospital y al licitante ganador, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, así mismo, con la notificación del fallo la convocante realizará el requerimiento de los servicios de que se trate.

Firma de contrato(s)
El (los) contrato(s) que se celebre(n) derivados de la presente contratación, se realizaran apegados a lo establecido en el Artículo 29, fracción XVI y 45 de la Ley, así como al Artículo 39 fracción inciso i, del Reglamento de la Ley.

La firma se realizará en la fecha y hora establecida en el calendario de los actos del procedimiento de la presente Convocatoria.
Independientemente de la fecha de la firma del contrato, se deberá dar cumplimiento a la vigencia de la contratación; de conformidad a lo que establece el Artículo 84 del Reglamento de la Ley.

Nota: en caso de diferimiento de la fecha del fallo, la fecha de la firma será modificada y se les hará de su conocimiento en el acta del fallo.

INDICACIONES RELATIVAS A LA FIRMA DE CONTRATO

El licitante adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato (según modelo de Anexo No. 14 de la SECCIÓN VIII de la Convocatoria) de acuerdo con lo señalado en esta SECCIÓN III.
Para tal efecto, de la emisión fallo, el licitante adjudicado deberá presentarse el siguiente día y hora hábil, en el Departamento de Compras Gubernamentales Generales para hacer entrega de la siguiente documentación (Anexo No. 1 Bis):

· En caso de que quien firme el contrato sea un Representante Legal diferente al que firmó las propuestas, deberá entregar copia simple de su poder Notarial, identificación oficial y CURP, debiendo presentar los originales o copia certificada para su cotejo.

· Carta en papel membretado en la cual manifieste los datos para pago mediante transferencia electrónica de fondos, de conformidad con el Anexo No. 11, de la presente Licitación, este documento lo deberá entregar directamente en la Subdirección de Recursos Financieros, siendo exclusivamente responsabilidad del proveedor obtener el sello de recepción de la misma.

· Carta de Garantía Integral, de conformidad con el Anexo No. 12.

· Comprobante de domicilio fiscal con vigencia no mayor a dos meses anteriores a la emisión del fallo. (Teléfono, Luz, etc.)

· En caso de resultar adjudicada una proposición conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en esta sección y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes, en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Si el(los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) no firma(n) el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado, el Hospital, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que en su caso, haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo en el plazo establecido en esta misma sección, será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Único de la Ley y el Título Sexto Capítulo Único de su Reglamento.

El (los) adjudicado(s), deberán presentarse a formalizar el contrato respectivo, de igual forma sí del mismo se derivan modificaciones, éstas deberán ser formalizadas de inmediato, en caso de que no acuda a formalizar cualquiera de los instrumentos antes descritos, se le hará del conocimiento al Órgano Interno de Control de este Instituto, para que de conforme a sus atribuciones imponga las sanciones establecidas en los artículos 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 109 de su Reglamento.

Garantías
De conformidad a lo que establece el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el licitante ganador deberá de presentar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo.

Cuando aplique pago anticipado, la garantía correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato. (No aplica para este procedimiento).
El cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato deberá garantizarse ante el Hospital, mediante garantía expedida por institución Nacional autorizada, por un importe del 20% del total del contrato antes del I.V.A., en moneda nacional, Anexo No. 9, el porcentaje de la garantía (20%) se encuentra definido dentro de las Políticas, Bases y Lineamientos del Hospital, mismo que fue aprobado por el Comité de Adquisiciones y ratificado en la junta del Órgano de Gobierno.

La garantía de cumplimiento estará vigente hasta doce meses después de la última prestación del lo(s) servicio(s) objeto del contrato e igual plazo en el caso de vicios ocultos en lo(s) servicio(s) prestado(s), asimismo, estará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato.

La(s) garantía(s) deberán ser entregadas al Departamento de Tesorería del Hospital, ubicado en el segundo piso del edificio Arturo Mundet del Hospital, en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, conforme a los señalado en el Artículo 48 de la Ley.

En horario de 8:30 a 15:00 horas de lunes a viernes, acompañadas de la siguiente documentación:

· Escrito libre en papel membretado de la empresa mediante el cual hace la entrega de la garantía en original y copia, debiendo contener como mínimo los siguientes datos: el número de la fianza, nombre de la afianzadora, numero del contrato y el concepto de la contratación, misma que deberá estar firmada por el representante legal que formalizo el contrato.

· 2 copias de la garantía por ambos lados.

· Copia de su contrato debidamente formalizado. 

Sanciones relativas al plazo de entrega de la garantía de cumplimiento del contrato

En caso de incumplir con la entrega de la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma del Contrato, el Hospital iniciará los trámites de recisión del contrato correspondiente; así mismo el proveedor será acreedor a una sanción del 3% (Tres por ciento) del valor del contrato antes de IVA, de conformidad al numeral V.3.6.13 de las Políticas, Bases y lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Por lo que una vez que el Titular del Departamento de Asuntos Jurídicos determine No rescindir el contrato el proveedor deberá entregar a dicho Departamento copia de la factura correspondiente de pago de sanción y la garantía de cumplimiento.

Liberación de las garantías
La(s) garantía(s) de cumplimiento del (los) contrato(s) (fianza) será(n) liberada(s), cuando el proveedor haya cumplido satisfactoriamente al 100% con su(s) contrato(s) previa solicitud del proveedor por escrito al Departamento de Tesorería del Hospital, acompañada de la copia de la garantía a liberar.

Nota: Deberá considerar que la fianza de cumplimiento estará vigente hasta doce meses después de la última prestación de los servicios objeto del contrato e igual plazo en el caso de vicios ocultos, así como que estará vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato.

Lugar, plazo y condiciones de entrega y/o prestación del servicio. - Conforme a lo señalado en el Anexo Técnico, coordinado por el área requirente Departamento de Mantenimiento.
Inicio de actividades

Con el objeto de preparar lo necesario para iniciar la prestación del servicio en la fecha indicada, el LICITANTE ganador deberá presentarse al día siguiente hábil a la emisión del fallo en el Departamento Mantenimiento dependiente de la Subdirección de Mantenimiento, para Coordinar el inicio de las actividades.

Lugar de la prestación de los servicios

La prestación de los servicios será en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado en Dr. Márquez No. 162 Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720, en la Ciudad de México, y de acuerdo a lo especificado en el anexo técnico, así como a lo estipulado en el contrato.

Datos que deberán contener las facturas:

•
Nombre, R.F.C. y domicilio fiscal del Hospital: 

•
(R.F.C. HIM871203BS0 (Hache, I latina, Eme, Ocho, Siete, Uno, Dos, Cero, Tres, Be, Ese, Cero).

•
Número y nombre de la Licitación .

•
Número del contrato.

•
Descripción del servicio (conforme al contrato).

•
Período de facturación del servicio realizado.

•
Número de código de lo(s) servicio(s), mismo que se localiza en la columna izquierda del contrato

EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO NO LE SERÁ RECIBIDA LA FACTURA PARA QUE SEA AVALADA.

Cualquier incumplimiento al servicio conforme a la propuesta del proveedor y condiciones estipuladas en el contrato podrá ocasionar que al proveedor se le realice la cancelación total o parcial del contrato, en dicho supuesto, el área requirente lo informará por escrito al área contratante, además se procederá a la aplicación de la pena convencional correspondiente y la aplicación de lo establecido en los Artículos 59 y 60 Fracción III de la Ley Adjetiva.

Condiciones de Pagos

El proveedor con la finalidad de dar continuidad a su trámite de pago, una vez cumplida la obligación consignada de cada uno de los servicios requeridos por el área usuaria, tratándose de mantenimientos preventivos una vez que se haya prestado el servicio conforme al plan de trabajo establecido y a entera satisfacción del área y de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico de las bases de la convocatoria, una vez aceptado el servicio a entera satisfacción del Hospital, para efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura original, ante el Departamento Mantenimiento, quien debe amparar la operación correspondiente, acompañada de la copia del contrato debidamente requisitado, así como la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento, a fin de que se valide y solicite se registre en el sistema de control de la Subdirección de Mantenimiento, una vez validada la factura por el área mencionada se le regresará al proveedor con la finalidad de dar continuidad a su trámite de pago.

Una vez concluido el trámite anterior el proveedor deberá presentarse los días martes y jueves de 9:00 a 13:00 al Departamento de Presupuesto dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros del Hospital, ubicado en el 3er piso del edificio Arturo Mundet (Dr. Márquez Núm. 162 Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México) para recibir indicaciones de la fecha y forma de pago.

En caso de presentar inconsistencias en la documentación, el Hospital devolverá al proveedor las mismas, señalando las causas que la originaron.

Es obligatorio para el proveedor dar seguimiento al pago de sus facturas, y acudir al área de cuentas por pagar dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros a recoger desglose de pago, una vez que haya identificado su depósito en su estado de cuenta.

En el caso de que las facturas entregadas por el proveedor para su pago, presenten errores, tachaduras o enmendaduras, el Hospital no la aceptara y el proveedor deberá realizar la reposición de la factura, el periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del Artículo 51 de la Ley.

En el supuesto de que el proveedor haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el proveedor no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, si no entrega el comprobante del recibo que emite el Departamento de Tesorería el cual ampara el pago del monto de la sanción.

El pago a los proveedores se realizará en moneda nacional y podrá preferentemente realizarse vía transferencia electrónica de fondos o depósito en cuenta de cheques, por lo que los LICITANTES podrán optar por alguna de estas formas de pago solicitando al Hospital, a la Subdirección de Recursos financieros, mediante el formato del Anexo No. 11 debidamente requisitado, su inclusión en el sistema de pago interbancario o depósito en cuenta de cheques para lo cual deberán indicar la institución bancaria y el número de cuenta donde requiere se establezca el pago de las obligaciones derivadas de los contratos; la misma podrá ser modificada a petición del proveedor siempre y cuando dicha modificación se solicite por escrito a la Subdirección de Recursos Financieros a más tardar en la fecha de entrega de la factura correspondiente.

En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, el Hospital no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia.

En el supuesto de que el proveedor reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dependencia o Entidad, ante esta situación las indicaciones las llevará a cabo la Subdirección de Recursos Financieros.

Impuestos y derechos

Los impuestos y derechos que procedan serán pagados por el LICITANTE ganador, el Hospital solo cubrirá el impuesto al valor agregado y será presentado por separado del monto total de la contratación. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el licitante ganador.

El Hospital llevará a cabo la retención del impuesto al valor agregado, a todos aquellos proveedores que sean personas físicas, no importando bajo qué régimen se encuentren dados de alta ante la S.H.C.P. y que tengan algún tipo de operación ante el Hospital bajo las modalidades dispuestas en los Artículos 1-A y el Artículo 3, párrafo III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dicha retención se aplicará siempre que el monto del precio o de la contraprestación pactada rebase la cantidad de dos mil pesos de acuerdo con lo estipulado en la regla 4.1.3 de la resolución miscelánea fiscal publicada en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2022 la cual indica lo siguiente: “Para los efectos del artículo 3, tercer párrafo de la Ley del IVA, la Federación y sus organismos descentralizados, no estarán a lo dispuesto por el citado artículo, por las erogaciones que efectúen por concepto de adquisición de bienes o prestación de servicios, siempre que el monto del precio o de la contraprestación pactada no rebase la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de los servicios personales independientes y de autotransporte terrestre de bienes que reciban la Federación y sus organismos descentralizados, independientemente del monto del precio o de la contraprestación pactados.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

SECCIÓN IV

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES

Los licitantes deberán cumplir los siguientes requisitos indispensables y su incumplimiento afectará la solvencia y motivará su desechamiento.
En el acto de fallo se desecharán las proposiciones por partida que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones, así como en su caso las causas adicionales que se señalan en el Anexo Técnico (Anexo No. 24):

1. El NO firmar la propuesta electrónicamente de conformidad a lo solicitado en la plataforma de CompraNet y conforme a lo indicado en la presente convocatoria.

2. Por ningún motivo se aceptarán proposiciones presenciales.
3. Cuando no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en la presente Licitación y se afecte la solvencia de la proposición

4. Cuando las proposiciones técnicas presentadas no se apeguen a lo estipulado en alguno o algunos de los puntos de la sección nueve Anexo Técnico de la presente convocatoria.

5. Si se comprueba que tienen acuerdo con otros licitantes, para elevar costos de los bienes, arrendamientos o servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

6. Cuando la Entidad compruebe que los licitantes se encuentran en alguno de los supuestos a que se refieren los Artículos 50 y 60 de la Ley.

7. En el caso de presentar tachaduras, enmendaduras o alteraciones en el contenido de la información presentada, así como proposiciones manuscritas.

8. En el caso de comprobar que la información presentada o declarada sea falsa o incompleta.

9. En el caso de que la proposición económica no se apegue a lo estipulado en el Anexo No. 9 de la Convocatoria de esta Licitación. No cuente con la firma autógrafa del representante legal. En caso de omisión de firma autógrafa la convocante podrá aceptar la propuesta siempre y cuando este firmada electrónicamente tal y como lo indica el sistema CompraNet
10. En los documentos solicitados “Bajo Protesta de Decir Verdad” si no se incluye esta leyenda, será motivo de desechamiento, así mismo la omisión de alguno de ellos. 

11. En el caso de que no cumpla con alguno o algunos de los criterios de evaluación señalados en la sección V de la presente Convocatoria de Licitación.

12. Cuando el licitante incumpla alguna obligación establecida en la ley, su Reglamento o demás disposiciones normativas derivadas de dichos ordenamientos.

13. Cuando las proposiciones técnicas presentadas no se apeguen a lo estipulado en el anexo técnico de esta Convocatoria, y/o no cuente con la firma autógrafa del representante legal y rubricado en todas y cada una de las hojas.

14. Cuando se presente más de una proposición, propuesta técnica o económica para el mismo Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, por un mismo licitante:
· En caso de ser duplicada bajo los mismos términos que no afecte la solvencia, únicamente se computara una propuesta; para evaluación.  

· Cuando la propuesta se presente por duplicado en diferentes términos (características o precios) serán desechadas. 

15. Cuando derivado del análisis de las proposiciones, no corresponda a las descripciones, unidades de medida y cantidad solicitadas en el Anexo Técnico.

16. Cuando la documentación soporte de la proposición no corresponda a lo ofertado. 

17. Cuando se oferten precios en moneda extranjera.

18. Cuando no cumplan con el grado de contenido nacional solicitado en el documento 2 de la sección VI de esta convocatoria. (Anexo No. 7)
19. Cuando se compruebe que los precios no son aceptables o convenientes conforme a la investigación de mercado (no aplica)

20. Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

21. Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, así como gastos inherentes a la prestación de los servicios, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse. Y deberán ser anotados con toda claridad, a fin de evitar errores aritméticos o confusión para su interpretación
22. Cuando no se presente alguno de los documentos solicitados como obligatorios en la convocatoria.
23. Cuando alguno de los documentos obligatorios presentados no cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y por tanto no se garantice el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 36 bis de la Ley, siempre y cuando afecten la solvencia de su proposición
24. Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el licitante no acepte la rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios.

25. Cuando la convocante compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos.

26. Las propuestas enviadas electrónicamente, deberá firmarse, conforme a lo señalado en la presente convocatoria, ya que en caso de que esta convocante no pueda abrir los archivos que contengan sus propuestas, por motivos ajenos a esta Entidad, será motivo de desechamiento.

27. Así mismo se evaluará el historial y/o antecedes que tengan los participantes con la convocante de acuerdo a lo previsto en el Artículo 50 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
La documentación que integre las proposiciones deberá ser clara, legible y congruente en su conjunto.

Sección V

Criterios de Evaluación y Adjudicación

Los servicios que se pretenden contratar por medio de la presente Licitación, están perfectamente descritos en el Anexo Técnico de la presente Convocatoria, esta convocante a través del área requirente determina utilizar el criterio de Evaluación de las proposiciones de puntos y porcentajes, de acuerdo al oficio No. 5320/110/2023, 5320/088/2023, 5320/099/2023, 5320/0133/2023 y 5320/086/2023, emitidos por el Departamento Mantenimiento dependiente de la Subdirección de Mantenimiento.
Criterios para la evaluación de las propuestas

Se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en esta convocatoria y cubran las características técnicas establecidas en el anexo técnico.

Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones:

· Evaluación de Actas constitutivas y sus anexos: estatutos, reformas y todas las modificaciones:
Ésta será realizada por el Departamento de Asuntos Jurídicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, a fin de determinar que los participantes, no tengan en una misma partida de un bien o servicio que se está contratando en el presente procedimiento vínculos entre sí, por algún socio o asociado común, asimismo, se entenderá por socio o asociado común aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales, por lo que en caso de determinar que las proposiciones de las personas se ubiquen en dicho supuesto, serán desechadas de la partida o en el servicio en la que se presentaron. La convocante a través del área contratante deberá comunicar lo anterior al Órgano Interno de Control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 50 de la propia Ley.

· Evaluación de los demás documentos legales – administrativos de las proposiciones:

Está será realizada por el Área Contratante y revisará que la documentación legal requerida cumpla conforme a los preceptos aplicable en la Ley.

Si alguno de los documentos no cumple, su propuesta será desechada en el presente procedimiento.

· Análisis y evaluación de la propuesta técnica de las proposiciones.

El área técnica - requirente Departamento Mantenimiento dependiente de la Subdirección de Mantenimiento tendrá la responsabilidad de analizar toda la documentación de las proposiciones técnicas, y es el área responsable de elaborar el “Resultado de la Evaluación Técnica” que servirá como fundamento para emitir el fallo, conforme al criterio de evaluación indicado en la presente sección. 

En el Resultado de la Evaluación Técnica se indicarán las proposiciones que deban desecharse por incumplimiento que afectan la solvencia, conforme a las causales establecidas en la Licitación y normatividad aplicable en la materia.

· Análisis y evaluación de la propuesta económica de las proposiciones.

El área contratante realizara la evaluación económica de cada proposición conforme al criterio de evaluación previsto en la presente Licitación y es el área responsable de elaborar el “Resultado de Evaluación Económica FO-CON-12. En este resultado se indicarán las proposiciones que deban desecharse por que afectan la solvencia, conforme a las causales establecidas en la Licitación y normatividad aplicable en la materia.

De acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 36 de la Ley y 52 de su Reglamento, se establece como método de evaluación de las propuestas el criterio de puntos y porcentajes, por lo que los requerimientos que aparecen para la contratación de los servicios objeto de esta Licitación, son de cumplimiento obligatorio y serán evaluados utilizando los criterios que se describen en el punto Décimo, Sección Cuarta, Artículo Segundo, Capítulo Segundo, del acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, publicado en el diario oficial de la federación el día 9 de septiembre del 2010. Por lo que las tablas de evaluación en el cual se indican los requisitos, están detalladas en el ANEXO TÉCNICO e identificados para cada tipo de servicio.
Conforme a lo que a continuación se detalla:

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán evaluadas con el criterio de puntos y porcentajes: 

La calificación mínima requerida en la evaluación para la propuesta técnica será de 45 puntos de 60 máximos que se pueden obtener en la misma, de acuerdo a lo siguiente:

Referirse al Anexo Técnico (Anexo No. 24) rubro “documentos y datos que deben presentar los licitantes” para identificar la documentación a presentar y que se tomaran en cuenta para asignar la calificación de conformidad a la siguiente evaluación;

NOTA:

Las tablas de puntos y porcentajes contiene los requerimientos que deberán cumplir los LICITANTES y que serán utilizados para evaluar a los participantes y que se encuentran integrados en el presente procedimiento y deberán ser entregados y llenados en el mismo formato de la presente convocatoria .

	Los servicios que se pretenden contratar por medio de la presente Licitación están perfectamente descritos en el anexo técnico de la presente Licitación, esta convocante determina utilizar el criterio de adjudicación, evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes, por lo tanto, los niveles de calidad y cantidad ofrecidos por el proveedor deberán ser conforme a con los requisitos solicitados en el anexo técnico y en la convocatoria.


	Criterios para la evaluación de las propuestas


	Se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en esta convocatoria a la Licitación y cubran las características técnicas establecidas en el anexo técnico.

	De acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 36 de la Ley y 52 de su Reglamento, se establece como método de evaluación de las propuestas el criterio de puntos y porcentajes., por lo que los requerimientos que aparecen para la contratación de los servicios objeto de esta Licitación, son de cumplimiento obligatorio y serán evaluados utilizando los criterios que se describen en el punto Capitulo segundo, Sección Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre del 2010.
VER CUADRO DE PONDERACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN EL ANEXO TÉCNICO (ANEXO No 24)


Posteriormente a la evaluación de puntos y porcentajes se determinará como propuesta solvente técnicamente aquélla que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica cumpla con un mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros y que cumpla con el total de los requisitos técnicos y documentación solicitada en la presente convocatoria, los licitantes que cumplan técnicamente con este mínimo de puntaje y la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en el anexo técnico serán susceptibles de ser evaluados económicamente.

La evaluación de los precios ofertados se realizará conforme al Artículo 36 bis fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Evaluación de la propuesta económica

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. 

“Su propuesta económica deberá desglosar los costos de acuerdo a lo estipulado en el propio formato establecido en el Anexo No. 9”

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica deberá tener un valor numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte en precio ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:


ppe = mpemb x 40/ mpi
Donde:

Ppe = puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica;

Mpemb = monto de la propuesta económica más baja, y

Mpi = monto de la i-ésima propuesta económica;

Criterios para la adjudicación del contrato
Se adjudicará el contrato a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de conformidad con lo siguiente:

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:



ptj = tpt + ppe
para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

Ptj = puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición;

Tpt = total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica;

Ppe = puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta económica, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los LICITANTES aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada. 

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje final entre dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que se encuentre clasificado en la estratificación de empresa como MIPYME; se adjudicará el contrato en este caso en primer término a la micro empresa, a continuación se considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.
En caso de subsistir el empate entre empresas. De la misma estratificación de los sectores señalados, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYME, se realizará la adjudicación a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realizará el convocante previo al inicio del acto de fallo del presente procedimiento. Para tal efecto, la convocante depositará en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control del Hospital. Lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley.

Análisis de la Evaluación Técnica

Envío de propuestas al Área Técnica y/o Requirente

El área contratante enviará por oficio todas las propuestas técnicas y su documentación técnica solicitada en el Anexo Técnico, presentadas por los licitantes participantes al área técnica y/o requirente responsable: Departamento de Mantenimiento dependiente de la Subdirección de Mantenimiento, quien procederá a su revisión y análisis, a fin de que emita el “Resultado de la Evaluación Técnica” correspondiente.
Análisis detallado de la propuesta técnica de cada licitante participante

El área técnica responsable realizará el análisis detallado de cada una de las propuestas técnicas por concepto y partida presentadas por los participantes, y revisara los distintos aspectos, conceptos y documentación técnica de apoyo de cada uno de los servicios, para que en conjunto se determine si cada uno de los servicios ofertados es idóneo y concuerda cumpliendo con todas las características y necesidades solicitadas y requeridas por el Hospital, en el anexo técnico.

Análisis detallado de la propuesta técnica de cada licitante participante
El área técnica responsable revisará y realizará el análisis detallado de las partidas ofertadas por concepto de servicio, en las que describa las características de los servicios conforme a lo solicitado en el anexo técnico.
Revisión de documentación anexa por partida de cada servicio ofertado.

Se revisará que cada propuesta técnica cuente con todos los requisitos y la documentación solicitada en la Convocatoria y Anexo Técnico.

Emisión del Resultado de la Evaluación técnica por empresa licitante 

Al finalizar se evaluará globalmente las partidas asentando su puntuación obtenida de acuerdo a la evaluación por puntos y porcentajes.

Emisión del dictamen técnico comparativo de las propuestas.

El Resultado técnico emitido por licitante se verterá en el “formato de resultado de evaluación técnica adecuada a puntos y porcentajes” donde a manera de tabla comparativa se presentará la referencia de la partida de la que consta la Licitación  así como la especificación técnica de cada una de ellas, el nombre de cada licitante participante y se establecerá el puntaje a cada rubro correspondiente a la partida propuesta. (FO-CON-11 Formato localizable en la página: http://uncp.funcionpublica.gob.mx/dgaadq/manual_adq_ag.htm
Análisis de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica

Verificación y cotejo

Se analizará que toda la documentación distinta a la propuesta técnica y económica que el licitante participante haya enviado por CompraNet, corresponda exactamente a lo solicitado y que esté completa.

Requisitos e información

Se verificará la existencia legal y giro del participante, que los documentos e información sean verídicos, firmados por quien acredite tener facultades para ello, que cumpla con los requisitos y la información solicitada y que no esté alterada ni desvirtuada de algún modo.

Análisis las propuestas económicas

Se analizarán a detalle las propuestas económicas respecto a la claridad de la información, exactitud de las cifras presentadas, y cumplimiento de los requisitos y con ello se dictaminará si estas son solventes de modo general y siempre se tomará en cuenta para la asignación de partidas el precio unitario que el licitante presente, para el análisis por puntos y porcentajes.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. 

“Su propuesta económica deberá desglosar los costos de acuerdo a lo estipulado en el propio formato establecido en el Anexo No. 9.
Criterios para asignar la(s) partida(s).

Todas las evaluaciones se realizarán comparando entre sí y de forma equitativa, todas las condiciones ofrecidas por los LICITANTES y los resultados se asentarán en el formato de resultado de evaluación técnica o económica según corresponda, considerándose elegibles aquellas que cumplan con el total de los requisitos exigidos por la convocante.

Una vez realizadas las evaluaciones, el servicio se adjudicará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente para el Hospital y cumplan con el puntaje establecido, considerando los ya referidos aspectos: legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Declaración de Licitación desierta
El Hospital podrá declarar desierta la Licitación en algún momento procesal, cuando se presente alguno de los siguientes casos:
Cuando ninguna empresa manifieste su interés de participar en esta licitación a través de CompraNet.

Cuando NO SE RECIBA ELECTRÓNICAMENTE por lo menos de un licitante su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones a través de CompraNet.

Cuando, de todos los LICITANTES que envíen sus propuestas por CompraNet, ninguno de ellos cumpla el puntaje mínimo y/o con los requisitos de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. 

Cuando, al analizar las proposiciones, no se encuentre cuando menos una que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Licitación.
Cuando después de haber evaluado las proposiciones, estas no resulten legal, técnica o económicamente aceptables para el Hospital.

Al declarar desierta la Licitación el Hospital podrá utilizar las variantes que establecen en los Artículos 38 y 41 fracción VII de la Ley.
Modificaciones por causas externas a las condiciones de la licitación.
Debido a la presentación de causas externas a la convocante que generen la modificación a los términos y condiciones generales establecidas en la Licitación tales como la fuerza mayor, determinación de autoridad competente que así lo exija, etc. Podrían presentarse las siguientes circunstancias:
Cancelación de la Partida

Se podrán cancelar los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo únicamente cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para la contratación de los servicios y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Hospital.

El Hospital podrá cancelar los servicios que no hayan sido atendidos en tiempo y forma por el ganador, por lo que el LICITANTE se obliga a pagar las sanciones o penas convencionales que señala el contrato correspondiente.

Cuando el LICITANTE ganador solicite al Hospital por escrito la cancelación total o parcial de alguna partida (servicio), esta solicitud de someterá a valoración del área solicitante y en caso de aceptar su petición, se realizará la cancelación correspondiente mediante una modificación al contrato, en el entendido de que el LICITANTE ganador se obliga a pagar la pena convencional que corresponda.

Suspensión temporal

El Hospital podrá suspender parcial o totalmente la presente Licitación, en forma temporal cuando:

A) Se presuma que existen acuerdos entre licitantes para elevar los precios de los servicios objeto de esta Licitación previendo la corrección pronta de esta circunstancia.

B) Se presuma la existencia de otras irregularidades graves o por causas de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor pero que se prevea puedan corregirse o terminarse en un tiempo razonable.

C) Exista una inconformidad que suspenda el proceso de adjudicación de la o las partidas involucradas, ello no detendrá la continuidad del procedimiento de Licitación del resto de las partidas.

D) Cuando así lo determine la S.F.P. o el O.I.C.

Para estos casos, se informará por escrito a los LICITANTES involucrados, acerca de la suspensión, o bien, se indicará dicha suspensión en el acta respectiva al evento en que se determine.

Si desaparecen las causas que hayan motivado la suspensión temporal de la licitación, se reanudará la misma, previo aviso por escrito a los licitantes y solo participarán aquéllos que no hubiesen sido desechados durante este proceso.

Cancelación total o parcial de la Licitación 

El Hospital podrá cancelar total o parcialmente una Licitación cuando se presenten algunos de los siguientes motivos:

A) Cuando no puedan superarse las causas que motivaron la suspensión temporal de la licitación.

B) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas por el área técnica y/o requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar y que de continuarse con el procedimiento se pueda ocasionar un daño o perjuicio al Hospital.
C) Por restricciones de carácter presupuestal debidamente justificadas.

Esta determinación se hará del conocimiento de todos los involucrados, por escrito, en un plazo máximo de setenta y dos horas en que se haya tomado la decisión.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. Cuando se presente este supuesto la convocante ratificara previo al fallo, con el proveedor a través de la plataforma CompraNet si acepta la corrección, caso contrario, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error. Reiterando que los precios unitarios expresados en la propuesta económica de la plataforma CompraNet; sean los mismos que asentó en el Anexo No. 9.

Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo la ó las partidas que sean afectadas por tal error.

Modificaciones al contrato

El Hospital bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas podrá modificar los contratos que se deriven de esta Licitación , en lo relativo a la cantidad fincada durante la vigencia del contrato, sin tener que recurrir en su caso a la celebración de una nueva licitación , siempre que las modificaciones no rebasen en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto o cantidad de los conceptos establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente, por lo que deberá observarse lo dispuesto conforme al Artículo 52 de la Ley, debiendo el proveedor firmar el convenio modificatorio de referencia y tramitar de manera obligatoria la ampliación de la garantía de cumplimiento correspondiente (Endoso a la Fianza) misma que deberá presentarse dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma de la modificación al contrato.

El Hospital por caso fortuito o fuerza mayor podrá modificar los contratos que se deriven de esta Licitación a efecto de prorrogar la fecha o plazo para la prestación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, debiéndose formalizar la modificación respectiva, a lo cual no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso, tratándose de causas imputables al Hospital.

En caso de que el proveedor no firme la modificación al contrato y no obtenga la prorroga de referencia por ser causa imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 96 del Reglamento de la Ley.

Se les comunica que en caso de ser adjudicado, deberá presentarse a formalizar el contrato respectivo, de igual forma sí del mismo se derivan modificaciones, éstas deberán ser formalizadas de inmediato, en caso de que no acuda a formalizar cualquiera de los instrumentos antes descritos, se le hará del conocimiento al Órgano Interno de Control de este Instituto, para que de conforme a sus atribuciones imponga las sanciones establecidas en los artículos 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 109 de su Reglamento.

Terminación anticipada

El Hospital podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general o por causas justificadas se extinga la necesidad de continuar con la contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Hospital o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, en caso de aplicar ésta situación, se hará del conocimiento al ganador mediante escrito con 20 días naturales de anticipación, sin que esto cause penalización alguna al proveedor.

En este supuesto El Hospital, rembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. Lo anterior en términos del Artículo 54 bis de la Ley y 102 de su Reglamento.

Para tal efecto el proveedor podrá solicitar al Hospital el pago de los gastos no recuperables en un plazo máximo de un mes, contados a partir de la fecha en que surta efectos la terminación anticipada de este contrato, y serán pagados por El Hospital en un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. La terminación anticipada del contrato se sustentará mediante dictamen emitido por el área requirente en el que precise las razones y las causas justificadas que den origen a la misma.

Rescisión del contrato

Si existiese motivo para rescindir los contratos que se deriven en esta convocatoria, el Hospital, aplicara una sanción equivalente al 100% de la fianza de la garantía de cumplimiento de lo rescindido.

· Cuando el licitante ganador incurra en retraso de manera parcial o total en la prestación de los servicios objeto de esta convocatoria a la licitación, siempre y cuando el retraso sea por causas imputables al licitante ganador.

· Cuando el licitante ganador no cumpla con alguna de las especificaciones de los servicios, señaladas en el contrato.

· En caso de que no coincidan los servicios prestados con lo ofertado 

· Cuando el licitante ganador no cumpla con cualquiera de las cláusulas establecidas en el contrato.

· Cuando los servicios prestados presenten vicios ocultos o deficiencias y estos no sean repuestos por el proveedor en un plazo máximo de 72 horas, contados a partir de la notificación por escrito por parte del Área requirente del Hospital.

· El Hospital podrá cancelar los servicios que no hayan sido prestados en tiempo y forma por el ganador, por lo que el licitante se obliga a pagar las sanciones o penas convencionales que señala el contrato correspondiente.

· Cuando el licitante ganador solicite al Hospital por escrito la cancelación total o parcial de alguna partida esta solicitud de someterá a valoración y análisis del área solicitante y en caso de aceptar su petición, se realizará la cancelación correspondiente mediante una modificación al contrato, en el entendido de que el licitante ganador se obliga a pagar la pena convencional que corresponda.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo establecido en los Artículos 54 de la Ley y 98 de su Reglamento.

Por omisión del proveedor al no presentar la fianza de cumplimiento en el plazo estipulado en el Artículo 48 de la Ley, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el Hospital por la suspensión o incumplimiento de la prestación de los servicios pactados.

Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Hospital, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la S.F.P. en estos supuestos el Hospital reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo en los casos que se determine, la aplicación por el total de la garantía correspondiente.

Sección VI

Documentos y datos que deben presentar los Licitantes
Los licitantes deberán presentar la siguiente documentación como parte de su proposición:

Los licitantes deberán enviar a través de medios remotos de comunicación electrónica CompraNet los documentos que a continuación se describen, mismo que son considerados como indispensables para la correcta integración de la proposición de los LICITANTES, por lo que los incumplimientos de alguno o algunos de ellos afectarían su solvencia y motivaría su desechamiento.

	DOCUMENTO 01

(OBLIGATORIO)
	· “ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE”, documento “Bajo Protesta de Decir Verdad”, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello según modelo de Anexo No. 4 de la Sección VIII de la Licitación.
Dicho formato deberá estar acompañado de: 
· Evaluación de Actas constitutivas y sus anexos: estatutos, reformas y todas las modificaciones de las personas morales accionistas hasta poder identificar las personas físicas que las constituyen, y si estas fueran extranjeras la traducción y protocolización de su constitución.

· Poder notarial.

RELACIONAR Y ANEXAR TODAS LAS MODIFICACIONES Y/O REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA.
En caso de ser persona física:
· Acta de nacimiento.
EVALUACIÓN DEL ANEXO No. 4
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:
· La manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

· Que la manifestación se apegue a lo solicitado.

· Que se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada para ello.

· Que el objeto social señalado en dicho documento corresponda al objeto de la Licitación.
EVALUACIÓN DE ACTAS CONSTITUTIVAS: 
El Departamento de Asuntos Jurídicos EVALUARÁ que los participantes no tengan en una misma partida de un bien o servicio que se está contratando en el presente procedimiento vínculos entre sí, por algún socio o asociado común.

	DOCUMENTO 02 (TODOS LOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS)

(TODOS LOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS)

(TODOS LOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS)

(TODOS LOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS)
(TODOS LOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS)
	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE POR PERSONA FACULTADA PARA ELLO, QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:
Anexar a su propuesta como archivo adjunto, escaneados en PDF:
· Anexo No 3 “MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR”.
· Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del S.A.T., el cual incluye la cédula de Identificación Fiscal del licitante en tamaño carta
· Identificación oficial vigente con Fotografía por ambos lados del Representante Legal.

· CURP del Representante Legal de la empresa que suscribe la proposición.
· Para los Licitantes que presenten proposiciones conjuntas. -“Convenio de Participación Conjunta”, previsto en la sección III de la Licitación, deberán presentar toda la documentación legal-administrativa solicitada por cada una de las empresas participantes (que forman parte de la participación conjunta); además de presentar manifestación por cada uno de los miembros de la agrupación, de no existir impedimento para participar, según modelo de Anexo No. 5 de la sección VIII de la Licitación y declaración de integridad de cada uno de los miembros de la agrupación, según modelo de Anexo No. 6 de la sección VIII de la Licitación.

Evaluación:
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que se detalle claramente el alcance de las obligaciones de cada uno de los licitantes.
· Que se encuentre firmado por el representante de cada uno de ellos.

· Que en el documento se nombre a un representante común.

· Que se evalúe legalmente por el Departamento de Asuntos Jurídicos.

En caso de resultar adjudicado, el convenio se deberá presentar a la firma del contrato, como se indica en la sección III de la convocatoria.

· Anexo No. 7.- “Nacionalidad del LICITANTE” Según modelo de la Sección VIII de la Licitación  “Bajo Protesta de Decir Verdad”, apegándose al contenido del modelo de anexo antes referido, de conformidad con lo señalado en el “acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional”, publicado en el D.O.F. del 14 de octubre de 2010, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, del representante del LICITANTE.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· La manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

· Que lo manifestado se apegue al modelo del Anexo No. 7 de la Sección VIII de la Licitación.

· Que se incluyan toda(s) la(s) partida(s) o renglón(es) ofertado(s).

· Que se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada para ello.

· Anexo No. 13.- “Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, según modelo del de la sección VIII de la Licitación, en el que se establezcan los rangos por número de trabajadores y monto de ventas anuales en que se ubica el licitante, firmado autógrafamente por su representante legal. 

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que el documento se ajuste al Anexo No. 13 de la sección VIII de las bases de Licitación.
· Que se encuentre debidamente firmado por el representante legal del licitante.
· Anexo No. 15.- “Certificación de medios remotos de Comunicación Electrónica” (Aplica a todos los participantes requisitar y enviar dicho formato por CompraNet).

· Carta en escrito libre dirigida al Hospital en la que el licitante manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que cuenta con la “Capacidad Suficiente para garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las condiciones solicitadas y el cumplimiento del contrato que se derive del presente procedimiento, la carta expedida exclusivamente para la presente Licitación.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· La manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

· Que esté debidamente firmada por el representante legal.

· Anexo No. 17 “Carta de conformidad y aceptación a las bases de la Licitación y sus anexos”.
Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que la información corresponda al formato incluido en la sección VIII

· Anexo No. 18 “Carta de aviso de domicilio”.
Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que la información corresponda al formato incluido en la Sección VIII

· Anexo No. 19 “Carta de correo electrónico”.
Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que la información corresponda al formato incluido en la Sección VIII

· Anexo No. 20 “Aviso de Confidencialidad”.
Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que la información corresponda al formato incluido en la Sección VIII

· Anexo No. 22 “Manifestación de aceptación de archivos con virus informáticos”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que la información corresponda al formato incluido en la Sección VIII
· Anexo No. 23 “Manifiesto de Posible Conflicto de Interés de los Particulares”.

Evaluación:

· Se verificará que dicho documento contenga el manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad 

· Que la información corresponda al formato incluido en la Sección VIII, 

· Adicionalmente deberá anexar como soporte documental el formato emitido por la Secretaría de la Función Pública a través de la siguiente liga:(https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf)

Constancias:
· “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” expedido por el SAT vigente y en términos positivos. 
Evaluación:
· Se verificará que dicho documento se encuentre vigente y en términos positivos a la fecha de Presentación y Apertura de proposiciones.
· Se verificará el código QR por lo que debe ser legible para poder escanearlo.
· Que este expedido a nombre de la razón social del participante.
· “Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social” (IMSS) vigente y en términos positivos.
Si es su caso deberá entregar este documento del subcontratado. 
En caso de no encontrarse en estos supuestos por no tener trabajadores ante el IMSS y no subcontratar con un tercero, para cubrir este requisito deberá presentar; escrito libre bajo protesta de decir verdad; en el que mencione bajo qué régimen se encuentra laborando el personal a su cargo. Es importante anexar a este escrito soporte del comprobante emitido por la página del IMSS “Resultado de la Consulta al Módulo de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social”, en el que indica que no se localizó ningún registro patronal asociado a su RFC.
Evaluación:
· Se verificará que dicho documento se encuentre vigente y en términos positivos a la fecha de Presentación y Apertura de proposiciones.
· Se verificará el código QR por lo que debe ser legible para poder escanearlo.
· Que este expedido a nombre de la razón social del participante y/o del subcontratado.
· Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente, (INFONAVIT) vigente y en términos positivos.
Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la página de internet: www.infonavit.org.mx.
De lo anterior este Instituto solamente celebrara contratos con los proveedores que presenten la Constancia establecidas en los incisos a), c) ó d).
Obligatorio. Para el inciso d) presentar en caso de aplicar, la Constancia del Subcontratado, o bien acompañar su constancia con un escrito bajo protesta de decir verdad que su constancia se expide sin Antecedentes, por no contar con trabajadores formales y que no Subcontrata. 
Evaluación:
· Se verificará que dicho documento se encuentre vigente y en términos positivos a la fecha de Presentación y Apertura de proposiciones. 
· Se verificará el código QR por lo que debe ser legible para poder escanearlo.
· Que este expedido a nombre de la razón social del participante y/o del subcontratado.


	DOCUMENTO 3 (OBLIGATORIO)
	· Constancia de recepción de documentos que los licitantes envían por CompraNet a la Convocante en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Anexo No. 1 lista de verificación para revisar Proposiciones”. 

La recepción e identificación de la documentación presentada se realizará a través de los medios remotos de comunicación electrónica (sistema CompraNet).

Evaluación: 

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que se encuentre debidamente requisitado y firmado por la persona legalmente facultada para ello.

	DOCUMENTO 04 (OBLIGATORIO)
	· FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA. -Proposición Técnica firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de Anexo No. 8 de la sección VIII de la Licitación . Anexando todos los requerimientos que se solicitan.

Evaluación:

· Se verificará que dichos documentos sean de conformidad a lo solicitado y firmado autógrafamente por el representante legal.

SE DEBERÁN ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO (Anexo 24). ASÍ COMO TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SU EVALUACIÓN CONFORME AL CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES, PARA PODER EVALUAR SUS PROPUESTAS YA QUE SON OBLIGATORIOS, LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO, INFORMACIÓN Y/O FORMATO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO.
Se deberán enviar escaneados juntos con su propuesta técnica por CompraNet

· Obligatorio. - Carta de cumplimiento de normas oficiales, conforme a lo señalado en el inciso e) DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS QUE APLICAN.

“Manifiesto de Cumplimiento de Normas”. 

Se deberá dar cumplimiento conforme a lo señalado y requerido en el Anexo técnico.

EVALUACIÓN: 

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:
· Que contenga la relación de las normas oficiales con su título y mencione a que partida corresponde.

· Que se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada para ello.

En caso de no solicitarse norma por parte de la convocante, indique el número y nombre de la norma(s) a la que pertenece el servicio ofertado.

	DOCUMENTO 04-A.- (OBLIGATORIO)

DOCUMENTO 04-A.- (OBLIGATORIO)
	· FORMATO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. - Proposición Económica, Será el generado por el sistema CompraNet “Parámetros económicos”, que capturo al momento de enviar su propuesta, siendo obligatorio enviar por este medio el Anexo No. 9 proposición económica de la enviada electrónicamente firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de Anexo No. 9 de la sección VIII de la Licitación Pública Electrónica Nacional. Los datos enviados por CompraNet deben ser iguales a los asentados en el presente anexo, si existe discrepancia en los costos unitarios expresados en dicho anexo con relación a los capturados en los parámetros económicos en CompraNet, será motivo de desechamiento en la partida que corresponda.

Evaluación:

· Se verificará que dicho documento sea de conformidad al solicitado y firmado autógrafamente por el representante legal.

Los licitantes deberán ofertar los servicios a precios fijos durante la vigencia del contrato.

	DOCUMENTO 05
	“ACUSE DE REGISTRO DE PROVEEDOR EN EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA PLATAFORMA PROCURA” El licitante deberá entregar copia del acuse que emite el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos en la plataforma Procura, en donde se plasma el registro exitoso de la empresa en dicho módulo. Lo anterior, para que el licitante que, de ser el caso, resulte adjudicado, se encuentre en condiciones de celebrar un instrumento jurídico con esta Unidad Hospitalaria.
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que se encuentra registrado como empresa en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de la plataforma Procura 

· Que se encuentre a nombre del licitante.

	DOCUMENTO 05-A
	No aplica para el presente procedimiento

	DOCUMENTO 06
	No aplica para el presente procedimiento

	DOCUMENTO 06-A
	No aplica para el presente procedimiento

	DOCUMENTO 07 (OBLIGATORIO).-
	· Formato para la manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los Artículos 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de acuerdo al Anexo No. 5 de la sección VIII de la Licitación.
EVALUACIÓN:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que lo manifestado se apegue al modelo del Anexo No. 5 de la Sección VIII de la Licitación.
· Que se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada para ello.

	DOCUMENTO 08 (OBLIGATORIO).-
	· Formato de Declaración de Integridad; Anexo No. 6 de la Sección VIII de la Licitación.
EVALUACIÓN:

Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:

· Que manifieste que no incurrirá en conductas, de aquellas que se señalan en el Artículo 29 fracción IX de la Ley según modelo de Anexo No. 6 de la Sección VIII de la Licitación acción corresponda a los solicitados en el modelo de anexo referido.

· Que se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada para ello.

	DOCUMENTO 09.-
Anexo Informativo a los LICITANTES y que será obligatorio tramitarlo a los que resulten adjudicados.
	Modelo de texto de fianza que presentará(n) el (los) licitante(s) adjudicado(s) para:

Modelos de texto de Fianza que presentará(n) el (los) adjudicado(s) para: Garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, los defectos y vicios ocultos de los Servicios y la calidad de los mismos, así como cualquier otra responsabilidad.

· Fianza de cumplimiento 
Anexo No. 10
Anexo informativo, aplicará de manera obligatoria para los que resulten adjudicados.

	DOCUMENTO 09-A
	No aplica para el presente procedimiento

	DOCUMENTO 10
	No aplica para el presente procedimiento

	DOCUMENTO 11 (OBLIGATORIO).-
	· Anexo No. 21.- Formato del documento de “Compromisos con la Transparencia”.
EVALUACIÓN:

· Se verificará que dicho documento sea de conformidad al solicitado y firmado autógrafamente por el representante legal.

	DOCUMENTO 12
	Formato de manifestación de ser persona con discapacidad (persona física) o persona moral que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; Acompañada con copia del aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este documento será escaneado y enviado por CompraNet junto con su propuesta técnica.


Nota: la omisión en la presentación de cualquiera de los documentos Técnicos, Legales y Administrativos relacionados como obligatorios, o bien la falta de algún dato, información y/o requisitos establecidos en el apartado de evaluación de los mismos, serán causas de desechamiento, ya que afectan la solvencia de la proposición. Así mismo todos deben de estar firmados autógrafamente.

Los Licitantes deberán ajustarse a todos los requisitos solicitados en las bases de Licitación por vía electrónica (Mediante la Plataforma CompraNet).

Los LICITANTES deberán cotizar los servicios a precios fijos durante la vigencia del contrato y en moneda nacional, ya que en esta moneda será el pago correspondiente.

La propuesta económica, deberá contener la cotización de los servicios ofertados, indicando descripción, el número consecutivo, cantidad, unidad de medida, precio unitario y el importe total ambos en moneda nacional, conforme al Anexo No. 9 de la sección VIII, y deberán elaborarse con costo unitario por unidad de medida a: 2 (dos) decimales.

La persona física o moral que resulte adjudicada con un contrato por un monto superior de $300,000.00 sin incluir IVA deberá realizar la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.) prevista en la regla 2.1.29 de la resolución miscelánea fiscal para el 2023.

Nota: En caso de que el (los) Licitantes no cuenten con personal inscrito al Instituto Mexicano de Seguro Social de manera directa por el licitante y los trabajadores con los que cuenten estén subcontratados a través de un tercero, en este supuesto deberán presentar un escrito en esos términos, indicando el Nombre completo de la empresa que Subcontrata, en el entendido de que en caso de resultar ganador se deberá presentar de manera obligatoria previo a la formalización del contrato la Opinión en términos positivos del Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social a nombre de la Empresa que Subcontrata, misma que deberá entregar el LICITANTE ganador en el tiempo señalado en el Anexo No. 1 Bis acompañada de un escrito de entrega firmado por el Representante Legal de la empresa adjudicada. En caso de no encontrarse en estos supuestos por no tener trabajadores ante el IMSS y no subcontratar con un tercero, para cubrir este requisito deberá presentar; escrito libre bajo protesta de decir verdad; en el que mencione bajo qué régimen se encuentra laborando el personal a su cargo. Es importante anexar a este escrito soporte del comprobante emitido por la página del IMSS, en el que indica que la empresa no cuenta con trabajadores inscritos.

Compras Gubernamentales Generales la opinión en términos Positivos, previo a la formalización del contrato, lo anterior
Será requisito indispensable entregar al Departamento de a fin de dar cumplimiento a lo publicado en el D.O.F.

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENVIAR ESCANEADA JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, CONFORME SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. 

La omisión en la presentación de los documentos obligatorios enunciados, o bien la falta de los requisitos establecidos en el apartado de evaluación de los mismos, serán causas de desechamiento, ya que afectan la solvencia de la proposición.

Todos los anexos deberán ser presentados en sus propuestas y ser firmados donde se indica por el representante legal quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio o poder especial para toda clase de eventos licitatorios.

Cada documento deberá estar debidamente identificado con su número de Anexo.
Sección VII
Domicilio y condiciones para presentar inconformidades

Las empresas invitadas podrán presentar sus inconformidades por escrito ante el Órgano Interno de Control en el Hospital, (ubicado en Calle Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Alcaldía, C.P. 06720, México D.F.) dependiente de la S.F.P. como lo prevé el Artículo 65 de la ley, o a través de CompraNet en la dirección:  https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ en la que deberán utilizarse, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la S.F.P. 

Los licitantes podrán presentar inconformidades contra los actos del procedimiento de esta Licitación Pública Electrónica Nacional, en los términos del título sexto, capítulo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el título sexto, capítulo primero de su reglamento.

Para tal efecto deberá considerarse lo siguiente:

Las inconformidades se promoverán contra los siguientes actos de los procedimientos de Licitación pública:

I. Las Bases de la Licitación.

II. A las juntas de aclaraciones.

III. Al acto de presentación y apertura de proposiciones, y al fallo.

IV. La cancelación de la Licitación.
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las Bases de la Licitación o en la ley.

El escrito inicial contendrá los requisitos que establece el artículo 66 de la ley y deberá acompañarse con el documento que acredite la personalidad del promovente, el escrito mediante el cual el licitante haya manifestado su interés en participar en el procedimiento con el acuse de recibo de la convocante y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter del licitante a quien se haya adjudicado el contrato.

La inconformidad es improcedente:

I. contra actos diversos a los establecidos en el artículo 65 de la ley;

II. contra actos consentidos expresa o tácitamente;

III. cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y

IV. cuando se promueva por un LICITANTE en forma individual y su participación en el procedimiento de contratación se hubiera realizado en forma conjunta.

El procedimiento, plazos y formalidades para la substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el título sexto, capítulo primero de la Ley y el título sexto capítulo primero del Reglamento.

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente Licitación, será resuelta con base a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los Tribunales Federales Competentes.

Compromiso con la transparencia

De conformidad a las disposiciones normativas en materia de adquisiciones, la circular de fecha 24 de junio de 2016 emitida por la Dirección de Administración de este Instituto; el presente procedimiento se rige por lo establecido en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la normatividad en materia de transparencia, en su carácter de Convocante, este Hospital Infantil de México Federico Gómez, se compromete a sujetarse y regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, por lo cual establece los siguientes compromisos: 

1. Exhortar a sus servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, para que actúen en el desempeño de sus funciones bajo los principios establecidos en el párrafo que antecede y que cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Promover que los servidores públicos que participan en el proceso de contratación desarrollen sus actividades apegadas al código de conducta del Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

3. Exhortar a sus servidores públicos a no recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo con el objeto de favorecer o a otorgar ventajas en el proceso de contratación a algún participante. 

4. Promover que sus servidores públicos relacionados con el presente procedimiento, lleven a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.

Para el caso de los LICITANTES, los mismos deberán requisitar y adjuntar a su propuesta el formato denominado “Compromiso con la Transparencia”.

Quejas ó Denuncias 

Si Usted quiere presentar una queja o denuncia relacionada a irregularidades cometidas por servidores públicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez en el desempeño de sus funciones, puede dirigirse al Órgano Interno de Control, ubicado en Calle Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, segundo piso del edificio Arturo Mundet, ahí le atenderán y darán trámite a su queja o denuncia.

Registro RUPC

Si su representada se encuentra registrada en CompraNet y ha formalizado contrato con esta Entidad y aún no está inscrito en el registro único de proveedores y contratista (RUPC), le comunico que el representante legal podrá solicitar por escrito a esta unidad compradora la inscripción al RUPC indicando los datos que le sean aplicables de conformidad a lo que establece el Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

La Secretaría de la Función Pública generará el folio y la constancia de inscripción a dicho registro, mismos que podrá ser consultado en cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultarupc.jsf 
Para mayor información consultar la página web https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
Aspectos Varios

Programa de cadenas productivas

El hospital hace una atenta Licitación a los proveedores y prestadores de servicios para que se afilien a este programa con el único requerimiento de inscribirse y contar con el servicio de internet o teléfono. 

¿Cadenas productivas?

Es un programa que promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica. 

¿Afiliarse?

Afiliarse a cadenas productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más dependencias o entidades de la administración pública federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el sistema de cadenas productivas que corre en internet. a través de cadenas productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos.

Cadenas productivas ofrece:

· Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico

· Obtener liquidez para realizar más negocios

· Mejorar la eficiencia del capital de trabajo

· Agilizar y reducir los costos de cobranza

· Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx

· Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del call center 50 89 61 07 y 01800 Nafinsa (62 34 672)

· Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita

· Recibir información 

· Formar parte del directorio de compras del gobierno federal (lo que ayudaría formar un historial crediticio)

· Características del descuento o factoraje electrónico:

· Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 

· Descuento aplicable a tasas preferenciales

· Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales

· Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 horas en forma electrónica y eligiendo al intermediario Financiero de su preferencia

· Directorio de compras del gobierno federal

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las dependencias y entidades del gobierno federal. a través de esta herramienta los compradores del gobierno federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios. 

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las dependencias y entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

Dudas y comentarios vía telefónica

Llame al teléfono 5089 6107 o al 01 800 Nafinsa (62 34 672) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, dirección oficina matriz de nacional financiera S.N.C., av. insurgentes sur 1971 – Col Guadalupe Inn– 01020, Ciudad de México.

Penas convencionales

Sera conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del presente procedimiento establecidas por el área Administradora del Contrato – Técnica, de conformidad a lo establecido en el numeral V.3.6.4. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Se sancionará al licitante con el importe a razón de 5% por cada día natural sobre el importe del servicio no prestado, hasta un monto máximo del 20% y/o hasta detenerse el monto máximo de la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, por lo que se le notificara al proveedor del servicio incumplido la pena convencional a que se hizo acreedor por el incumplimiento en que incurrió, otorgándole un plazo no mayor a 10 días naturales para que realice el pago de la pena impuesta (cheque certificado, o efectivo), o en su caso, declare lo que a su derecho convenga y presente los documentos que comprueben que no incurrió en incumplimiento, por lo que agotado dicho plazo el departamento de Compras Gubernamentales Generales, emitirá la determinación al respecto notificándole a la empresa; en caso de que el proveedor no realice manifestación alguna, precuirá su derecho a oponerse y por consiguiente el departamento de Compras Gubernamentales Generales  realizará la solicitud a la Subdirección de Recursos Financieros a fin de realizar deductiva, en caso de no proceder; solicitará al Departamento de Asuntos Jurídicos, para que inicie el procedimiento correspondiente de hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
Cualquier incumplimiento o falta por parte del proveedor adjudicado, será notificado por parte del Departamento de Mantenimiento dependiente de la Subdirección de Mantenimiento, debiendo solicitar por escrito al Departamento de Compras Gubernamentales Generales la aplicación de las penas convencionales correspondientes, cualquier sanción y/o pena convencional diferente al de entrega extemporánea, será calculada por el área requirente y en su caso de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico de la Convocatoria.

Procedimiento de pago de la pena convencional

En el supuesto de que el proveedor haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por incumplimiento en la prestación de los servicios, deberá pagar la penalización directamente en la caja principal de este Hospital y podrá ser en efectivo o transferencia bancaria a nombre del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Nota: deberá proporcionar copia del recibo de pago proporcionado por la caja principal con sello de tesorería, al Departamento de Compras Gubernamentales Generales, de no cumplir con este requisito no se podrá continuar con el trámite de pago de los servicios prestados; si el proveedor no llegase a pagar sus penas convencionales se remitirá al Departamento de presupuesto afín de que realice el descuento en su factura, en caso de no proceder esta acción por diversos causales; se notificará al Departamento de Asuntos Jurídicos del Hospital, para el trámite correspondiente.

El importe total acumulado por sanciones de cada proveedor no podrá ser superior al 20% del valor total del contrato antes del I.V.A. equivalente al valor total de la fianza (garantía de cumplimiento).

Asimismo, el Hospital podrá rescindir el contrato al licitante ganador, por los incumplimientos acumulados haciendo válida la fianza correspondiente.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato cuando hubiese transcurrido el tiempo máximo convenido para realizar los servicios y el proveedor no haya cumplido con sus compromisos o cuando se comprueben deficiencias o vicios ocultos en los servicios, o cuando el proveedor por así convenir a sus intereses cancele por oficio los servicios de manera total o parcial.

Deducciones

En caso de proceder estas serán conforme a las indicaciones del Área usuaria y/o requirente o bien conforme a lo señalado en el Anexo técnico. 

Infracciones y Sanciones

Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados por la S.F.P. con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción Artículo 59 y el 60 de la Ley.

Situaciones no previstas en la Licitación 

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente Licitación, será resuelta por el área convocante escuchando previamente la opinión de las autoridades competentes y de los responsables de las áreas usuarias con base a lo establecido en las disposiciones Legales aplicables vigentes en la materia. De conformidad con el numeral IV del Artículo 81 del Reglamento de la Ley, en caso de discrepancia entre la Licitación y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria de la Licitación. 

Sección VIII

Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones

ANEXO No. 1  LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES

Licitación Pública Electrónica Nacional No.__________________________________

Fecha:_______________

(Nota: Los documentos de la lista dependerán del tipo de contratación)

	DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN
	ENTREGA

	
	
	SI
	NO

	NOTA: SE DEBERÁN ADJUNTAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTA LISTA Y QUE ESTÁN SEÑALADOS COMO OBLIGATORIOS, DEBIENDO ANEXARLOS PARA SU EVALUACIÓN EN LA PARTE DE ANEXOS DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO EN COMPRANET, DEBIDAMENTE FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE Y ESCANEADOS EN PDF.

REITERANDO QUE LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO SOLICITADO COMO OBLIGATORIO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

	01
	Documento que tenga por objeto el acreditamiento de la existencia legal y personalidad jurídica del licitante.
Según modelo del Anexo No. 4 de la sección VIII de la Licitación. (Obligatorio), el cual deberá estar acompañado de: 
· Actas constitutivas y sus anexos: estatutos, reformas y todas las modificaciones de las personas morales accionistas hasta poder identificar las personas físicas que las constituyen, y si estas fueran extranjeras la traducción y protocolización de su constitución
· Poder notarial.
RELACIONAR Y ANEXAR TODAS LAS MODIFICACIONES Y/O REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA.
En caso de ser persona física:
· Acta de nacimiento.
	
	

	02

02


	Documentos que deberán ser firmados autógrafamente por persona facultada para ello.

Documentación Obligatoria:

· ANEXO No. 3 (OBLIGATORIO).-“Manifestación de interés en participar en esta Licitación Pública”

Documentos que deberán ser firmados autógrafamente por persona facultada para ello.

Documentación Obligatoria:

· ANEXO No. 3 (OBLIGATORIO).-“Manifestación de interés en participar en esta Licitación Pública”

· Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Través del S.A.T., incluyendo la cédula de identificación fiscal del licitante en tamaño carta.

· Identificación oficial vigente con fotografía por ambos lados del Representante Legal. 

· CURP del Representante Legal de la empresa que suscribe la proposición.

· Obligatorio. - Para los licitantes que presenten proposiciones conjuntas).- “convenio de participación conjunta”. y presentar toda la documentación legal-administrativa solicitada por cada una de las empresas participantes además de los anexos 5 y 6.
· Obligatorio. -Anexo No. 7 Nacionalidad del LICITANTE
· Obligatorio. - Anexo No. 13. Manifiesto de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

· Obligatorio. - Anexo No. 15. Certificación de medios remotos de comunicación electrónica (Aplica a todos los participantes debiendo requisitar dicho formato).

· Obligatorio. -Carta en escrito libre dirigida al Hospital, en la que el licitante manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que cuenta con la “Capacidad Suficiente para garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las condiciones solicitadas y el cumplimiento del contrato que se derive del presente procedimiento, la carta expedida exclusivamente para la presente Licitación.

·  Obligatorio. - Anexo No. 17 carta de conformidad y aceptación a las Bases de la Licitación y sus Anexos, de acuerdo al formato incluido en la sección VIII.

· Obligatorio. - Anexo No. 18.- Carta de aviso de domicilio. - de acuerdo al formato incluido en la sección VIII. 
	
	

	
	· Anexo No. 19 “Carta de correo electrónico”. de acuerdo al formato incluido en la sección VIII. 

· Obligatorio. - Anexo No. 20.  Formato de aviso de Confidencialidad.

· Obligatorio. - Anexo No. 22 manifestación de aceptación de archivos con virus informáticos.
· Anexo No. 23 “Manifiesto de posible conflicto de interés de los particulares”

Constancias:

· “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” expedido por el SAT vigente y en términos positivos.

· “Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social” (IMSS) vigente y en términos positivos.

Si es su caso deberá entregar este documento del subcontratado. 

En caso de no encontrarse en estos supuestos por no tener trabajadores ante el IMSS y no subcontratar con un tercero, para cubrir este requisito deberá presentar; escrito libre bajo protesta de decir verdad; en el que mencione bajo qué régimen se encuentra laborando el personal a su cargo. Es importante anexar a este escrito soporte del comprobante emitido por la página del IMSS “Resultado de la Consulta al Módulo de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social”, en el que indica que no se localizó ningún registro patronal asociado a su RFC.

· Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente, (INFONAVIT) vigente y en términos positivos.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la página de internet: www.infonavit.org.mx.

De lo anterior este Instituto solamente celebrara contratos con los proveedores que presenten la Constancia establecidas en los incisos a), c) ó d).

Obligatorio. Para el inciso d) presentar en caso de aplicar, la Constancia del Subcontratado, o bien acompañar su constancia con un escrito bajo protesta de decir verdad que su constancia se expide sin Antecedentes, por no contar con trabajadores formales y que no Subcontrata. 


	
	

	03
	Constancia de recepción de documentos que los licitantes entregan a la Convocante en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Obligatorio. -ANEXO No. 1 lista de verificación para revisar proposiciones, se anexará a través de la Plataforma de CompraNet.
	
	

	04

	Formato de proposición (Técnica) 

Obligatorio. -Anexo No. 8 Proposición Técnica, de la partida que oferte.

En el requerimiento de parámetros técnicos de CompraNet se deberá dar respuesta en el sistema anexando el documento solicitado en cada rubro, de acuerdo a los servicios que oferte, siendo obligatorio anexar también el formato de la proposición técnica de cada uno del servicio(s) que oferte, escaneado en PDF, integrándolo en la parte de Anexos del Requerimiento de respuesta de CompraNet, para poder ser evaluada ya que se evaluara la información contenida en dicho anexo, de no ser así será motivo de desechamiento en el servicio que omita enviar dicho anexo.

ASÍ MISMO SE DEBERÁN ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO VER TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES (Anexo No. 24), ASÍ COMO TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SU EVALUACIÓN CONFORME AL CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES

Obligatorio. -Carta de cumplimiento de normas oficiales señalada en el Anexo Técnico de la presente convocatoria.

Deberá anexar con carácter obligatorio todos los documentos solicitados en el anexo técnico, reiterando que la omisión de algún documento y/o formato será causa de desechamiento.
	
	

	04-A
	Formato de proposición (Económica).

Sera el generado por CompraNet “Parámetros económicos”, que capturo al momento de enviar su propuesta, siendo obligatorio enviar por este medio el Anexo No. 9 Proposición económica de la enviada electrónicamente firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de Anexo No. 9 de la sección VIII de la Licitación.

En el requerimiento de parámetros económicos de CompraNet se deberá dar respuesta en el sistema indicando el costo unitario por mes, de acuerdo al servicio que oferte, así mismo es obligatorio anexar la proposición económica del formato Anexo No. 9 escaneado en PDF, integrándola en la parte de Anexos del Requerimiento de respuesta de CompraNet para poder ser evaluada ya que se evaluará la información contenida en dicho anexo, de no ser así será motivo de desechamiento.
	
	

	04-A
	Los datos enviados por CompraNet deben ser iguales a los asentados en el presente anexo, si existe discrepancia en los costos unitarios capturados en CompraNet con relación a los asentados en el Anexo referido será motivo de desechamiento en el (los) conceptos que correspondan.
	
	

	05
	Obligatorio. - “ACUSE DE REGISTRO DE PROVEEDOR EN EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA PLATAFORMA PROCURA” El licitante deberá entregar copia del acuse que emite el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos en la plataforma Procura, en donde se plasma el registro exitoso de la empresa en dicho módulo. Lo anterior, para que el licitante que, de ser el caso, resulte adjudicado, se encuentre en condiciones de celebrar un instrumento jurídico con esta Unidad Hospitalaria. Que se encuentre a nombre del licitante.
	
	

	05-A
	No aplica su presentación para el presente procedimiento

	06
	No aplica su presentación para el presente procedimiento

	06-A
	No aplica su presentación para el presente procedimiento

	07
	Formato para la manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los Artículos 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Obligatorio. - Anexo No. 5 de la Sección VIII de la Licitación.
	
	

	08
	Formato de Declaración de Integridad

Obligatorio. -Según modelo del Anexo No. 6 de la sección VIII de la Licitación
	
	

	09


	Modelo de texto de Fianza que presentará(n) el (los) LICITANTES adjudicado(s) para:

· Garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, los defectos y vicios ocultos y la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad (Anexo No. 10).
	Anexo Informativo a los LICITANTES y que será obligatorio tramitarlo a los que resulten adjudicados

	09 A
	No aplica su presentación para el presente procedimiento

	10
	No aplica su presentación para el presente procedimiento

	11
	Formato del documento de “Compromisos con la Transparencia”.

Obligatorio. - Anexo No. 21.
	
	

	12
	Formato de manifestación de ser persona con discapacidad (persona física) o persona moral que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; Acompañada con copia del aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. (PROCEDIMIENTO NACIONAL).
	
	En caso de aplicar, este requisito lo deberá enviar conforme a lo señalado en el anexo técnico

	
	Nota:

Para mejor conducción de este concurso de Licitación, preferentemente se deberán utilizar los formatos integrados a la misma, los cuales contienen los datos mínimos necesarios.

Podrán utilizar documentos membretados de su empresa los cuales deberán cumplir cuando menos con los datos solicitados en cada formato.
	
	


Por parte de la Convocante se les recuerda que toda la documentación solicitada se deberá presentar foliada, ordenada y debidamente identificada, en hoja membretada de la razón social ó persona física participante, así como debidamente firmada autógrafamente por la persona facultada, debiendo enviar toda la información y requisitos solicitados a través de los medios remotos de comunicación (CompraNet). De acuerdo a lo solicitado en esta Licitación; esto a fin de dar agilidad a su recepción, así como plena identificación de toda la documentación enviada.

La omisión de datos y/o formatos, será motivo de desechamiento, siempre y cuando afecte la solvencia de la proposición.

NOTA IMPORTANTE:

La omisión en la presentación de cualquiera de los documentos Legales, Administrativos y/o Técnicos enunciados como obligatorios, serán causas de desechamiento.
La falta de los requisitos establecidos en el apartado de evaluación de los mismos, podrán ser desechados siempre y cuando afectan la solvencia de la proposición.

	ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN
Razón Social del Participante
Nombre y firma del Representante Legal 
	
	RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
NOMBRE Y FIRMA (Por parte de la Convocante)


El presente documento se extiende exclusivamente para hacer constar la entrega de los documentos relacionados en el mismo, los cuales son recibidos de manera electrónica (CompraNet) en el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas realizado de manera electrónica y sin la presencia de los LICITANTES se descargaran para su posterior evaluación, por lo que no se deberá considerar que dichos documentos cumplen hasta en tanto sean revisados por la convocante (Área Técnica y contratante).

Los Licitantes deberán presentar sus proposiciones por vía electrónica (CompraNet) y deberán también ajustarse a todo lo solicitado en la Convocatoria a la Licitación. 

ANEXO No. 1 BIS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGAR LOS GANADORES
Nombre o Razón Social del LICITANTE: ____________________________________________

Licitación Pública Electrónica Nacional No. ____________________________

Para la Contratación de: __________________________________________________________________

	DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN VI
	ENTREGA

	
	
	SI
	NO

	Los LICITANTES que resulten adjudicados deberán presentarse a firmar el contrato (Anexo No. 14 de la sección VIII de la Licitación) de acuerdo con lo señalado en la Sección III.
Para tal efecto, al día hábil siguiente de la emisión del fallo, los LICITANTES adjudicados deberán presentarse en el Departamento de Compras Gubernamentales Generales para hacer entrega de la siguiente documentación:
	
	

	A
	En caso de que quien firme el contrato sea un Representante Legal diferente al que firmo las propuestas, deberá entregar copias de su poder notarial, identificación oficial y CURP, debiendo presentar los originales para su cotejo.
	
	

	B
	Anexo No. 11.- Datos para pago mediante transferencia electrónica de fondos.-El original de este documento lo deberá entrega en la Subdirección de Recursos Financieros, y solo entregará una fotocopia con el sello de recibido con carácter informativo para integrar al Expediente de la Contratación.
	
	

	C
	Carta de Garantía Integral, de conformidad con el Anexo No. 12
	
	

	D
	Comprobante de domicilio fiscal y en caso de aplicar anexar el comprobante del domicilio filial para recibir toda clase de notificaciones; con vigencia no mayor a dos meses anteriores a la emisión del fallo (Teléfono, Luz, predial, etc.)
	
	

	E
	En caso de resultar adjudicada una proposición conjunta, deberá presentar la copia certificada del convenio de participación conjunta ante notario público, y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.
	
	

	F
	Documento vigente en términos positivos de: 
· Si los documentos relacionados al artículo 32-D (SAT, IMSS e INFONAVIT) ya no se encontraran vigentes a la fecha establecida para la firma del contrato, deberá presentarlos nuevamente ACTUALIZADOS, en términos positivos:
	
	

	G
	Carta en papel membretado del licitante, dirigida al Hospital, en la que los que resulten adjudicados manifiesten dar cumplimiento a todo lo señalado en el Anexo Técnico, en la que deberán incluir las partidas que le fueron adjudicados, así como nombre y número del presente procedimiento, esto independientemente de que envíe los escritos solicitados en el mismo en la presentación y apertura de proposiciones por CompraNet.

	
	


	ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN
Nombre y firma del Representante Legal 
	
	RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
NOMBRE Y FIRMA (Por parte de la Convocante)


Formato que deberá presentar en original y copia en el Departamento de Compras Gubernamentales Generales, una vez revisada y recibida la documentación se le entregará una copia del mismo para su constancia de recepción de la documentación.
Anexo No. 2

Formato de aclaración de dudas a las Bases de Licitación 

(En papel membretado del LICITANTE)

Ciudad de México, a _______ de _________________del ___.

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a usted, la aclaración de las siguientes dudas para su contestación en el evento correspondiente en la Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-12-012NBG001-N-X-2023, Para la Contratación de: _________________________________.

Nombre o Razón Social del LICITANTE: ____________________________________________
	No.
	P R E G U N T A S (Especificar numeral o punto de la Licitación)
	R E S P U E S T A S

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Atentamente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	
	
	
	cargo en la empresa
	
	
	
	firma
	


	La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento


ANEXO No. 3  
 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL INTERESADO)

Ciudad de México, a _______ de _________________de 20__.

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

P r e s e n t e.
(Nombre del Representante Legal) Manifiesto, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados,  y expreso mi interés en participar en la presente Licitación Pública Electrónica Nacional, Por si o a nombre y representación de: (nombre, denominación o razón social del licitante), 

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL, No. ____________________, para la contratación de: _____________________

Datos del Interesado:

	Registro Federal De Contribuyentes:

	Domicilio:

	Calle Y Número:

	Colonia:
	Alcaldía O Municipio:

	Código Postal:
	Entidad Federativa:

	Teléfonos:
	

	Correo Electrónico:

	No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma:

	Fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio

	Descripción del objeto social:

	Relación de Accionistas.-

	Apellido Paterno:
	Apellido Materno:
	Nombre(S):

	Reformas al Acta Constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el registro público de la propiedad):



Datos de la persona facultada Legalmente

	Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante:

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.

	Escritura pública número:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:


Protesto lo Necesario

__________________________________

(Nombre y Firma)

	Nota: En caso de que el interesado sea persona física, adecuar el formato.


Anexo No. 4
Ciudad de México, a _______ de _________________de 20__.

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

Acreditamiento de la existencia legal y Personalidad Jurídica del LICITANTE.

	En papel membretado de la empresa. Escriba solo en los espacios en color azul. el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

	formato de acreditación de personalidad jurídica

	1. Datos generales de la empresa

	Nombre  o razón social
	

	Registro federal de contribuyentes
	

	La empresa es 

	Fabricante
	(  )
	Distribuidora 
	(  )
	u otro
	(  )

	Domicilio fiscal de la empresa

	
	

	Calle y número
	Colonia

	
	
	

	Alcaldía
	C.P.
	Entidad Federativa

	
	
	

	Teléfono
	Correo Electrónico

	Datos de la escritura pública en la que conste la constitución de la empresa

	Número
	
	Fecha
	

	Datos del notario público ante el cual se dio fe del acta constitutiva de la empresa

	Nombre 
	Lic.

	Número De Notario
	
	Lugar
	

	Registro Público de la Propiedad y del Comercio ante el cual está inscrita

	Folio Mercantil
	
	Fecha
	
	Lugar
	

	relación de accionistas

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre
	RFC
	% de Participación

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Descripción del Objeto Social de la Empresa

	Objeto Social
	

	Última reforma al acta constitutiva(señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizo, así como la fecha y los datos de su inscripción en el registro público de la propiedad)

	

	2. Instituto Mexicano Del Seguro Social

	Clave Patronal:
	

	3. Datos del Apoderado Y/O Representante Legal de la Empresa

	Nombre:
	

	Cargo Designado:
	

	
	
	
	

	Teléfono
	
	Nextel Y/O Celular
	E-Mail

	Datos Del Documento Mediante El Cual El Apoderado O Representante Legal Acredita Su Personalidad Y Facultades

	Número
	
	Fecha
	

	Datos Del Notario Público Ante El Cual Se Dio Fe Del Mismo

	Nombre 
	

	Número
	
	Lugar
	

	manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en la presente Licitación Pública Electrónica Nacional, a nombre y en representación de: nombre, denominación o razón social del LICITANTE), cumpliendo en todas sus etapas con los requisitos que se nos imponen en la Licitación  y declaro que todos los datos aquí asentados son exactos y verdaderos, autorizando al el hospital a confirmarlos en cualquier momento con conocimiento de que cualquier diferencia, me hace acreedor a ser descalificado en ese momento.

	Ciudad de México   a
	
	de
	
	de
	20__

	(anotar nombre y cargo de apoderado o representante)
	
	sello de la empresa
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	


	nota: en caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.


Anexo No. 5
Manifiesto de no ubicarse en los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

(En papel membretado del LICITANTE)

	Ciudad de México, a _____ de ___________________ del  20 _____.
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales 
Departamento de Compras Gubernamentales Generales
Presente
En relación a la Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-12-012NBG001-N-X-2023, relativa a la contratación de: _______________________el suscrito____________________________________, en mi carácter de representante legal de la empresa, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. _________expedido por el notario público No. _______ de la ciudad de ______________________ Lic.________________________, comparezco a nombre de mi representada a declarar bajo protesta de decir verdad:
Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad mercantil que representó no se encuentra en los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Que mi representado se da por enterado que en caso de que la información anterior resultare falsa, será suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para el Hospital.

Bajo protesta de decir verdad: declaro que mi representada o las personas que forman parte de ella no se encuentran en alguno de los supuestos establecido en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición y para los fines y efectos a que haya lugar.
_______________________________________________
Nombre y Firma de la Persona
Facultada Legalmente


	Nota: en caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.


Anexo No. 6
Declaración de Integridad

(En papel membretado del LICITANTE)

	Ciudad de México, a _____ de ___________________ del  20_____.
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales 
Departamento de Compras Gubernamentales Generales
Presente
           (Nombre del representante legal)          , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _________________________________________________________________________. declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del el hospital induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Electrónica Nacional Electrónica Nacional No. __________ para la contratación de: __________________________.
_____________________________________________
Nombre y Firma de la Persona
Facultada Legalmente


	nota: en caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.


Anexo No. 7
Nacionalidad del Licitante y Grado de contenido Nacional
	(En papel membretado del LICITANTE)
Ciudad de México, a____  de                         del 20 ______.
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales 
Departamento de Compras Gubernamentales Generales
Presente
Me refiero al procedimiento de_______ (3) ___________ No.  __ (4) ____ En el que mi representada, la empresa _______________ (5) ___________________ participa a través de la presente propuesta. sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional del servicio que se oferta y entrega en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de La Administración Pública Federal”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que mi representada es de nacionalidad _____________(5bis)______________y que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad del servicio que oferto en dicha propuesta y suministraré, serán de acuerdo a lo siguiente:

NO. DE PARTIDA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
NACIONALIDAD DEL LICITANTE
% DE INTEGRACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
(6)
Así mismo, será(n) producido(s) en Los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __ (7) ___% como caso de excepción reconocido en la regla 11 o 12 de las citadas Reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los servicios aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los servicios, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los servicios a la convocante. 

Atentamente

__________________(8)_________________

instructivo para el llenado del formato para la manifestación que deberán presentar los LICITANTES que participen en los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 8 de este instrumento

numero

descripción

1

Señalar la fecha de suscripción del documento.

2

Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita.

3

Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación  pública, Licitación Pública Electrónica Nacional o adjudicación directa.

4

Indicar el número respectivo.

5

Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa LICITANTE.

5 bis

Indicar nacionalidad del Licitante

6

Señalar el número de partida que corresponda.

7

Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 11 o 12.

8

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa LICITANTE.

A t e n t a m e n t e

El Representante

Legal de la Empresa Participante



Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Anexo No. 8 OFERTA TÉCNICA

Modelo de Propuesta Técnica

	PROPOSICIÓN TÉCNICA

	PARTIDA 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE:
	F E C H A:
	

	N° DE LICITACIÓN 

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	R.F.C.

	
	

	PARTIDA

1
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA, DESCRIBIENDO LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO

	
	

	Un servicio Integral
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

	NOMBRE:
	

	FIRMA:
	


	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

	CUMPLE
	

	
	M O T I V O

	NO CUMPLE
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
	


Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Anexo No. 8 OFERTA TÉCNICA

Modelo de Propuesta Técnica

	PROPOSICIÓN TÉCNICA

	PARTIDA 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 ELEVADORES Y 2 MONTACARGAS DE LOS EDIFICIOS DE HEMATO. ONCOLOGÍA, REHABILITACIÓN, ENSEÑANZA, AUDITORIO Y ANEXO DE MANTENIMIENTO DEL HIMFG

	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE:
	F E C H A:
	

	N° DE LICITACIÓN 

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	R.F.C.

	
	

	PARTIDA

2

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA, DESCRIBIENDO LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO

	
	

	Un servicio Integral
	

	
	

	
	

	
	

	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

	NOMBRE:
	

	FIRMA:
	


	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

	CUMPLE
	

	
	M O T I V O

	NO CUMPLE
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
	


Dirección de Administración

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Anexo No. 8 OFERTA TÉCNICA

Modelo de Propuesta Técnica

	PROPOSICIÓN TÉCNICA

	PARTIDA 3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE

	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE:
	F E C H A:
	

	N° DE LICITACIÓN 

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	R.F.C.

	
	

	PARTIDA

3
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA, DESCRIBIENDO LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO

	
	

	Un servicio Integral
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

	NOMBRE:
	

	FIRMA:
	


	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

	CUMPLE
	

	
	M O T I V O

	NO CUMPLE
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
	


Dirección de Administración

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Anexo No. 8 OFERTA TÉCNICA

Modelo de Propuesta Técnica

	PROPOSICIÓN TÉCNICA

	PARTIDA 4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE:
	F E C H A:
	

	N° DE LICITACIÓN 

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	R.F.C.

	
	

	PARTIDA

4
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA, DESCRIBIENDO LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO

	
	

	Un servicio Integral
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

	NOMBRE:
	

	FIRMA:
	


	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

	CUMPLE
	

	
	M O T I V O

	NO CUMPLE
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
	


Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales
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Anexo No. 8 OFERTA TÉCNICA

Modelo de Propuesta Técnica

	PROPOSICIÓN TÉCNICA

	PARTIDA 5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO Y BOMBAS DE VACÍO DEL HIMFG

	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE:
	F E C H A:
	

	N° DE LICITACIÓN 

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
	R.F.C.

	
	

	PARTIDA

5
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONFORME A LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA, DESCRIBIENDO LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO

	
	

	Un servicio Integral
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

	NOMBRE:
	

	FIRMA:
	


	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

	CUMPLE
	

	
	M O T I V O

	NO CUMPLE
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
	


NOTA: El licitante deberá presentar una propuesta del servicio a ofertar (Por Partida). Podrá ampliar la sección de descripción del servicio según sus necesidades. (sin importar el número de hojas que ocupe).Deberá Anexar todo el documental soporte solicitado para la Evaluación de puntos y porcentajes, de manera ordenada en la partida que participe.

Instructivo de Llenado

Las proposiciones técnicas, deberán contener y ser elaboradas de la siguiente forma:

· En idioma español, en papel membretado del LICITANTE en original, dirigida al hospital, sin tachaduras, enmendaduras, ni ningún tipo de anotación adicional.

En el Anexo 7 se anotará lo siguiente:

Licitación Pública Electrónica Nacional Electrónica Nacional para la contratación de: .- - Se Anotará El Nombre de la Licitación.

No. de Licitación.-  .- Se Anotará el Número de Licitación Generado por CompraNet, que aparece referenciado en la convocatoria
Fecha.- se anotará la fecha del acto de presentación  de las propuestas.

R.F.C.-se anotará el registro federal de contribuyentes de la razón social o persona física.

Nombre o razón social del LICITANTE.- en este campo se deberá anotar el nombre o razón social del LICITANTE participante, evitando las abreviaturas.

Descripción del servicio.- se deberá anotar el título y las características específicas del servicio ofertado, equivalente a lo solicitado en el  anexo técnico (por tipo de servicio) no se aceptan opciones.

Representante legal de la empresa.- invariablemente deberá anotarse el nombre completo y la firma autógrafa del representante acreditado la cual deberá ser igual a la identificación presentada.

El rubro correspondiente a resultado de la evaluación técnica: (vaciado del formato FO-CON-11) únicamente será evaluado por el Hospital.

Nota: el anotar datos incorrectos, el omitir cualquier rubro solicitado, el realizar anotaciones adicionales en la Propuesta Técnica no podrá ser valorada y será motivo de desechamiento.
Anexo No. 9
Modelo de Proposición Económica de la enviada Electrónicamente
Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

	PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	PARTIDA 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

	Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional:
	fecha

	N° de Licitación
	R.F.C.

	Nombre o razón social del licitante:

	


	No. de equipos
	Descripción del Equipo
	Ubicación del Equipo
	Precio unitario
	Total mínimo de mantenimientos preventivos
	Total máximo de mantenimientos preventivos 
	Importe mínimo ofertado
	Importe máximo ofertado

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	COSTO TOTAL OFERTADO
	 
	 


	NOTA: INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, MANO DE OBRA, REFACCIONES NUEVAS, ETC; CONFORME A LO REQUERIDO E INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO. 

	* VIGENCIA: A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	* LAS ACCIONES A REALIZAR POR EQUIPO SERÁN DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO 

	* EL COSTO TOTAL OFERTADO DEBE DE INCLUIR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATACIÓN


	Los Precios Unitarios Propuestos No Incluyen I.V.A.

	Representante Legal de la Empresa ______________________________________________
Nombre

	Firma


En este documento podrá anexar la información que considere, a fin de complementar la propuesta económica capturada en CompraNet, misma que servirá de base en caso de aplicar para el análisis complementario de su propuesta.

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento.

Anexo No. 9
Modelo de Proposición Económica de la enviada Electrónicamente
Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

	PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	PARTIDA 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 ELEVADORES Y 2 MONTACARGAS DE LOS EDIFICIOS DE HEMATO. ONCOLOGÍA, REHABILITACIÓN, ENSEÑANZA, AUDITORIO Y ANEXO DE MANTENIMIENTO

	Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional:
	fecha

	N° de Licitación
	R.F.C.

	Nombre o razón social del licitante:

	


	No. de equipos
	Descripción del Equipo
	Ubicación del Equipo
	Precio unitario
	Total mínimo de mantenimientos preventivos
	Total máximo de mantenimientos preventivos 
	Importe mínimo ofertado
	Importe máximo ofertado

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	COSTO TOTAL OFERTADO
	 
	 


	NOTA: INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, MANO DE OBRA, REFACCIONES NUEVAS, ETC; CONFORME A LO REQUERIDO E INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO. 

	* VIGENCIA: A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	* LAS ACCIONES A REALIZAR POR EQUIPO SERÁN DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO 

	* EL COSTO TOTAL OFERTADO DEBE DE INCLUIR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATACIÓN


	Los Precios Unitarios Propuestos No Incluyen I.V.A.

	Representante Legal de la Empresa ______________________________________________
Nombre

	Firma


En este documento podrá anexar la información que considere, a fin de complementar la propuesta económica capturada en CompraNet, misma que servirá de base en caso de aplicar para el análisis complementario de su propuesta.

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento.

Anexo No. 9
Modelo de Proposición Económica de la enviada Electrónicamente
Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

	PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	PARTIDA 3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE

	Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional:
	fecha

	N° de Licitación
	R.F.C.

	Nombre o razón social del licitante:

	


	No. de equipos
	Descripción del Equipo
	Ubicación del Equipo
	Precio unitario
	Total mínimo de mantenimientos preventivos
	Total máximo de mantenimientos preventivos 
	Importe mínimo ofertado
	Importe máximo ofertado

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	COSTO TOTAL OFERTADO
	 
	 


	NOTA: INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, MANO DE OBRA, REFACCIONES NUEVAS, ETC; CONFORME A LO REQUERIDO E INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO. 

	* VIGENCIA: A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	* LAS ACCIONES A REALIZAR POR EQUIPO SERÁN DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO 

	* EL COSTO TOTAL OFERTADO DEBE DE INCLUIR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATACIÓN


	Los Precios Unitarios Propuestos No Incluyen I.V.A.

	Representante Legal de la Empresa ______________________________________________
Nombre

	Firma


En este documento podrá anexar la información que considere, a fin de complementar la propuesta económica capturada en CompraNet, misma que servirá de base en caso de aplicar para el análisis complementario de su propuesta.

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento.

Anexo No. 9
Modelo de Proposición Económica de la enviada Electrónicamente
Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

	PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	PARTIDA 4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.



	Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional:
	fecha

	N° de Licitación
	R.F.C.

	Nombre o razón social del licitante:

	


	No. de equipos
	Descripción del Equipo
	Ubicación del Equipo
	Precio unitario
	Total mínimo de mantenimientos preventivos
	Total máximo de mantenimientos preventivos 
	Importe mínimo ofertado
	Importe máximo ofertado

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	COSTO TOTAL OFERTADO
	 
	 


	NOTA: INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, MANO DE OBRA, REFACCIONES NUEVAS, ETC; CONFORME A LO REQUERIDO E INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO. 

	* VIGENCIA: A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	* LAS ACCIONES A REALIZAR POR EQUIPO SERÁN DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO 

	* EL COSTO TOTAL OFERTADO DEBE DE INCLUIR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATACIÓN


	Los Precios Unitarios Propuestos No Incluyen I.V.A.

	Representante Legal de la Empresa ______________________________________________
Nombre

	Firma


En este documento podrá anexar la información que considere, a fin de complementar la propuesta económica capturada en CompraNet, misma que servirá de base en caso de aplicar para el análisis complementario de su propuesta.

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento.

Anexo No. 9
Modelo de Proposición Económica de la enviada Electrónicamente
Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

	PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	PARTIDA 5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO Y BOMBAS DE VACÍO DEL HIMFG

	Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional:
	Fecha

	N° de Licitación
	R.F.C.

	Nombre o razón social del licitante:

	


	No. de equipos
	Descripción del Equipo
	Ubicación del Equipo
	Precio unitario
	Total mínimo de mantenimientos preventivos
	Total máximo de mantenimientos preventivos 
	Importe mínimo ofertado
	Importe máximo ofertado

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	COSTO TOTAL OFERTADO
	 
	 


	NOTA: INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, MANO DE OBRA, REFACCIONES NUEVAS, ETC; CONFORME A LO REQUERIDO E INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO. 

	* VIGENCIA: A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	* LAS ACCIONES A REALIZAR POR EQUIPO SERÁN DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO 

	* EL COSTO TOTAL OFERTADO DEBE DE INCLUIR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATACIÓN


	Los Precios Unitarios Propuestos No Incluyen I.V.A.

	Representante Legal de la Empresa ______________________________________________
Nombre

	Firma


En este documento podrá anexar la información que considere, a fin de complementar la propuesta económica capturada en CompraNet, misma que servirá de base en caso de aplicar para el análisis complementario de su propuesta.

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Las Proposiciones Económicas deberán contener y ser elaboradas de la siguiente forma:

En Idioma Español, en papel membretado del licitante, sin tachaduras, enmendaduras.

En el Anexo No. 8 Proposición Económica se anotara lo siguiente:

Licitación Pública Electrónica Nacional para la Adquisición de:-Se anotará el nombre de la Licitación.

N° de Licitación. -Se anotará el número de la Licitación, el cual está referenciado en la convocatoria.

Fecha. -Se anotará la fecha del acto de presentación de las propuestas.

R.F.C.-Se anotará el registro federal de contribuyentes de la razón social o persona física.

Nombre del Licitante. -En este campo se deberá anotar el nombre o razón social del licitante participante, evitando las abreviaturas.

Número de equipos: Anotar el número de equipos que incluye el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo

Descripción del Equipo: El equipo a cuál se dará mantenimiento de conformidad a lo solicitado en el anexo técnico

Número mínimo de Mantenimientos preventivos. Es el mínimo de mantenimientos que se dará a cada equipo durante la vigencia de la contratación

Número máximo de mantenimiento preventivos:  Es el máximo de mantenimientos que se dará a cada equipo durante la vigencia de la contratación. 

Costo unitario. - deberá anotarse claramente el precio unitario en moneda nacional, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

Importe Mínimo Ofertado. - Deberá anotarse el resultado de multiplicar la cantidad mínima de mantenimientos por el Costo unitario, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

Importe Máximo Ofertado. - Deberá anotarse el resultado de multiplicar la cantidad máxima de mantenimientos por el Costo unitario, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

Subtotal. Es la sumatoria de cada columna

I.V.A.  Impuesto al Valor Agregado

Costo Total: El monto total ofertado, el cual debe de incluir el estimado de los mantenimientos correctivos necesarios durante la vigencia. 

Representante legal.-invariablemente deberá anotarse el nombre completo y la firma autógrafa del representante legal de la empresa la cual deberá ser igual a la identificación oficial presentada.

Anexo No. 10
MODELO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL 20% ANTES DE I.V.A.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DEBERÁ GARANTIZARSE ANTE EL HOSPITAL, POR UN IMPORTE DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN NACIONAL AUTORIZADA.

CONTENIDO QUE DEBE TENER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

	(Afianzadora o Aseguradora)

	Denominación social: __________. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

	Domicilio: __________________.

	Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)

	Beneficiaria: Hospital Infantil de México Federico Gómez

	Domicilio: Dr. Márquez No. 162 Col. Doctores Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720 Ciudad de México.

	El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

	Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

	Nombre o denominación social: _____________________________.

	RFC: __________.

	Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

	Datos de la póliza:

	Número: _________________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

	Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) (Deberá corresponder al veinte por ciento del importe del contrato sin incluir impuestos).

	Moneda: _________.

	Fecha de expedición: ______________.

	Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

	Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

	Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

	Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

	Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”:

	Número asignado por “la Contratante”: _________________.

	Objeto: __________________________________________.

	Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

	Moneda: _________________________________________.

	Fecha de suscripción: ______________________________.

	Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

	Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

	Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

	Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

	La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

	La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

	Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx


(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el veinte % del valor del “Contrato”.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20 % de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que “la Contratante” otorgue prórroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora o a la Aseguradora”) dichos documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub júdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el “Contrato”, “la Contratante” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del “Contrato” especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

Anexo No. 11
Constancia de la Institución Bancaria.

Ciudad de México, a ________ de __________ del_____

Hospital Infantil de México Federico Gómez

C.P. Luis Márquez Plaza

Subdirector de Recursos Financieros 

P R E S E N T E

           (Nombre de la persona Legalmente facultada)           , en mi carácter de __________________________, de la empresa denominada ________________________________, acreditando mis facultades con el testimonio de la escritura pública número _________________________________, de fecha ___________________, pasada ante la fe del Lic. _________________________________________________, notario público número ___________, con ejercicio en la ciudad de ________________________________, atendiendo a que mi representada funge actualmente como proveedor/ prestador de servicios/ arrendador de esa entidad y que esperamos en lo futuro seguirá siéndolo de manera habitual, por medio del presente escrito le solicito se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para que los pagos que en lo futuro tenga derecho a recibir mi representada, derivados de los contratos o pedidos que formalice con ese organismo, sean efectuados mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta cuyos datos se señalan a continuación:

Razón Social Completa: 
________________________________________

R.F.C.:


________________________________________
Domicilio Fiscal Completo: ________________________________________
Número Telefónico:
________________________________________

Nombre de un contacto:
________________________________________

Correo Electrónico:
________________________________________
Se anexa:

· Copia del RFC,

· Constancia de situación fiscal,

· Poder notarial (persona moral),

· Identificación del representante legal o persona física,

· Certificación Bancaria de la Cuenta en donde deberán efectuarse los pagos,

· Comprobante de domicilio.

La presente solicitud se refiere únicamente a la utilización del medio de pago referido en el párrafo precedente, por lo que no modifica en forma alguna las estipulaciones contenidas en los contratos o pedidos que tenga celebrados o que en lo futuro llegue a celebrar mi representada con esa entidad, quedando en consecuencia subsistentes todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes, según conste en cada uno de ellos.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y auténtica y que la personalidad y facultades con que me ostento no me han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

La presente instrucción se considerará subsistente hasta en tanto no se gire a esa entidad instrucción expresa revocándola o modificándola, por lo que el depósito o transferencia que se realice a la cuenta antes indicada liberará al hospital de toda responsabilidad respecto del pago de que se trate.

Atentamente

......................................................................................

(Nombre del representante legal o

Apoderado que hubiera firmado el contrato)

Nota: Reproducir en papel membretado de la empresa.

Anexo No. 12
CARTA DE GARANTÍA INTEGRAL

Ciudad de México, a _____ de _____ del 20__.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

P R E S E N T E

(Nombre de la persona legalmente facultada), en mi carácter de representante legal de la empresa denominada ___________________________ _____________________________, manifiesto que esta carta de garantía integral ampara los servicios otorgados y adjudicada(s) en la Licitación Pública Electrónica Nacional No. _________________, relativa a la contratación del servicio de ________________, y todos ellos cuenta(n) con las siguientes garantías:

La empresa a la que represento, se compromete en caso de ser adjudicada en la presente convocatoria a la licitación, a garantizar que los servicios que otorgara cuentan con la calidad requerida, cobertura y que se encuentran libres de defectos resultantes de materiales y mano de obra, así como a responder por cualquier deficiencia o vicios ocultos que se presenten en los mismos.

En caso de ser ganador, se asumirá la responsabilidad total del uso o aplicación de propiedad intelectual, patentes, marcas o derechos de autor, liberando al Hospital de toda responsabilidad.

Mi representada cuenta con la infraestructura y capacidad suficiente para proporcionar el servicio requerido y dar cumplimiento a todas las condiciones ofrecidas en la proposición.

Nuestra empresa se compromete a liberar al Hospital de cualquier reclamación, controversia o procedimiento legal, que por los términos del contrato y convocatoria de la licitación en comento o bien que por la contratación del servicio, se vea envuelto siendo responsabilidad del proveedor o a través un tercero.

En ella, está considerada la reposición del servicio en caso de presentar alguna inconsistencia, la cual deberá ser corregida de manera inmediata, a la notificación, sin ningún costo adicional y a entera satisfacción del Hospital.

A T E N T A M E N T E

______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA

Y SELLO DE LA EMPRESA

NOTA: REPRODUCIR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

Anexo No. 13
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-12-012NBG001-N-X-2023, relativa a la prestación del servicio de: ____________
________________________

_________ de __________ del _______   (1)

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

Me refiero al procedimiento de _________(2)________ No. ________(3) _______ en el que mi representada, la empresa_________(4)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(5)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(6)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(7)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 69, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 81, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

___________(8)____________

(Nombre del representante legal) manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que la ubicación de mi representada, corresponde al tamaño _____________ sector __________, de acuerdo a la estratificación establecida en el artículo 3 fracción III de la ley para el desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(NOTA: EN CASO DE NO PERTENECER A CUALQUIERA DE ESTAS TRES ESTRATIFICACIONES, FAVOR DE INDICAR A CUAL PERTENECE).

FO-CON-14

Instructivo de Llenado DE MANIFIESTO DE ESTRATIFICACIÓN:

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1. Señalar la fecha de suscripción del documento.

2. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Pública Electrónica Nacional).

3. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.

4. Anotar el nombre, razón social o denominación del LICITANTE.

5. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del LICITANTE.

6. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

7. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 

8. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del LICITANTE.

ANEXO No. 14
MODELO DE CONTRATO

ANEXO No. 14

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO NO.                         .
PROVEEDOR

CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE___________, ___________, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, REPRESENTADA POR EL C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, EN ADELANTE “LA ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, ___________, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR C. ___________, EN SU CARÁCTER REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

· ANTECEDENTES

Para dar cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el sistema CompraNet administrado por la Oficialía Mayor de la SHCP, y a efecto de suministrar los bienes necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad se considera necesario adquirir los bienes descritos en el objeto del presente instrumento jurídico.

· DECLARACIONES
I. 
“LA ENTIDAD” declara que: 
I.1
Es una “ENTIDAD” de la Administración Pública Federal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1 y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 5 fracción X de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es considerado como Instituto Nacional de Salud, el cual tiene por objeto, entre otros, coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud.

I.2
Conforme a lo dispuesto por en los artículos 22 fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 19 fracción IV de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO, en su carácter de Director de Administración, con RFC SOBC560909MY6 de conformidad con el Testimonio de la Escritura Pública número 13,644 de fecha 28 de junio del 2021, pasada ante la Fe del Lic. y C.P. Enrique Zapata López, Titular de la Notaría Pública 225 de la Ciudad de México, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3
De conformidad y con fundamento en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscribe el presente instrumento ___________, ___________, con RFC ___________ facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

I.4
La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de ___________ de carácter ___________________________, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos ___________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de la “LAASSP”. 

I.5
“LA ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato con cargo a recursos fiscales en la partida presupuestal ___________ “___________”, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número ___________ con folio de autorización ___________, de fecha___________, emitido por el Departamento de Presupuesto.
I.6
Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° HIM871203BS0 del Hospital Infantil de México Federico Gómez.
I.7
Tiene establecido su domicilio en Doctor Márquez no.162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II.
“EL PROVEEDOR” declara que:

II.1
Es una persona ___________legalmente constituida mediante Escritura Pública Número ___________ de fecha ___________ otorgada ante la Fe del Notario Público Número ___________ de la ___________ el Lic. ___________ inscrita en el registro Público de la Propiedad y Comercio de la ___________ bajo el folio mercantil número ___________ de fecha ___________ denominada ___________, cuyo objeto social es, entre otros, ___________
II.2
La o el C.___________, en su carácter de Representante Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante Testimonio de Escritura Pública Número ___________ de fecha ___________ otorgada ante la Fe del Notario Público Número ___________ de la ___________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna, identificándose con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio: ___________.

II.3
Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4
Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “LA ENTIDAD”, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la “LAASSP” y 88, fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP”.

II.5
Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.6
Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ___________
II.7
Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.8
Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en ___________.
III.
De “LAS PARTES”:

III.1
Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA ENTIDAD” el servicio de___________, al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto I.4 de las declaraciones de este instrumento jurídico, cumpliendo con las características establecidas en la Propuesta Económica y el Anexo Técnico.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS 

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

	Control interno
	Clave CUCOP
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad
	Precio unitario
	Precio total antes de imp.
	Precio con impuestos

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	

	
	
	
	
	
	
	Impuestos
	

	
	
	
	
	
	
	Total
	


El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato es por la cantidad de $ ___________

 MERGEFIELD LETRA_UNITARIO ___________, en moneda nacional antes de impuestos, el monto total mínimo del mismo es por la cantidad de $ ___________

 MERGEFIELD MINIMO_CON_LETRA ___________, en moneda nacional antes de impuestos y el monto total máximo del mismo es por la cantidad de $ ___________

 MERGEFIELD MAXIMO_CON_LETRA ___________, en moneda nacional antes de impuestos. 

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición del ___________, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO (ODCS y RICG)

“LA ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por “LA ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). 

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada en el Departamento de Mantenimiento, una vez entregados los bienes en el lugar convenido, los mismos se tendrán por aceptados por parte del Hospital con el sello de evidencia de recepción, por parte del Almacén, que se plasmará en la factura del “EL PROVEEDOR”, con lo que se podrá gestionar el pago de los mismos, en los términos establecidos en este contrato.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3 

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE ___________, del banco ___________, a nombre de “___________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

· Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

· Registro Federal de Contribuyentes;

· Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

· Nombre(s) del(los) banco(s); y

· Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad. 

El pago de los bienes entregados o prestación de los servicios o arrendamiento recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”.

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de ___________ sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo en que por necesidades de “LA ENTIDAD” podrá ampliarse el suministro de los bienes, prestación del servicio o arrendamiento objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA ENTIDAD”, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “LA ENTIDAD”, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”.

SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO Y ANTICIPOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA ENTIDAD”, las siguientes garantías:

a. Garantía de los bienes.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “LA ENTIDAD” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de fabricación por 12 meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el representante legal de “El proveedor”.

El otorgamiento de anticipos, deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la “LAASSP” y primer párrafo del artículo 81 de su Reglamento. Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera electrónica

La póliza de garantía de anticipo será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que el “LA ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR”, autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato, para lo cual “EL PROVEEDOR”, deberá solicitar por escrito a “LA ENTIDAD” una vez concluida la verificación de cumplimiento o terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que “EL PROVEEDOR” ” pueda solicitar a la afianzadora la cancelación o liberación de la fianza.

En caso de que “LA ENTIDAD” requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de anticipo, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar a “LA ENTIDAD” otra póliza nueva de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe restante de la obligación total requerida.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la “LAASSP”, 85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de Tesorería de la Federación, de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía divisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por un importe equivalente al 20 % (veinte por ciento)del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a “LA ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica al correo electrónico del Departamento de Tesorería (fianzastesoreria@himfg.edu.mx).

La fianza deberá presentarse en el Departamento de Tesorería del Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicada en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, mediante oficio dirigido al Jefe del Departamento de Tesorería, integrando copia del contrato formalizado y Garantía de Cumplimiento en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

· Expedirse a favor de la Hospital Infantil de México Federico Gómez y señalar su domicilio;

· La indicación del importe total garantizado con número y letra;

· La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

· La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas;

· El señalamiento de la denominación o nombre de “EL PROVEEDOR” y de la institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes;

· La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

· La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

· La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que “LA ENTIDAD” otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de “EL PROVEEDOR”, la liquidación debida;

· Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la divisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

· Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

· El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

· “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato.

· “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”;

· “La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”.”; y

· “La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de “LA ENTIDAD” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.”

De no cumplir con dicha entrega, “LA ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la “LAASSP”.

PENAS CONTRACTUALES

El proveedor pacta con “LA ENTIDAD” que en caso de que no entregue la garantía de cumplimiento en el plazo o fecha previstos en la convocatoria, documento de justificación o cotización o en su defecto, a más tardar dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma del contrato, y “LA ENTIDAD” determine no dar por rescindido el contrato, se hará acreedor a la pena contractual correspondiente al tres por ciento (3%) del monto total del contrato antes del impuesto al valor agregado, para lo cual al momento de entregar su garantía al departamento de asuntos jurídicos, deberá acompañarla con copia de la factura por concepto de pago de su pena contractual. 

En el caso de que “LA ENTIDAD” determine no rescindir el contrato aceptando la garantía de cumplimiento extemporáneamente aun cuando el proveedor no haya realizado aún el pago de la pena contractual aludida en el párrafo anterior, se enviará a la Subdirección de Recursos Financieros la notificación para que ésta realice la deducción en el pago de su factura.

En caso de que el proveedor se haga acreedor a una pena convencional, pena contractual o cualquier otra sanción económica, se le notificará para que realice el pago correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de su notificación para que manifieste lo que a su derecho convenga, una vez concluido dicho término y el proveedor no haya realizado su pago, se enviará a la subdirección de recursos financieros la notificación para que ésta realice la deducción en el pago de su factura.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que “LA ENTIDAD” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA ENTIDAD” dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de “LA ENTIDAD”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la “LAASSP”.

Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”
a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos, para el caso de arrendamiento conceder el uso y goce de los bienes, expresando que se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, mismos que serán instalados y puestos en operación.

b) Para el caso de arrendamiento correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de entrega de los bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato.

c) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

d) En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen.

e) Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

f) No difundir a terceros sin autorización expresa de “LA ENTIDAD” la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

g) Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”
a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos.

b) Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

d) Para el caso de arrendamiento se compromete a mantener en custodia los bienes, dado que no son de su propiedad, no podrá traspasarlos, subarrendarlos o transmitir la posesión de los mismos bajo ningún concepto, ni cambiarlos de domicilio, salvo autorización por escrito por parte del “EL PROVEEDOR” 
DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO

La prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA ENTIDAD”, en el Anexo Técnico.

La prestación de los servicios, se realizará en el domicilio señalado en el Anexo Técnico y en las fechas establecidas en el mismo; los servicios serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por el DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, la inspección consistirá en la verificación de los servicios, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad en los periodos que se indican en el presente contrato de acuerdo a la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos.

La entrega de los bienes, se realizará en los domicilios señalados en las en las órdenes de surtimiento expedidas por el Departamento de Almacenes, Anexo Técnico y/u Oficio de Notificación de Adjudicación de conformidad con lo establecido en la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos y en las fechas establecidas en el mismo; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por el Departamento y/o Servicio del Área Requirente y el Departamento de Almacenes quienes son los supervisores del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, “EL PROVEEDOR” contará con un _(colocar plazo para reposición de bienes)_, para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA ENTIDAD”.

Señalar si existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse, así como el servidor público facultado para el otorgamiento de la misma.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la “LA ENTIDAD”.
DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS.
Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE.
“EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en las órdenes de surtimiento expedidas por el Departamento de Almacenes, Anexo Técnico y/u Oficio de Notificación de Adjudicación de conformidad con lo establecido en la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos.

DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN. 

“LA ENTIDAD” procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a “EL PROVEEDOR”, cuando con posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.
DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

“EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes o la prestación de los servicios o arrendamiento requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de “LA ENTIDAD” y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

“LA ENTIDAD” no estará obligada a recibir los bienes o aceptación de los servicios o arrendamiento cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA ENTIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “LA ENTIDAD” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.
DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “LA ENTIDAD”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA ENTIDAD”.

“LA ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA ENTIDAD” deslindando a ésta de toda responsabilidad.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS
“EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA ENTIDAD” o a terceros.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que “LA ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “LA ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que proporcione “LA ENTIDAD” a “EL PROVEEDOR “para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR “se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “LA ENTIDAD” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “LA ENTIDAD”.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “LA ENTIDAD” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la “LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a “LA ENTIDAD” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA ENTIDAD” de cualquier proceso legal.

“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “LA ENTIDAD” cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento que realice a “LA ENTIDAD”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS O ARRENDAMIENTO

“LA ENTIDAD” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato ___________, ___________, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o de su personal. 

Asimismo, “LA ENTIDAD” sólo aceptará los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, no se tendrán por aceptados por parte de “LA ENTIDAD”.

“LA ENTIDAD”, a través de administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA ENTIDAD”
VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES

En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “LA ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del (20%) sobre el monto de los bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación del servicio o del arrendamiento), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando “EL PROVEEDOR” no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, “EL PROVEEDOR” realizará el pago de la deductiva a favor de “LA ENTIDAD” a través de transferencia bancaria al número de cuenta indicado en el aviso correspondiente.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, “LA ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por “LA ENTIDAD”.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA ENTIDAD”.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, “LA ENTIDAD”, por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al 5%_, por cada (día) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de los servicios o arrendamiento oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición o prestación de los servicios o arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

A “EL PROVEEDOR” se le notificará mediante oficio el importe de la Pena Convencional a la cual se hizo acreedor, y deberá pagarla en la Caja de una Sucursal Banorte, en efectivo o a través de transferencia bancaria al número de cuenta indicado en el oficio de aviso de Pena Convencional, a nombre del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Asimismo, “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir la totalidad de la sanción a que se haya hecho acreedor por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, previo al pago que realice EL HOSPITAL de la factura correspondiente.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la “LAASSP”.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la “LAASSP” establezca.

Esta pena convencional no descarta que “LA ENTIDAD” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “LA ENTIDAD”.

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas. 
La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA ENTIDAD” por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato de “LA ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “LA ENTIDAD”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la “LAASSP”, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL
“LA ENTIDAD”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la “LAASSP”, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL
“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, “EL PROVEEDOR” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA ENTIDAD”, en relación con el suministro materia de este contrato.
VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen en que “LA ENTIDAD” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PROVEEDOR” ni con los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “LA ENTIDAD” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA ENTIDAD” no tiene nexo laboral alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “LA ENTIDAD” de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes o prestación de los servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO.

Cuando en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA ENTIDAD” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por “LA ENTIDAD”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA ENTIDAD”, a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 

“ENTIDAD” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL PROVEEDOR”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por “LA ENTIDAD”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN
“LA ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

a) Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;

b) Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, sin justificación para “LA ENTIDAD”;

c) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual; 

d) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA ENTIDAD”;

e) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.  del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de “LA ENTIDAD”; 

f) Si no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

g) Si no proporciona a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los bienes objeto o prestación de los servicios o arrendamiento del presente contrato; 

h) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA ENTIDAD”;

i) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

j) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

k) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

l) Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este instrumento jurídico; 

m) Si “EL PROVEEDOR” no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por “LA ENTIDAD” conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

n) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento jurídico;

o) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;

p) Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “LA ENTIDAD”, durante el suministro de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

q) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que “EL PROVEEDOR” incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de “LA ENTIDAD” en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto  o prestación de los servicios del presente contrato; y

r) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión. 

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes o prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

Al no dar por rescindido el contrato, “LA ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a “LA ENTIDAD”.

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LA ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA ENTIDAD” a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de “EL PROVEEDOR” y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES “acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.
TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.
FIRMANTES
Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en 6 tantos, por “LAS PARTES” en la Ciudad de México el día_______________ de ______________ del Dos Mil Veintitrés (2023).

POR: “LA ENTIDAD”

	NOMBRE Y FIRMA 
	CARGO 
	R.F.C.

	_____________________
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


	

	________________________
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
	


POR: “EL PROVEEDOR”

	NOMBRE Y FIRMA 
	R.F.C.

	____________________________________________

C. (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL  MERGEFIELD PROVEEDOR 
	_____________________________
R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL


Anexo No. 15
Certificación de Medios Remotos de Comunicación Electrónica.

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

Licitación Pública Electrónica Nacional Electrónica Nacional No. LA-12-012NBG001-N-X-2023, relativa a la Contratación de: _______________________________________

Los interesados que a su elección opten por participar en licitaciones públicas a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de la S.F.P. con el propósito de que obtengan la certificación del medio de identificación electrónica, para lo cual exhibirán entre otra documentación, la siguiente: 

a).- Personas Físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula de registro federal de contribuyentes; en caso de que los trámites los realice a través de algún apoderado, adicionalmente el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial con fotografía y cédula del registro federal de contribuyentes del apoderado.

b).- Personas Morales: testimonio de las escrituras públicas con las que se acredite su existencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con fotografía de dicho representante y cédula del registro federal de contribuyentes del apoderado y de la persona moral.

Tratándose personas de nacionalidad extranjera, estas deberán exhibir documentación equivalente a la aludida en los incisos de esta disposición, debidamente apostillada o certificada por el cónsul mexicano en el país de que se trate, según corresponda. 

La S.F.P. en un término de 72 horas verificará si el interesado cumple con las condiciones requeridas en cuyo caso, firmará su inscripción a CompraNet y recibirá el programa informático, su manual de usuario y el certificado digital que utilizará como medio de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

Disposiciones a que se sujetaran los LICITANTES que opten participar por medios remotos de comunicación electrónica:

1.- Reconocerán como propia y auténtica la información que envíen por medios de comunicación electrónica y que se distinga por medio de identificación electrónica que les certifique la S.F.P.

2.- Notificarán oportunamente a la S.F.P., bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido otorgado un certificado digital.

3.- Aceptarán, que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad.

4.- Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y demás documentación cuando la información enviada contenga virus informáticos o no puedan abrirse los archivos por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.
5.- Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de las licitaciones públicas en las que participen, cuando estos se encuentren a su disposición a través de CompraNet.

6.- Consentirán que será motivo de que la S.F.P. invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de CompraNet.

7.- Renunciarán tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de CompraNet y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes.

__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Razón Social del LICITANTE

Nota: El presente Anexo deberá ser requisitado y enviado por CompraNet, en papel membretado de la empresa y con firma autógrafa, a fin de dar cumplimiento a este requisito.
ANEXO  16
SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

PERSONA MORAL.

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales.

P r e s e n t e

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a Cadenas Productivas de Nacional Financiera, es importante que me proporcione la información abajo indicada, para ingresar su Empresa en nuestro sistema. Con lo anterior, podré generar el Convenio PYME, mismo que a la brevedad le enviaré.

Atentamente:

Lic. Adrián Bringas Rodríguez

Ejecutivo de Afiliación del Gobierno Federal

Cadena Productiva - Factoraje

abringas@ccnf.com.mx

TEL. 53220860

Información requerida para Afiliación a Cadenas Productivas.

Cadena(s) y/o Dependencia(s) a las que desea afiliarse, (¿de quién es proveedor?):

*





Datos generales de la empresa.
Razón Social:

Fecha de alta SHCP:

RFC:

Domicilio Fiscal:

Calle:

No. Exterior:

No. Interior:

C.P.

Colonia:

Alcaldía o Municipio:

Ciudad:

Estado:

Teléfono (incluir lada):

Fax (incluir lada):

E-mail:

Nacionalidad:

Datos de constitución de la sociedad (ACTA CONSTITUTIVA):
No. de Escritura:

Fecha de Escritura:

Fecha de Inscripción en el Registro Público del Comercio:

Entidad del Registro Público del Comercio:

Alcaldía o Municipio:

Nombre del Notario Público:

Número del Notario:

Entidad del Notario:

Alcaldía o Municipio del Notario:

Datos de inscripción y registro de poderes de ADMINISTRACIÓN, DOMINIO y TÍTULOS DE CRÉDITO
No. de Escritura:

Fecha de Escritura:

Tipo de Poder: 
Único ( )
Mancomunado ( )
Consejo ( )

Fecha de Inscripción en el Registro Público del Comercio:

Entidad del Registro Público del Comercio:

Alcaldía o Municipio:

Nombre del Notario Público:

Número del Notario:

Entidad del Notario:

Alcaldía o Municipio del Notario:

Datos del representante legal con poderes de ADMINISTRACIÓN, DOMINIO Y TÍTULOS DE CRÉDITO (si es consejo favor de indicar los datos de todos los integrantes que tengan estos poderes)

Nombre completo:

Estado civil: 






Fecha de nacimiento:





R.F.C.:













Teléfono (incluir lada):







Fax (incluir clave lada): 






e-mail:

Nacionalidad:

Tipo de Identificación Oficial: Credencial IFE ( )
Pasaporte Vigente ( )
FM2 o FM3 ( )

No. de Identificación (IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):

Datos del Banco donde se depositaran los recursos:

Nombre del Banco:

No. de cuenta (11 dígitos):

Plaza:

No. de Sucursal:

CLABE Bancaria (18 dígitos):

Régimen: Mancomunada ( )
Individual ( ) Indistinta ( ) Órgano Colegiado ( )

Persona autorizada por la PYME para la entrega y uso de claves:

Nombre:

Puesto:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Descripción de la Actividad Empresarial e Información Estadística:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Sector: Industria ( )
Comercio ( )
Servicio ( )

Personal Ocupado:

Actividad o Giro (según R-1):

Empleos a Generar:

Principales Productos:

Ventas Anuales (último ejercicio):

Ventas Netas Exportación (último ejercicio):

Activo Total (aprox.):

Capital Contable (aprox.):

Requiere Financiamiento:
SI ( )
NO ( )

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

PERSONA FÍSICAS
Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales.

P r e s e n t e

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a Cadenas Productivas de Nacional Financiera,  es importante que me proporcione la información abajo indicada, para ingresar su Empresa en nuestro sistema. Con lo anterior, podré generar el Convenio PYME, mismo que a la brevedad le enviaré.

Atentamente.

Lic. Adrián Bringas Rodríguez

Ejecutivo de Afiliación del Gobierno Federal

Cadena Productiva - Factoraje

abringas@ccnf.com.mx

TEL. 53220862

Información requerida para Afiliación a Cadenas Productivas.

Cadena(s) y/o Dependencia(s) a las que desea afiliarse, (¿de quién es proveedor?):
*





Datos generales de la empresa.
Nombre (s):

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Fecha de alta SHCP:

RFC:

CURP:

Domicilio Fiscal:

Calle:

No. Exterior:

No. Interior:

C.P.

Colonia:

Alcaldía o Municipio:

Ciudad:

Estado:

Teléfono (incluir lada):

Fax (incluir lada):

E-mail:

Sexo:

Nacionalidad:

Tipo de Identificación Oficial: Credencial IFE ( )
Pasaporte Vigente ( )
FM2 o FM3 ( )

No. de Identificación (IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):

Estado Civil: Soltero ( )
Casado ( )
Divorciado ( )
Viudo ( )
Unión Libre ( )

En Caso de ser casado:

Régimen Matrimonial:
Sociedad Conyugal ( )
Separación de Bienes ( )

Nombre completo del Cónyuge:

Datos del Banco donde se depositaran los recursos:

Nombre del Banco:

No. de cuenta (11 dígitos):

Plaza:

No. de Sucursal:

CLABE Bancaria (18 dígitos):

Régimen: Mancomunada ( )
Individual ( ) Indistinta ( ) Órgano Colegiado ( )

Descripción de la Actividad Empresarial e Información Estadística:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Sector: Industria ( )
Comercio ( )
Servicio ( )

Personal Ocupado:

Actividad o Giro (según R-1):

Empleos a Generar:

Principales Productos:

Ventas Anuales (último ejercicio):

Ventas Netas Exportación (último ejercicio):

Activo Total (aprox.):

Capital Contable (aprox.):

Requiere Financiamiento:
SI ( )
NO ( )

NOTA: FAVOR DE NO OMITIR NINGÚN DATO YA QUE TODOS SON IMPORTANTES PARA EL LLENADO DE SUS CONTRATOS:

Anexo No. 17
Carta de Conformidad y Aceptación a las bases y requisitos de la convocatoria y sus Anexos

FECHA: _________________

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

Licitación Pública Electrónica Nacional No.: _____________________________________________

Nombre del LICITANTE:_____________________________________________________________________________

El que suscribe, en mi carácter de representante legal de la empresa_______________________, declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente:

1.- Que mi representada es de nacionalidad_____________________(especificar si es Mexicana o en caso de ser extranjera indicar el país de origen).

2.- La empresa que represento se compromete a proporcionar los servicios a que se refiere estas Bases de convocatoria de acuerdo con las condiciones y especificaciones solicitadas, con los precios fijos cuyo monto aparece en la propuesta económica.

3.- Declaro que hemos analizado con detalle las bases y requisitos de la convocatoria y las especificaciones correspondientes y que las aceptamos en todos sus términos, así como los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones a la Licitación y que conocemos la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento.

4.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que pueden influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen por la prestación del servicio requerido y hasta su aceptación por parte del hospital.

5.- Que si nuestra proposición es acepta y resultamos favorecidos en la Licitación , nos comprometemos a firmar el contrato respectivo en la fecha que el hospital establezca para tal efecto, mismo que será dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, así como a entregar la fianza correspondiente por un monto equivalente al 20% del total del contrato antes de IVA, para asegurar el debido cumplimiento del mismo, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.

6.- Convenimos en mantener esta proposición por un periodo de 60 días naturales a partir de la fecha fijada para la recepción y apertura de proposiciones. La proposición nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

7.- Asimismo, entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la propuesta más baja ni cualquier otra de las proposiciones que reciban.

8.- El domicilio manifestado en nuestra propuesta será el lugar donde recibiremos toda clase de notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios de esta Licitación, cuando las notificaciones, y en caso de sufrir cambio lo notificaré por escrito a la convocante con oportunidad.

9. Así mismo manifiesto no tener vínculo comercial, legal o de otra índole con ningún licitante participante para el presente procedimiento.

Estoy enterado de que la falsedad en las manifestaciones que se realicen serán sancionadas en los términos de ley.

_______     (nombre y firma del Representante Legal)   _________

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido y firmada por el representante legal 

Anexo No. 18
Carta de Aviso de Domicilio

(En papel membretado de la empresa)

	Ciudad de México, a _____ de ___________________ del _____.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Subdirección de Recursos Materiales 
Departamento de Compras Gubernamentales Generales
Presente
En relación al procedimiento de contratación numero_______________ relativo al servicio de __________________el suscrito_______________________, en mi carácter de representante legal de la empresa ___________________, personalidad que tengo debidamente acreditada, comparezco a nombre de mi representada a declarar Bajo Protesta de Decir Verdad:
Que el suscrito señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, así como para recibir toda clase de documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en:
Calle y numero_____________________________________ Alcaldía: ___________________________

Ciudad: ___________________________________, teléfono:_______________________________________

Área designada para recibir documentación ________________________________________________

Persona autorizada para recibir toda clase de documentos: ________________________________

Horario de recepción de documentos: ________________________________________________________

Lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 34 del código federal de procedimientos civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

_______________________________________________

Nombre y firma de la persona

Facultada legalmente


*NOTA: En caso de que haya cambio en alguno de los datos asentados, se deberá avisar a la Jefatura del Departamento de Compras Gubernamentales Generales en un término de 48 horas.
REPRODUCIR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

ANEXO No. 19
CARTA DE CORREO ELECTRÓNICO
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México, a _______ de ______________del ___.

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

Me refiero al procedimiento ___________________ No._______________ en el que mi representada, _________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que mi correo electrónico para recibir notificaciones por parte de la Convocante es: ________________________________________.

A t e n t a m e n t e

_______________________________________________

Nombre y Firma de la persona

Facultada Legalmente

REPRODUCIR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

Anexo No. 20
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

De acuerdo a lo Previsto en el Artículo 68 y 120 de la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, la normatividad vigente en materia de protección datos personales y de acuerdo a lo previsto en el numeral 7, del Anexo Primero del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015, cuya reforma se realizó el día 19 de febrero del 2016 y el 28 de febrero de 2017; se le hace de conocimiento que la información que nos proporciona, es tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:
1.-
Nombre y/o Razón Social.
2.-

Dirección.
3.-

Registro Federal de Contribuyentes.
4.

CURP

5.-

Teléfonos de Oficina y móviles
6.-

Correo Electrónico.

7.-

Otros
Estos serán utilizados única y exclusivamente para las contrataciones públicas en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser objeto de acceso a Terceras Personas para ser tratados por personas distintas al que suscribe este Documento.

Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los términos antes señalados, en caso de ser necesario nos faculta expresamente a que se transfieran a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y privados, además que por el desarrollo propio de las actividades o seguimiento a algún procedimiento sea necesario transmitirlas.  

Acepto:

_____________________________________

Nombre y firma del Representante legal:

Razón Social de la empresa:

Cargo:

Fecha:

(Nota: El presente documento deberá ser entregado en papel membretado de la persona física o moral que la expida). Únicamente firmar el documento, sin anexar datos adicionales.
Anexo No. 21
COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA PARA FORTALECER EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO _____________________________; EL QUE SUSCRIBE  _____________________  EN SU CARÁCTER DE (FACULTAD QUE OSTENTE DE ACUERDO CON ACTA CONSTITUTIVA O PODER NOTARIAL), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LICITANTE”, manifiesta la voluntad de asumir el presente Compromiso de Transparencia, al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El Gobierno Federal se ha a comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una conducta ética y de transparencia.
II. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares. 
IV. Es objeto de este instrumento mantener su compromiso en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.
V. La suscripción de este documento de “Compromisos con la Transparencia”, no sustituye a la declaración de integridad que debe presentarse en términos de lo dispuesto en el inciso f) de la fracción VI del Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Derivado de lo anterior, a nombre de mi representada asumo los siguientes compromisos. 

1.- Por medio del presente manifiesto que guardare y haré que mi personal guarde la más estricta confidencialidad respecto a la información y documentación que con motivo de la presente contratación se genere y en caso de resultar adjudicado y requerir hacer uso de dicha información, se necesitará una autorización por escrito por parte de “EL HOSPITAL”
2.- A no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi propuesta durante el presente procedimiento, ni con la celebración del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma.
3.- Elaborar la propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente, oportuna y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al objeto de la contratación. 
4.- Actuar siempre con honradez, transparencia y lealtad durante el presente proceso. 
5.- A no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente procedimiento. 
6.- Inducir a mis empleados que intervengan en el proceso de contratación para que actúen con ética en todas las actividades en que intervengan y cumplan con los compromisos aquí asumidos. 
7.- Elaborar la propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente, oportuna y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al objeto de la contratación. 
8.- Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, el cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquiera con la formalización en su caso del contrato. 
9.- Omitir acciones y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros. 
10.- Que en caso de incumplimiento a los presentes compromisos, asumo las consecuencias legales previstas en las leyes administrativas y penales en materia de transparencia y anticorrupción. 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la Ciudad de México a los ________ (FECHA EN LETRAS) días del mes (MES) de dos mil ____ (20__).

	POR EL LICITANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA

	______________________________________
NOMBRE Y CARGO DE REPRESENTANTE DEL LICITANTE


NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER EXPEDIDO EN HOJA MEMBRETADA POR EL LICITANTE PARTICIPANTE. EN CASO DE TRATARSE DE PERSONA FÍSICA DEBERÁ ADECUAR EL PRESENTE FORMATO. 

ANEXO No. 22
MANIFESTACIÓN DE ACEPTACIÓN DE ARCHIVOS CON VIRUS INFORMÁTICOS

(ESCRITO FIRMADO, SELLADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México, a ____ de __________ del ________.

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales.

P r e s e n t e

Licitación Pública Electrónica Nacional No. __________________, para el servicio de: ________________________________.

A nombre de mi representada, manifiesto mi aceptación de que se tendrá como no presentada nuestra proposición y demás documentación requerida, cuando el archivo electrónico que contenga nuestra proposición y documentación, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a “El Hospital”

A T E N T A M E N T E

__________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal).

REPRODUCIR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

ANEXO No. 23
MANIFESTO DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS PARTICULARES

Ciudad de México, a ____ de ____ del ____

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

Presente

No. de procedimiento____________________________

El que suscribe C. _________________________(nombre de la persona física o moral), en mi carácter de _________________(dueño, propietario, representante, etc. según sea el caso)_______________________ de (razón social de la persona física o moral), con fundamento en los artículos 1, 4 fracción III y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por medio del presente escrito:

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

1.- Que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público en el cual se pueda actualizar un Conflicto de Interés

ó

2.- Que me desempeño como _(señalar empleo, cargo o comisión en el servicio público)__; sin embargo, en caso de que formalice un contrato con el Hospital Infantil de México Federico Gómez, no se actualiza un Conflicto de Interés. 

· Nota: En este apartado se deberá asentar el supuesto que aplique de la persona que lo suscribe

· Se deberá requisitar por cada socio o accionista que ejerce el control sobre una sociedad o en su caso la persona física que participe.

Se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales.

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________

Nombre y firma

Nota: 
Se deberá imprimir en hoja membretada
Deberá anexar como soporte documental el formato emitido por la Secretaría de la Función Pública a través de la siguiente liga:(https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf)

ANEXO No. 24

Carta de Trabajo Infantil
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

	Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 20__.

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Subdirección de Recursos Materiales 

Departamento de Compras Gubernamentales Generales

P r e s e n t e

           (Nombre del Representante Legal)          , en mi carácter de Representante Legal de la empresa denominada ___________________________________________________. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito, lo anteriormente manifestado para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Electrónica Nacional No. ___________ para el servicio de:______________________
________________

_____________

_________________________________

Nombre y firma de la persona

Facultada legalmente




	Nota: EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL FORMATO.

La falta u omisión de algún dato en el formato será causa de desechamiento.


SECCIÓN IX

ANEXO No. 25 
ANEXO TÉCNICO

PARTIDA 1
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACION ELECTRICA PARA EL EJERCICIO 2023

El contar con el mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas de emergencia además de dar cumplimiento a la NOM-001-SEDE-2012 prolonga la vida útil de los equipos y así poder garantizar el suministro de energía eléctrica a las áreas más críticas del hospital como son Quirófanos, Trasplante de Medula Ósea, Terapias, UCIN, Banco de Sangre entre otras, además de ser un requisito indispensable para las acreditaciones y certificaciones que llegara a tener el hospital.

Descripción y Desarrollo del Servicio

· El proveedor deberá demostrar contar con personal apto para la ejecución de los servicios, para lo cual deberá entregar listado de personal asignado para la ejecución de los mantenimientos en caso de resultar adjudicado. 

· Contar con el equipo y herramienta apropiada para llevar a cabo el servicio

· Deberá dar cumplimiento total al programa de mantenimiento preventivo establecido por el departamento de mantenimiento 

· Al término de cada servicio el proveedor deberá entregar el reporte de servicio (orden de servicio, reporte fotográfico y firma de conformidad del personal del taller de aire acondicionado del hospital)

Descripción de las Normas:

Ley de Infraestructura de la Calidad

Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en este punto se deberá presentar una carta bajo estos términos, en la cual deberá incluir la partida que oferte y las normas oficiales que corresponda al servicio ofertado, así como en caso de aplicar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, esto a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley.

Normas Oficiales Aplicables

NOM-001-SEDE-2012

Penas Convencionales

La pena convencional será del cinco por ciento (5%) por cada día natural de atraso, contados a partir del día siguiente en que no se haya presentado el servicio y hasta un máximo de cuatro (4) días, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.  

En caso de incumplimiento en la prestación total o parcial se hará acreedor a la pena convencional del veinte por ciento (20%) sobre el monto total o parcial del contrato según corresponda, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.  

Criterios de Evaluación

Tablas de puntos y porcentajes 

Causas de Desechamiento Técnico

Por omisión de cualquiera de los puntos en el anexo técnico y en la tabla de puntos y porcentajes, de acuerdo a lo que establece la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

… SECCION CUARTA

CONTRATACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS

… Decimo.- En los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones, y de servicios relacionados con obras sujetos a la Ley de Obras, distintos a consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, la convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación
Información y Requisitos Técnicos

· Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico y dar cabal cumplimiento a lo solicitado

· Traer la documentación ordenada, por especialidad y conforme se pide en la tabla de puntos y porcentajes

· Cotizar todo lo que se requiere en el anexo técnico 
Nombre y Cargo de los Responsables de la Evaluación Técnica

María Amelia Zárate Martínez Adscrita al Departamento de Mantenimiento

Pavel Daniel Díaz Guerrero Adscrito al Departamento de Mantenimiento

Forma de Entrega  

Mantenimientos preventivos mínimo dos y máximo de tres

Mantenimientos correctivos necesarios durante la vigencia del contrato 

Directrices

La supervisión será en campo por parte del supervisor en turno, verificando los reportes que genere el licitante ganador en cada visita que realice a los equipos o entrega de servicios, mismos que tendrán que estar firmados por el técnico especialista, personal del taller eléctrico y el supervisor de mantenimiento en turno.  

Administrador del Contrato

La administración del contrato será a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento el Lic. J. Arturo Manriquez Vera

Obligaciones
Las obligaciones que tendrá el licitante ganador, será de manera Indivisibles: Cuando las obligaciones son dependientes, si hay incumplimiento por parte del proveedor en la prestación de los servicios y/o entrega de los bienes, en que afecte la totalidad del mismo, se sancionara al proveedor por el monto total del contrato, como lo establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Este Hospital.

Plazo para corregir defectos o discrepancia  

En un lapso no mayor a 8 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. 

Tipo de Contrato

Abierto

Vigencia 

La vigencia del contrato será al día siguiente del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2023 

Tabla de Deducciones

	Concepto
	Porcentaje



	Por no Pintar de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico: piso (gris), bases de trasformadores y plantas de emergencia (amarillas) y líneas de delimitación (rojas)
	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor, además se le notificara al proveedor para que realice lo omitido. 



	Por no Atender las llamadas de emergencia las 24 hrs. del día, los 365 días del año
	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura el Supervisor de mantenimiento o personal del taller eléctrico levantaran el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.



	Por no entregar la bitácora conjuntamente con el reporte de servicios anotando los resultados de la ejecución del servicio.


	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.



	Por no realizar el cambio de los acumuladores (batería) 


	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor, además se le notificara al proveedor para que realice el cambio de manera inmediata. 



	Por no realizar el cambio de aceite y líquido refrigerante a las plantas de emergencia 
	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor, además se le notificara al proveedor para que realice el cambio de manera inmediata. 



	Por no realizar el Análisis físico-químico a la muestra de aceite por un laboratorio acreditado por EMA (Entidad Mexicana de Acreditación)


	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor, además se le notificara al proveedor para que realice este análisis y entregue el reporte del resultado




ANEXO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 2023
Relación de Plantas de Emergencia
	Planta de emergencia No.1

	Planta de emergencia No. 2


	Marca: Planelec

Motor: Cummins

Modelo: KTA50

Capacidad: 1500 KW

Generador: Stamford

Operación: Automática

Voltaje: 480 VCA


	Marca: Planelec

Motor: Cummins

Modelo: QSK50

Capacidad: 2000 KW

Generador: Stamford

Operación: Automática

Voltaje: 480 VCA




Motor de combustión Interna


· Inspección visual generalizada

· Preparación de la herramienta de trabajo

· Reemplazo de aceite del Carter

· Reemplazo de líquido refrigerante en el intercambiador de calor radiador así como lavar externamente el panal a base de presión.

· Cambio del filtro de combustible y aceite según muestra

· Drenado del tanque de combustible (En caso de que el diésel se encuentre contaminado el traslado será por parte de la empresa adjudicada)

· Reemplazo del Filtro de Aire Tipo Seco.

· Cambio de baterías (acumuladores) 

· Cambio de ser necesario, revisión y limpieza de intercambiador de calor 

· Verificación de que el tapón del radiador sea el adecuado y selle correctamente

· Verificación del correcto estado de las líneas de alimentación y retorno de combustible

· Verificación del correcto estado de las bandas del motor y ajuste si es necesario

· Revisión de las mangueras y conexiones del sistema de admisión de aire (cambiarlas de ser necesario)

· Limpieza y reapriete (reemplazo si es necesario), de las terminales de acumuladores, así como de los conductores de corriente del motor de arranque.

· Verificación de la inexistencia de fugas en los sistemas de:

· Combustible

· Aceite

· Agua

· Reapriete generalizado de las conexiones eléctricas

· Verificación del correcto estado de las mangueras para los sistemas de:

· Motor a radiador

· Combustible diésel

· Aceite lubricante

· Limpieza generalizada del grupo motor generador

· Servicio  a motores de arranque y alternador

· Reparación o cambio de marchas (De ser necesario)

· Cambio o reparación de bomba de agua (de ser necesario)

· Revisión, reparación o cambio de display de control (cambio de cualquier componente electrónico de ser necesario)

· Comprobación de los elementos de seguridad y protección de equipo

· Verificación de la correcta instalación eléctrica.

· Verificación y re calibración del sistema de inyección de combustible del motor 

· De planta No. 1 y planta No.2

Generador de Corriente Alterna

· Limpieza generalizada

· Revisión d ajuste del regulador de voltaje

· Ajuste y reapriete de conexiones eléctricas

· Verificación y ajuste de la unidad rectificadora del generador

· Verificación de la correcta operación del interruptor de protección al generador

· Verificación del correcto estado del acoplamiento.

Tablero de control de arranque

· Limpieza generalizada tanto interna como externa

· Ajuste y reapriete de conexiones con la finalidad de evitar falsos contactos.

Pruebas del Grupo Electrógeno

· Hacer operar el equipo a velocidad nominal con 50% + -70% de la carga nominal por un lapso de 10 a 20 minutos

· Verificación de la correcta operación del sistema central de lubricación

· Revisión y calibración del gobernador de velocidad y ajuste de frecuencia a 1,800R.P.M./60Hz.

· Verificación de la correcta operación del turbo cargador

· Revisión y calibración de los elementos de seguridad del motor de combustión interna por temperatura, baja presión de aceite, largo arranque y saque de marcha.

· Ajuste del regulador de voltaje (reóstato de ajuste fino)

· Pruebas con carga y en vacío

· Calibración de la velocidad, frecuencia, voltaje, y parámetros de medición en vacío y con carga

· Verificación del correcto funcionamiento del sistema de arranque

· Pruebas totales de la unidad a entera satisfacción del personal técnico operativo del HIMFG.

· Elaboración de bitácora conjuntamente con el reporte de servicios anotando los resultados de la ejecución del servicio

· Pruebas de las plantas e emergencia con banco de resistencias el cual debe incluir flete, operador y conexionado 

Relación de transformadores:

	Transformador No. 1

	Transformador No. 2

	Transformado No. 3 tipo seco

	Transformador No. 4 tipo seco

	Transformador No. 5


	Marca: Viggers Hnos. S.A.

Capacidad: 1500 KVA

Voltaje Primario: 23 KV

Voltaje Secundario: 440 Volts

Con tableros de distribución


	Marca: Viggers Hnos. S.A.

Capacidad: 1500 KVA

Voltaje primario: 23 KV

Voltaje Secundario: 440 Volts

Con tableros de distribución


	Marca: Viggers Hnos.

Capacidad: 112.5 KVA

Voltaje: 440 Volts

Con tableros de distribución


	Marca: Viggers Hnos.

Capacidad: 150 KVA

Voltaje: 220 Volts

Con tableros de distribución


	Marca: Zetrac

Capacidad: 2500KVA




  Acciones de Mantenimiento preventivo y correctivo para transformadores:

· Limpieza exterior del tanque

· Limpieza de boquillas de alta tensión

· Medición de la relación de transformación (ttr)

· Medición de la resistencia de aislamiento (magger)

· Tratamiento al aceite (en transformadores de aceite)

· Medición de la rigidez dieléctrica antes y después del tratamiento

· Instalar o cambiar válvulas de alivio y volantes 

· Análisis físico-químico a una muestra de aceite por un laboratorio acreditado por EMA (Entidad Mexicana de Acreditación):

· No. neutralización (acidez)

· Tensión entre fases

· Color

· Densidad

· Factor de potencia

· Partes por millón de agua

· Cambio de aceite dieléctrico y empaques según el resultado de los análisis obtenidos por el laboratorio. 

· Entregar reporte del resultado del análisis

Lista de Transformadores Sótano 1:

	Emergencia nivel 1

440-220
	Emergencia sótano 1 440-220
	Normal sótano 1

440-220
	Normal nivel 1

440-220
	Normal nivel 1

440-220
	Normal nivel 2

440-220
	Resonancias Magnética

440-480

	225 KVA
	45 KVA
	112.5 KVA
	225 KVA
	150 KVA
	300 KVA
	112.5

KVA


	220-127
	Emergencia nivel 4

440-220
	220-127
	Emergencia

Nivel 2

440-220
	Emergencia

Nivel 1

440-220
	Emergencia

440-220
	Emergencia 

Nivel 1

Computo 140-220

	112.5 KVA
	150 KVA
	112.5 KVA
	150

KVA
	225 KVA
	225 KVA
	112.5 KVA


· Reapriete de conexiones y limpieza

· Pintura y Limpieza en general del área

Acciones de mantenimiento para subestaciones:
Subestación receptora:

· Equipo de medición, con interruptor DW con capacidad para 23KV. Cuchillas para seccionamiento, aparta rayos y cambio de fusibles.

Subestación principal Federico Gómez:

· Gabinete en media tensión con cuatro secciones, interruptores rupt. Cuchillas de seccionamiento, mantenimiento o remplazo de Master Pack y cambio de fusibles de 23 KV

 Subestación Hemato-Oncología 2500KVA:

· Gabinete en media tensión con 4 secciones, interruptores rupt. Cuchillas de seccionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo a Master Pack y cambio de fusibles de 23 KV

Subestaciones:

· Limpieza interior y exterior de los gabinetes de alta tensión

· Limpieza de aisladores, aparta rayos, buses, cables y conos de alivio

· Limpieza del mecanismo de interruptor de alta tensión, verificando el correcto funcionamiento de los dispositivos de cierre y apertura

· Reapriete en general de las conexiones eléctricas y mecánicas

· Revisión física los aisladores, aparta rayos, buses, cables y conos de alivio

· Medición de la resistencia de aislamiento a buses, aisladores y aparta rayos

· Medición de la resistencia óhmica al sistema de tierras de la subestación

   Tableros de baja tensión:

· Limpieza interna y externa del gabinete

· Reaprieta de los interruptores

· Reapriete general de las conexiones eléctricas y mecánicas

Mantenimiento preventivo a Bancos de Capacitores Automático 400 KVAR 480 V y 500 KVAR 480 V. en sitio Hospital Infantil de México. “Federico Gómez”.

1.- Verificación de secuencia de operación en el panel de control SMART III.

2.- Limpieza del conjunto exterior e interior de los componentes en general

3.- Verificar los fusibles de potencia de cada sección y cada fase de estas, cambiarlos de ser necesario.

4.- Revisar las condiciones de contactores de maniobra capacitiva, cambiarlos de ser necesario.

5.- Revisar que ninguna de las celdas capacitivas individuales este dañada, cambiarlas de ser necesario.

6.- Verificar el torque de apriete de todas las conexiones.

7.- Revisar la temperatura ambiente y las condiciones del sistema de ventilación del equipo, cambiar los filtros.

8.- Mantenimiento preventivo y correctivo al ventilador del Banco de Capacitor No. 1 y 2

Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de puesta a tierra de la instalación eléctrica de Media y Baja tensión:

Equipos por revisar: 

· Subestación receptora media tensión 

· Subestación derivada No. 1 media tención

· Trasformador de emergencia 1500 KVA

· Tablero general de distribución servicio de emergencia

· Trasformador normal de 1500 KVA

· Subestación derivada No. 2 media tensión

· Trasformador 2500 KVA

· Tablero general de distribución emergencia

· Tablero general de distribución línea de vida

· Sistema de pararrayos Edificio Federico Gómez

· Sistema de pararrayos Edificio Arturo Mundet

· Sistema de pararrayos Unidad de Hemato-Oncología

 Actividades a Realizar:

1. Localización física de registros de electrodos para puesta a tierra

2. Medición de resistencia a tierra del electrodo

3. Mantenimiento preventivo del electrodo (revisión, limpieza, reapriete de conexiones y reposición de intensificador eléctrico GEM)

4. Verificación de continuidad eléctrica entre electrodos, conductores y buses de conexión 

5. Mantenimiento preventivo a sistema de pararrayos (revisión, limpieza, reapriete de conexiones)

6. Deberá considerar todo lo necesario para su buen funcionamiento

Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Pararrayos de los Edificios:

Federico Gómez

Arturo Mundet

Rehabilitación

Unidad de Hemato-Oncología 

Anexo Federico Gómez

Unidad de Enseñanza

· Considerando todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Considerar lo siguiente en la propuesta:

· Atender cualquier emergencia a las plantas y subestación eléctrica las 24 horas los 365 días del año

· Pintura de piso (gris), bases de trasformadores y plantas de emergencia (amarillas) y líneas de delimitación (rojas)

· Suministro y Remplazo de las lámparas fundidas de la subestación y plantas de emergencia

· Planta de emergencia propia para apoyo de las maniobras a realizar (Deberá demostrar que es dueño o que puede arrendar por lo menos dos plantas de emergencia similares al del Hospital)

· Flete y maniobras de traslado del equipo

· Combustible diésel para las plantas de emergencia de respaldo

· Acondicionamiento de tablero con zapatas y barras

· Entregar reporte integral de mantenimiento con fotografías

· Carta bajo propuesta de decir verdad que cumplen con las normas de sustentabilidad ambiental

Nota:

· Norma aplicable NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas

A t e n t a m e n t e                                                                  

Lic. J. Arturo Manríquez Vera                                         

Jefe del Departamento de Mantenimiento                                  
	PUNTOS Y PORCENTAJES

	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

	RUBRO/SUBRUBRO 
	PUNTUACIÓN

	1) CAPACIDAD DEL LICITANTE
	24

	A) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
	9.6

	1A) Capacidad de Recursos Humanos La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio.

Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del procedimiento de contratación de que se trate.

El licitante deberá integrar en su propuesta nombre de los responsables que estarán asignados para la prestación del servicio anexando la siguiente documentación:

Se le otorgará 1 Punto

· anexando de 1 a 2 curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos por el licitante en el que demuestre  la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 6 meses, anexando copias de los registros en SUA

Se le otorgará 1.88 Puntos

· anexando de 3 a 5 curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos por el licitante en el que demuestre  la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 6 meses, anexando copias de los registros en SUA

Se le otorgará 2.88 Puntos

· anexando más 6 curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos por el licitante en el que demuestre  la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 6 meses, anexando copias de los registros en SUA

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos


	2.88

	2A) Competencia (ingeniero mecánico, eléctrico con cedula profesional y técnico en mantenimiento a plantas de emergencia y subestaciones eléctricas, para lo cual deberá presentar documentos oficiales de cada uno que los acredite como profesionistas o técnicos en el ramo) 

· 1 a 2 ingenieros 1 punto, que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cedula Profesional. 

· Presentar más 3 ingenieros 2.4 puntos que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cedula Profesional.

· 1 a 2 técnicos 1 punto, que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cedula Profesional

· Presentar más 3 técnicos 2.4 puntos que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cedula Profesional. 


	4.8

	3A) Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como puede ser el idioma, cursos de capacitación y tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio del que se trate, el cual debe coincidir con la cantidad y nombres del personal  registrado en el SUA, mismos que deben de concordar en los curriculums presentados y que avale que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el servicio, objeto de esta licitación, en el que se demuestre la experiencia objeto del servicio requerido en el que describa, al menos, las características siguientes: La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 1.92 puntos

Se le otorgara 1 Punto

· Presentar más de 3 Ingenieros o pasante acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación o certificados de capacitación y/o actualización no mayor a 6 meses previos al acto de presentación y apertura de propuestas.

Se le otorgara .92 Punto

· Presentar más 3 técnicos acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación o certificados de capacitación y/o actualización no mayor a 6 meses previos al acto de presentación y apertura de propuestas.


	1.92

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACIÓN MAXIMA A OBTENER
	9.6

	
	
	
	

	B) CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO
	9.6

	1B) El proveedor deberá desmostar contar con los equipos adecuados para realizar los servicios de mantenimiento a las plantas de emergencia y subestaciones eléctricas (anexar fotografías )


	9.6

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACIÓN MAXIMA A OBTENER
	9.6

	
	
	
	

	C) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS


	2.4

	1C) DEBERÁ DEMOSTRA CONTAR CON PERSONAL DISCAPACITADO  

Si los licitantes son personas con discapacidad o la empresa cuenta con trabajadores con discapacidad, si éstos representan al menos el cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados. Deberá presentar cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del Seguro Social de este ejercicio fiscal. 


	2.4

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACION  MAXIMA A OBTENER
	2.4

	
	
	
	

	D) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES
	2.4

	1D) Deberá demostrar la producción de bienes con innovación tecnológica relacionados con la prestación del servicio objeto de la presente contratación.


	2.4

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACION MAXIMA A OBTENER
	2.4

	
	
	
	

	TOTAL DEL RUBRO 1)
	24

	 
	 
	 
	

	2) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE


	18

	2A) EXPERIENCIA: El proveedor deberá demostrar contar con una experiencia mínima de los últimos 4 años en la prestación de los servicios objeto de la presente contratación 2 puntos por contrato 


	8

	2B) ESPECIALIDAD: Presentar fianza garantía, cartas de cumplimiento de contrato y Currículum vitae con una descripción de sus principales clientes actuales y que demuestre que ha prestado a otras instituciones el servicio de iguales características técnicas y en volumen a los equipos objeto de la presente contratación 2 puntos por cada fianza garantía que presente 


	10

	TOTAL SUBRUBRO
	18

	TOTAL DEL RUBRO 2)
	18

	3) PROPUESTA DE TRABAJO 


	12

	3A) Metodología de trabajo (presentar rutina de mantenimiento a seguir, la cual deberá contener como mínimo las acciones establecidas por la convocante, así como las indicadas por el fabricante) 


	5

	3B) PLAN DE TRABAJO: Deberá presentar su plan de trabajo propuesto, el cual deberá como mínimo incluir lo establecido en la presente convocatoria y ser congruente con la metodología propuesta, presentar calendario de servicios indicando fechas para la ejecución de cada uno de los servicios, además si lo desea podrá incluir mejoras.


	5

	3C) ORGANIGRAMA

Que debe ser congruente con la metodología propuesta y programa de trabajo donde demuestre al personal que se encuentra a cargo del proceso inherente a la prestación del servicio

Presentar el Organigrama de la empresa prestadora del servicio.


	2

	TOTAL SUBRUBRO
	12

	TOTAL RUBRO 3) 
	12

	
	
	
	

	4) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
	6

	4A) 4.1 Mayor número de contratos o documentos con los cuales el LICITANTE puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 5 puntos

2 puntos

1 Contrato con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio

3 puntos

De 2 a 3 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 

4 puntos

4 a 5 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 

5  puntos

6 contratos o más  Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio


	5

	4B) Cartas de satisfacción de los últimos dos años, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación


	1

	TOTAL SUBRUBRO
	6

	TOTAL RUBRO 4) 
	6

	
	
	
	

	TOTAL DE PUNTOS 
	60


   Pavel Daniel Díaz Guerrero                                                                                               María Amelia Zárate Martínez

             Adscrito al Departamento de Mantenimiento                                                                     Adscrita al Departamento de Mantenimiento
Lic. J. Arturo Manríquez Vera

Jefe del Departamento de Mantenimiento 

PARTIDA 2 

JUSTIFICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES MARCA OTIS PARA EL EJERCICIO 2023

Los elevadores son una parte importante en la construcción de edificios con múltiples niveles o pisos. Sin embargo, para que un elevador instalado funcione bien a través del tiempo, se recomienda darle a este equipo el mantenimiento adecuado. Un buen servicio de mantenimiento es importante para la seguridad de los pacientes y todos aquellos que utilizan el ascensor ya que al no contar con rampas en 3 de los edificios es el único medio de traslado. 

Descripción y Desarrollo del Servicio

· El proveedor deberá demostrar contar con personal apto para la ejecución de los servicios, para lo cual deberá entregar listado de personal asignado para la ejecución de los mantenimientos en caso de resultar adjudicado. 

· Contar con el equipo y herramienta apropiada para llevar a cabo el servicio

· Deberá dar cumplimiento total al programa de mantenimiento preventivo establecido por el departamento de mantenimiento 

· Al término de cada servicio el proveedor deberá entregar el reporte de servicio (orden de servicio, reporte fotográfico y firma de conformidad del personal del taller de aire acondicionado del hospital)

Descripción de las Normas:

Ley de Infraestructura de la Calidad


Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en este punto se deberá presentar una carta bajo estos términos, en la cual deberá incluir la partida que oferte y las normas oficiales que corresponda al servicio ofertado, así como en caso de aplicar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, esto a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley.

Normas Oficiales Aplicables

NOM-016-SSA3-2012

NOM-053-SCFI-2001
Penas Convencionales

La pena convencional será del cinco por ciento (5%) por cada día natural de atraso, contados a partir del día siguiente en que no se haya presentado el servicio y hasta un máximo de cuatro (4) días, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.  

En caso de incumplimiento en la prestación total o parcial se hará acreedor a la pena convencional del veinte por ciento (20%) sobre el monto total o parcial del contrato según corresponda, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.  

Criterios de Evaluación

Tabla de puntos y porcentajes

Causas de Desechamiento Técnico

Por omisión de cualquiera de los puntos en el anexo técnico y en la tabla de puntos y porcentajes, de acuerdo a lo que establece la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

… SECCION CUARTA

CONTRATACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS

… Decimo.- En los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones, y de servicios relacionados con obras sujetos a la Ley de Obras, distintos a consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, la convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación
Información y Requisitos Técnicos

· Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico y dar cabal cumplimiento a lo solicitado

· Traer la documentación ordenada, por especialidad y conforme se pide en la tabla de puntos y porcentajes

· Cotizar todo lo que se requiere en el anexo técnico 
Nombre y Cargo de los Responsables de la Evaluación Técnica

María Amelia Zárate Martínez Adscrita al Departamento de Mantenimiento

Pavel Daniel Díaz Guerrero Adscrito al Departamento de Mantenimiento

Forma de Entrega  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los mantenimientos preventivos serán programados para ser realizados mes con mes durante la vigencia del contrato, para garantizar un eficiente funcionamiento del equipo y la seguridad del pasajero.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Los mantenimientos correctivos serán atendidos en un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. Las piezas o refacciones serán sustituidas a juicio del personal de la empresa o en su caso cuando el uso, desgaste o vida útil haya terminado. 

Directrices

La supervisión será en campo por parte del supervisor en turno, verificando los reportes que genere el licitante ganador en cada visita que realice a los equipos o entrega de servicios, mismos que tendrán que estar firmados por el técnico especialista y el supervisor de mantenimiento en turno.  

Administrador del Contrato

La administración del contrato será a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento el Lic. J. Arturo Manriquez Vera

Obligaciones
Las obligaciones que tendrá el licitante ganador, será de manera Indivisibles: Cuando las obligaciones son dependientes, si hay incumplimiento por parte del proveedor en la prestación de los servicios y/o entrega de los bienes, en que afecte la totalidad del mismo, se sancionara al proveedor por el monto total del contrato, como lo establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Este Hospital.

Plazo para corregir defectos o discrepancia  

En un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. 

Tipo de Contrato

Abierto

Vigencia 

La vigencia del contrato será al día siguiente del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2023 

Tabla de Deducciones

	Concepto
	Porcentaje



	Por no realizar las auditorias de seguridad semestralmente conforme a la norma vigente de elevadores (NOM-053-SCFI-2001) y no entregar reporte por parte de la empresa, el proveedor tendrá que revisar la parte electrónica y mecánica 


	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión de la auditoria de seguridad. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor, además se le notificara al proveedor para que realice la auditoria. 

	Por no Atender las llamadas de emergencia las 24 hrs. del día, los 365 días del año
	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura Personal de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.

	Por no entregar los reportes el mismo día en que se realiza el mantenimiento, mismos que deben de estar firmados por el proveedor y el supervisor en turno.


	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.


Anexo Técnico para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 7 elevadores y 2 montacargas Marca Otis, Schindler y Century Electronic del edificio Hemato - Oncología, Arturo Mundet, Rehabilitación, Edificio de Enseñanza, Auditorio y Mantenimiento.

	Cantidad
	Descripción
	Marca
	Modelo
	Peso
	Capacidad
	Ubicación

	03
	Elevadores
	Otis
	GENZ
	1250 Kg
	16 pasajeros
	Edif. Hemato-Oncología y Rehabilitación

	02
	Elevadores
	Otis
	GENZ
	800 Kg
	11 pasajeros
	Edif. Hemato-Oncología

	01
	Monta cargas
	Otis
	GENZ
	1250 Kg
	16 pasajeros
	Edif. Hemato-Oncología

	01
	Elevadores
	Schindler
	Línea O
	560 Kg
	08 pasajeros
	Edificio Enseñanza

	01
	Elevadores
	Schindler
	NICONIC B
	560 Kg
	08 pasajeros
	Auditorio

	01
	Monta cargas
	CENTURY ELECTRONIC
	MAGNETEK
	220 Kg
	
	Mantenimiento


MANO DE OBRA CERTIFICADA 

La empresa ganadora deberá contar con técnicos especializados para realizar reparaciones mayores, así mismo se encuentran en constante capacitación, platicas de seguridad y cuentan con el equipo necesario para realizar los trabajos. 

Es necesario contar con documentación que avale la capacitación de los técnicos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los mantenimientos preventivos serán programados para ser realizados mes con mes durante la vigencia del contrato, para garantizar un eficiente funcionamiento del equipo y la seguridad del pasajero.

Cuarto de Máquina

· Equipo de tracción en máquina: corona, sinfín, poleas tractoras, baleros.

· Motor: rotores, armadura, chumaceras, escobillas, conectores, taco generador, bobinas de campo.

· Drive: fuente de potencia, variadores de frecuencia, ward leonard, servodrive, direct drive y filtros de rizo.

· Generador: conectores, armadura, chumaceras, escobillas, porta escobillas, bobinas de campo.

· Freno: balatas de freno, regulador de velocidad, zapatas, núcleo, bobina, polea.

· Control/Selector: contactores, bobinas, relevadores, rectificadores, transformadores, resistencias, condensadores, replays de tiempo y sobrecarga, temporizador, tilistores y tarjetas electrónicas.

· Equipo hidráulico: sistema de válvulas, mangueras de acoplamiento, motor, bomba, 

· Depósito de aceite, tubería y sistema de enfriamiento.

Maquina 

· Revisión y reparación del estado de la maquina

· Limpieza  

· Lubricación de maquina 

Regulador de velocidad

· Revisión y cambio del estado del cable de acero (de ser necesario) 

· Revisión y limpieza del tacómetro o encoder (depende del equipo y modelo), reparación de ser necesario 

· Revisión, limpieza y ajuste de la seguridad (mordazas), reparación de ser necesario

Controlador 

· Revisión, limpieza y ajuste de contactos (cambio de ser necesario)

· Revisión, limpieza y ajuste de conexiones (cambio de ser necesario) 

· Revisión y limpieza de dispositivos de seguridad para motor (cambio de ser necesario) 

· Revisión de fusibles (cambio de ser necesario)

Cabina

· Revisión, limpieza o cambio de ser necesario de operador de puertas

· Lubricación o cambio de ser necesario de carretillas de operador de puertas 

· Ajuste de operador de puertas

· Reparación, ajuste y limpieza de puertas 

· Limpieza de sardinel de cabina 

· Limpieza de sardinel de piso 

· Reparación y limpieza de cuadro de manejo 

· Reparación y limpieza de detector de puertas (fotocelda)

· Reparación o cambio de botoneras de piso y cabina

· Limpieza de techo de carro

· Cambio de lámparas de ser necesario

Cubo

· Revisión y lubricación de rieles de cabina cuando no se usen guías de rodillos y se cambiarán o repararán las zapatas sólidas o las guías de rodillo para asegurar un funcionamiento suave y silencioso del equipo.
· Reparación y lubricación de soportes

· Reparación y limpieza de interruptores de limites

· Reparación y limpieza de chapas de piso 

· Reparación y limpieza de inductor magnético 

· Cambio de Cables: tractores, reguladores, viajeros y cables/cadenas de compensación. (de ser necesario)

· Grupo w: cableado de cubo y cuarto de máquinas.

· Fosa: amortiguadores, pit switch, sobrepaso, lectoras, polea de regulador, polea de compensación y polea de cinta de selector.

Señales

· Revisión, cambio y limpieza de linterna y focos

· Revisión, reparación y limpieza de indicadores de posición 

Foso

· Revisión, limpieza y cambio de ser necesario de amortiguadores 

· Revisión y limpieza de seguridades 

Contrapeso

· Revisión, limpieza y cambio de ser necesario de insertos de zapata 

· Lubricación de rieles 

· Limpieza de poleas 

Otros elementos

· Revisión, limpieza y cambio de ser necesario de chapas de puertas 

· Revisión y cambio de ser necesario de templadores y cables de tensión 

· Revisión y limpieza de seguridad de paracaídas 

Vandalismo: evaluara los daños ocasionados, de los cuales solo cubrirá 180 mil pesos por 9 MESES, la diferencia se cotizara por aparte.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los mantenimientos correctivos serán atendidos los 365 días del año, las 24 horas del día en un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. Las piezas o refacciones serán sustituidas a juicio del personal de la empresa o en su caso cuando el uso, desgaste o vida útil haya terminado. 

Las reparaciones mayores que se tiene contemplado dentro de este contrato para los elevadores son:

· Cambio de cables que lo requieran 

· Cambio y suministro de forro de puertas de cabina de los elevadores de ser necesario

· Suministro y colocación de forro de acero inoxidable para paneles de paredes de los elevadores de edificio Hemato-Oncología y Arturo Mundet de ser necesario

· Cambio o reparación de cualquier tarjeta electrónica del equipo

· Reparación de motores 

Se realizaran el cambio de piezas que se requieran durante la vigencia del contrato, las piezas se cambiaran únicamente cuando los equipos lo requieran, por desgaste, mal funcionamiento, etc.

AUDITORIAS DE SEGURIDAD 

Las auditorias de seguridad serán realizadas semestralmente conforme a la norma vigente de elevadores (NOM-053-SCFI-2001) y se entregara un reporte por parte de la empresa. Se revisara la parte electrónica y mecánica.

REFACCIONES CUBIERTAS DENTRO DEL CONTRATO

· Tarjetas electrónicas de los tableros de control (todas)

· Contacto-res MG7

· Contacto-res MG5

· Aceite de reposición de las maquinas 

· Balatas de freno

· Magnetos de freno

· Botoneras de piso y cabina 

· Contactos KTC de puertas de pasillo y cabina 

· Contacto-res 22Z

· Contacto-res 31Z

· Rodajas de puertas de pasillo 

· Capacitores de motores tractores

· Hules de puertas de pasillo y cabina

· Guías de puertas de cabina y pasillo 

· Guías de cabina y contrapeso 

· Fotoceldas de puertas de cabina 

· Reparación de Variador de frecuencia 

· Reparación o re embobinado de motores tractores 

· Reparación o re embobinado de motores de accionamiento de puertas

· Cables de acero de carga ( 5 pzs)

· Cambio de piso dañado de los elevadores

REFACCIONES DE STOCK

El participante ganador tendrá que contar en su almacén con las siguientes refacciones y herramientas para uso de los equipos bajo este contrato. En la siguiente lista se mencionan las refacciones que estarían en stock.

· Contacto-res MG7

· Contacto-res MG5

· Contacto-res 22Z

· Contacto-res 31Z

· Térmicos

· Botones 

· Bandas de operador 

· Uniones de banda de operador 

· Contactos de puertas 

· Tarjetas electrónicas 

· Fusibles de tarjetas electrónicas

· Zapatas solidas  

· Insertos de zapatas

· Guías de puertas 

· Excéntricos de puertas 

· Carretillas de puertas de pasillo 

· Carretillas de puertas de cabina 

· Cable avión de puertas 

·  ( 2 ) Sensores de apertura de puertas 

· Bobina de freno

· Balatas 

REPORTES

Los reportes serán entregados el mismo día en que se realiza el mantenimiento dejando una copia fiel al área de mantenimiento, y deberá de ser firmado por el supervisor en turno.

Se hará un programa de mantenimiento donde se establecerán los días y los horarios para realizar los mantenimientos mensuales 

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Las llamadas de emergencia serán atendidas de manera inmediata después de haber recibo la llamada, se entregara una hoja de reporte especificando cual fue la falla del equipo, el cual deberá ir firmada por el técnico y por el cliente, para avalar que fue atendida la llamada.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El limite asegurado máximo de responsabilidad civil para la empresa que resulte adjudicada es de 2, 000,000.00 que estará vigente a partir del día siguiente del fallo con cobertura completa y hasta el 31 de diciembre del 2022.

El seguro bajo este contrato se obliga a pagar los daños a terceros en sus personas y/o bienes, así como también los perjuicios, daño moral siempre y cuando sean consecuencia de un daño físico, de los que el asegurado sea legalmente el responsable conforme a la legislación mexicana en materia civil a ser aplicable, ocurridos durante la póliza o contrato con la empresa.

ACTUALIZACIONES Y MEJORAS DE TÉCNOLOGIA

 La empresa presentará los presupuestos correspondientes para las actualizaciones en tecnología y sistemas periféricos para mantener a la vanguardia tecnológica los equipos bajo este contrato.  En el caso de cambios de diseños y avances tecnológicos, algunas refacciones pueden ser descontinuadas, dificultando el mantenimiento y la operación eficiente del equipo, notificará por escrito al área los cambios que se recomiendan al equipo, así como el costo involucrado.

La empresa está obligada a impartir una capacitación de rescate al personal de Mantenimiento y Protección civil, en todos los turnos.

PERSONAL TÉCNICO Y DE SUPERVISION 

· Incluir la presencia de uno o dos técnicos de base con un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a  viernes y sábados de 9:00 am a 2:00 pm, con la intención de que se atiendan los reportes de manera inmediata 

· Se realizaran dos capacitaciones al año para el personal asignado por el hospital, para evacuación y rescate de personas en caso de emergencia

· El personal técnico ira debidamente uniformado e identificado por parte de la empresa, de igual manera el personal de supervisión se identificara y portara uniforme de la empresa.

A t e n t a m e n t e                                                                  

Lic. J. Arturo Manríquez Vera                                         

Jefe del Departamento de Mantenimiento
	PUNTOS Y PORCENTAJES 

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREENTIVO Y CORRECTIVO A 07  ELEVADORES, 1 MONTACARGAS MARCA OTIS, 1 MONTA CARGAS MARCA CENTURY ELECTRONIC, 2 ELEVADOR MARCA SHINDLER

	

	RUBRO/SUBRUBRO 
	PUNTUACIÓN

	1) CAPACIDAD DEL LICITANTE
	24

	A) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (DEBERÁ DESIGNAR A 1 INGENIERO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS Y 3 TÉCNICOS (O INGENIEROS) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS)
	9.6

	1A) EXPERIENCIA (POR CADA INGENIERO O TÉCNICO ASIGNADO DEBERÁ PRESENTAR MINIMAMENTE 2 CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN) 
	2.88

	2A) COMPETENCIA (INGENIERO MECÁNICO O ELECTRICO CON CÉDULA PROFESIONAL Y TÉCNICO EN ELEVADORES, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTOS OFICIALES DE CADA UNO, QUE LOS ACREDITEN COMO PROFESIONISTAS O TECNICOS EN EL RAMO)
	4.8

	3A) DOMINIO (POR CADA TÉCNICO ACREDITAR EL DOMINIO EN EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ DEMOSTRAR HABER PARTICIPADO EN LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE SERVICIOS EN ALGUNA OTRA DEPENDENCIA CON OPTIMOS RESULTADOS (CARTAS DE MANIFESTACIÓN DE LA CONTRATANTE) )
	1.92

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACIÓN MAXIMA A OBTENER
	9.6

	 
	
	
	 

	B) CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO
	9.6

	1B) EL PROVEEOR DEBERÁ DEMOSTRAR CONTAR CON LOS EQUIPOS  Y HERRAMIENTA ADECUADOS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS 
	9.6

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACIÓN MAXIMA A OBTENER
	9.6

	 
	
	
	 

	C) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS
	2.4

	1C) DEBERÁ DEMOSTRA CONTAR CON PERSONAL DISCAPACITADO 
	2.4

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACION  MAXIMA A OBTENER
	2.4

	 
	
	
	 

	D) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES
	2.4

	1D) DEBERÁ DEMOSTRAR LA PRODUCCIÓN DE BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE COTRATACIÓN
	2.4

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACION MAXIMA A OBTENER
	2.4

	 
	
	
	 

	 
	
	TOTAL DEL RUBRO 1)
	24

	 
	
	
	 

	2) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE


	18

	2A) EXPERIENCIA (EL PROVEEDO DEBERÁ DEMOSTRAR CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN)


	9

	2B) ESPECIALIDAD (EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR POR LO MENOS 3 CONTRATOS EN LOS CUALES DEMUESTRE QUE HA PRESTADO A OTRAS INSTITUCIONES EL SERVICIO DE IGUALES CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y EN VOLUMEN A LOS EQUIPOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN )
	9

	 
	
	TOTAL SUBRUBRO
	18

	 
	
	TOTAL DEL RUBRO 2)
	18

	
	
	
	

	3) PROPUESTA DE TRABAJO 
	12

	3A) METODOLOGÍA DE TRABAJO  (PRESENTAR RUTINA DE MANTENIMIENTO A SEGUIR, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MINIMO LAS ACCIONES ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO LAS INDICADAS POR EL FABRICANTE) 
	5

	3B) PLAN DE TRABAJO (PESENTAR CALENDARIO DE SERVICIO INDICANDO FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS) 
	5

	3C) ORGANIGRAMA (INDICAR AL PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS) 
	2

	 
	
	TOTAL SUBRUBRO
	12

	 
	
	TOTAL RUBRO 3) 
	12

	 
	
	
	 

	4) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
	6

	 
	
	 
	 

	4A) PRESENTAR COPIA DE AL MENOS 3 CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ACOMPAÑADO DE DOCUMENTO QUE CONSTE LA CANCELACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
	4

	4B) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (DEBERÁ DESIGNAR A 1 INGENIERO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS Y 3 TÉCNICOS (O INGENIEROS) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS)
	2

	 
	
	TOTAL SUBRUBRO
	6

	 
	
	TOTAL RUBRO 4) 
	6

	 
	
	
	 

	 
	 
	TOTAL DE PUNTOS 
	60


Pavel Daniel Díaz Guerrero                                                                                               María Amelia Zárate Martínez

             Adscrito al Departamento de Mantenimiento                                                                    Adscrita al Departamento de Mantenimiento
Lic. J. Arturo Manríquez Vera

Jefe del Departamento de Mantenimiento 
PARTIDA 3

JUSTIFICACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES MARCA KONE PARA EL EJERCICIO 2023

Los elevadores son una parte importante en la construcción de edificios con múltiples niveles o pisos. Sin embargo, para que un elevador instalado funcione bien a través del tiempo, se recomienda darle a este equipo el mantenimiento adecuado. Un buen servicio de mantenimiento es importante para la seguridad de los pacientes y todos aquellos que utilizan el ascensor ya que al no contar con rampas en 3 de los edificios es el único medio de traslado. 

Descripción y Desarrollo del Servicio

· El proveedor deberá demostrar contar con personal apto para la ejecución de los servicios, para lo cual deberá entregar listado de personal asignado para la ejecución de los mantenimientos en caso de resultar adjudicado. 

· Contar con el equipo y herramienta apropiada para llevar a cabo el servicio

· Al término de cada servicio el proveedor deberá entregar el reporte de servicio (orden de servicio, reporte fotográfico y firma de conformidad del personal del taller de aire acondicionado del hospital)

Descripción de las Normas:

Ley de Infraestructura de la Calidad

Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en este punto se deberá presentar una carta bajo estos términos, en la cual deberá incluir la partida que oferte y las normas oficiales que corresponda al servicio ofertado, así como en caso de aplicar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, esto a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley.

Normas Oficiales Aplicables

NOM-016-SSA3-2012

NOM-053-SCFI-2001
Penas Convencionales

La pena convencional será del cinco por ciento (5%) por cada día natural de atraso, contados a partir del día siguiente en que no se haya presentado el servicio y hasta un máximo de cuatro (4) días, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.  

En caso de incumplimiento en la prestación total o parcial se hará acreedor a la pena convencional del veinte por ciento (20%) sobre el monto total o parcial del contrato según corresponda, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.  

Criterios de Evaluación

Con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 de su Reglamento, el criterio de evaluación que será aplicado para el procedimiento de la contratación para el servicio del MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES MARCA KONE, será BINARIO, debido a que no se requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones del servicio a contratar.

Los ofertantes de este tipo de servicio utilizan metodología y procesos estandarizados, por lo que no existe una vinculación entre las características del proveedor y el resultado final, en tal sentido, el precio constituye el único diferenciador entre ellos. 

Causas de Desechamiento Técnico

Por omisión de cualquiera de los puntos en el anexo técnico

Información y Requisitos Técnicos

Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico y dar cabal cumplimiento a lo solicitado

Nombre y Cargo de los Responsables de la Evaluación Técnica

María Amelia Zárate Martínez Adscrita al Departamento de Mantenimiento

Pavel Daniel Díaz Guerrero Adscrito al Departamento de Mantenimiento

Forma de Entrega

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los mantenimientos preventivos serán programados para ser realizados mes con mes durante la vigencia del contrato, para garantizar un eficiente funcionamiento del equipo y la seguridad del pasajero.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los mantenimientos correctivos serán atendidos en un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. Las piezas o refacciones serán sustituidas a juicio del personal de la empresa o en su caso cuando el uso, desgaste o vida útil haya terminado. 

Directrices

La supervisión será en campo, verificando los reportes que genere el licitante ganador en cada visita que realice a los equipos o entrega de servicios, mismos que tendrán que estar firmados por el técnico especialista y el supervisor que se encuentre en turno en el área de mantenimiento.  

Administrador del Contrato

La administración del contrato será a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento el Lic. J. Arturo Manriquez Vera

Obligaciones
Las obligaciones que tendrá el licitante ganador, será de manera Indivisibles: Cuando las obligaciones son dependientes, si hay incumplimiento por parte del proveedor en la prestación de los servicios y/o entrega de los bienes, en que afecte la totalidad del mismo, se sancionara al proveedor por el monto total del contrato, como lo establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Este Hospital.

Plazo para corregir defectos o discrepancia  

En un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. 

Tipo de Contrato

Abierto

Vigencia

La vigencia será al día siguiente del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2023 

Tabla de Deducciones

	Concepto
	Porcentaje



	Por no realizar las auditorias de seguridad semestralmente conforme a la norma vigente de elevadores (NOM-053-SCFI-2001) y no entregar reporte por parte de la empresa, el proveedor tendrá que revisar la parte electrónica y mecánica 


	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión de la auditoria de seguridad. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor, además se le notificara al proveedor para que realice la auditoria. 



	Por no Atender las llamadas de emergencia las 24 hrs. del día, los 365 días del año
	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura Personal de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.



	Por no entregar los reportes el mismo día en que se realiza el mantenimiento, mismos que deben de estar firmados por el proveedor y el supervisor en turno.


	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.




Anexo Técnico Elevadores KONE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los mantenimientos preventivos serán programados para ser realizados mes con mes durante la vigencia del contrato, para garantizar un eficiente funcionamiento del equipo y la seguridad del pasajero.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Los mantenimientos correctivos serán atendidos en un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. Las piezas o refacciones serán sustituidas a juicio del personal de la empresa o en su caso cuando el uso, desgaste o vida útil haya terminado. 

· Atención de llamadas de emergencia las 24 hrs. del día, los 365 días del año

· Cambio de lámparas de cabina

· Cambio de aceiteras de ser necesario

· Aceite para rieles

· Visita técnica de atención y servicio a los equipos

· Cobertura de responsabilidad civil, por daños a terceros ocasionados por mal funcionamiento en los equipos

· Reparación o cambio de Tableros auxiliares, todo equipo eléctrico (todas las tarjetas), mecánico y sus partes constituyentes, a lo largo del cubo y cabina del elevador empleado únicamente partes originales de exclusiva fabricación y abasto

· Empaque de patines de guía de cabina y contrapeso

· Cables viajeros y/o de control

· Cables de compensación

· Cables de limitador de velocidad y relativos, equipos para parada de cabina sobre guías en caso de exceso de velocidad

· Mecanismos de bloqueo de puertas automáticas en los pisos, mecanismos de deslizamiento

· Mecanismos Motor de puertas y relativos, dispositivos para control del cierre y apertura de puertas de cabina y pisos

· Sistema de cierre y contra cierre de puertas en los pisos, así como los mecanismos de bloqueo y seguridad de los mismos, dispositivos de cierre automáticos. (fotoceldas)
· Reductor y sus partes constituyentes, motor principal y auxiliar

· Polea de tracción y reenvío

· Cables de tracción

· Limpieza de sardinel de cabina y piso

· Cambio de lámparas y limpieza de fosa 

· Reparación o cambio de botoneras de cabina y pisos

· Revisión, reparación y limpieza de indicadores de posición 

· Reparación y ajuste de puertas

· Revisión, limpieza y cambio de ser necesario de chapas de puertas 

· Reparación y Limpieza de paredes y puertas de acero inoxidable

· Cambio de piso dañado de los elevadores 

	Descripción


	Equipo
	Carga
	Velocidad
	Ubicación

	SmonoSpace FRB-1
	Kone 3000s MonoSpace
	21 personas 1600 kg
	1.60 m/s
	Edificio Federico Gómez



	SmonoSpace FRB-2
	Kone 3000s MonoSpace
	21 personas 1600 kg
	1.60 m/s
	Edificio Federico Gómez



	SmonoSpace FRB-3
	Kone 3000s MonoSpace
	21 personas 1600 kg
	1.60 m/s
	Edificio Federico Gómez



	SmonoSpace FRB-4
	Kone 3000s MonoSpace
	21 personas 1600 kg
	1.60 m/s
	Edificio Federico Gómez



	SmonoSpace FRB-5
	Kone 3000s MonoSpace
	21 personas 1600 kg
	1.60 m/s
	Edificio Federico Gómez




Vandalismo: evaluara los daños ocasionados, de los cuales solo cubrirá 200 mil pesos por 12 MESES.

AUDITORIAS DE SEGURIDAD

Las auditorias de seguridad serán realizadas semestralmente conforme a la norma vigente de elevadores (NOM-053-SCFI-2001) y se entregara un reporte por parte de la empresa. Se revisara la parte electrónica y mecánica 

REPORTES 

Los reportes serán entregados el mismo día en que se realiza el mantenimiento dejando una copia fiel al área de mantenimiento, y deberá de ser firmado por el proveedor y el supervisor en turno.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El limite asegurado máximo de responsabilidad civil para la empresa que resulte adjudicada es de 2, 000,000.00 que estará vigente a partir del día siguiente del fallo con cobertura completa y hasta el 31 de diciembre del 2023.

El seguro bajo este contrato se obliga a pagar los daños a terceros en sus personas y/o bienes, así como también los perjuicios, daño moral siempre y cuando sean consecuencia de un daño físico, de los que el asegurado sea legalmente el responsable conforme a la legislación mexicana en materia civil a ser aplicable, ocurridos durante la póliza o contrato con la empresa

PERSONAL TÉCNICO Y DE SUPERVISION 

· Incluir la presencia de uno o dos técnicos de base con un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a  viernes y sábados de 9:00 am a 2:00 pm, con la intención de que se atiendan los reportes de manera inmediata 

· Se realizaran dos capacitaciones al año para el personal asignado por el hospital, para evacuación y rescate de personas en caso de emergencia

· El personal técnico ira debidamente uniformado e identificado por parte de la empresa, de igual manera el personal de supervisión se identificara y portara uniforme de la empresa.

Documentos a presentar:

1. Carta de presentación del representante legal con identificación oficial, dirección, comprobante de domicilio y teléfonos

2. Diplomas de capacitación referentes al servicio ofertado (actualizadas)

3. Calendario indicando fechas para los servicios 

4. Rutina de mantenimiento

5. Presentar documentos que avalen su experiencia así como currículo vitae de sus principales clientes 

6. Fotografías de las instalaciones, oficina, talleres, equipo y herramienta 

A t e n t a m e n t e                                                                  

Lic. J. Arturo Manríquez Vera 

Jefe del Departamento de Mantenimiento 
PARTIDA 4
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EJERCICIO 2023

El contar con el programa de mantenimiento preventivo- correctivo para los equipos de aire acondicionado además de dar cumplimiento a la NOM-197-SSA1-2000 y NOM-023-ENER-2010, prolonga la vida útil de los equipos, garantiza la operación de las diferentes áreas como Quirófanos, Trasplante de Médula Ósea, Terapias Médicas, Laboratorios y Salas de Imagenología. Dentro de las áreas mencionadas se encuentran equipos costosos que para su buen funcionamiento requieren de una temperatura controlada. Así mismo dentro de quirófanos y Trasplante de médula Ósea se requieren temperaturas de entre 18 y 22 grados Celsius para evitar:

· Proliferación de bacterias en Quirófanos y Transplante de Medula poniendo en riesgo la vida del paciente

· Sobre calentamiento de equipos médicos (Resonancia Magnética, Ultrasonido, Tomógrafo etc.)

· Sobre calentamiento de refrigeradores y ultra congeladores que trabajan las 24hrs del día

Es inconcebible prescindir del mantenimiento de los equipos de aire acondicionado todas las afectaciones que se generarían en las funciones sustantivas del hospital, además de ser un requisito indispensable para las Acreditaciones o Certificaciones que llegara a tener el hospital.
DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO

El mantenimiento preventivo consiste en realizar un conjunto de actividades como limpieza, lubricación y pintura para mantener en buen estado el equipo de aire acondicionado.

· Ahorro en costes de reparación

· Menos paradas forzadas por averías

· Ahorro energético

· Aumento de la vida útil del equipo

· Mejora la calidad del aire y la salud

Descripción de las Normas:

Ley de Infraestructura de la Calidad

Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en este punto se deberá presentar una carta bajo estos términos, en la cual deberá incluir la partida que oferte y las normas oficiales que corresponda al servicio ofertado, así como en caso de aplicar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, esto a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley.

Normas Oficiales Aplicables

NOM-016-SSA3-2012

NOM-023-ENER-2010

Penas Convencionales

La pena convencional será del cinco por ciento (5%) por cada día natural de atraso, contados a partir del día siguiente en que no se haya presentado el servicio y hasta un máximo de cuatro (4) días, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.  

En caso de incumplimiento en la prestación total o parcial se hará acreedor a la pena convencional del veinte por ciento (20%) sobre el monto total o parcial del contrato según corresponda, sin considerar el impuesto al Valor Agregado. 

Criterios de Evaluación

Tablas de puntos y porcentajes 

Causas de Desechamiento Técnico

Por omisión de cualquiera de los puntos en el anexo técnico y en la tabla de puntos y porcentajes, de acuerdo a lo que establece la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

… SECCION CUARTA

CONTRATACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS

… Decimo.- En los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones, y de servicios relacionados con obras sujetos a la Ley de Obras, distintos a consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, la convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación
Información y Requisitos Técnicos

· Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico y dar cabal cumplimiento a lo solicitado

· Traer la documentación ordenada, por especialidad y conforme se pide en la tabla de puntos y porcentajes

· Cotizar todo lo que se requiere en el anexo técnico 

Nombre y Cargo de los Responsables de la Evaluación Técnica

María Amelia Zárate Martínez Adscrita al Departamento de Mantenimiento

Pavel Daniel Díaz Guerrero Adscrito al Departamento de Mantenimiento

Forma de Entrega  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los mantenimientos preventivos serán programados para ser realizados mes con mes durante la vigencia del contrato, para garantizar un eficiente funcionamiento del equipo.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los mantenimientos correctivos serán atendidos los 365 días del año, las 24 horas del día en un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. Las piezas o refacciones serán sustituidas a juicio del personal de la empresa o en su caso cuando el uso, desgaste o vida útil haya terminado. 

Directrices

La supervisión será en campo por parte del supervisor en turno, verificando los reportes que genere el licitante ganador en cada instalación que realice, mismos que tendrán que estar firmados por el técnico especialista, supervisor de mantenimiento en turno.  

Administrador del Contrato

La administración del contrato será a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento el Lic. J. Arturo Manriquez Vera

Obligaciones
Las obligaciones que tendrá el licitante ganador, será de manera Indivisibles: Cuando las obligaciones son dependientes, si hay incumplimiento por parte del proveedor en la prestación de los servicios y/o entrega de los bienes, en que afecte la totalidad del mismo, se sancionara al proveedor por el monto total del contrato, como lo establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Este Hospital.

Plazo para corregir defectos o discrepancia  

En un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. 

Tipo de Contrato

Abierto

Vigencia

La vigencia será al día siguiente del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2023 

Tabla de Deducciones

	Concepto
	Porcentaje



	Por no Atender las llamadas de emergencia las 24 hrs. del día, los 365 días del año
	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura el Supervisor de mantenimiento o personal del taller eléctrico levantaran el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.

	Por no realizar los 2 mantenimientos preventivos para todos los equipos y todos los correctivos necesarios durante la vigencia del contrato.
	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.

	Por no tener personal técnico dentro del  Institución como se indica el anexo técnico 
	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor, además se le notificara al proveedor para que de manera inmediata asigne personal para la institución. 

	Por no entregar reporte de servicio por escrito y fotográfico en cada uno de los servicios realizados
	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor, además se le notificara al proveedor para que realice el cambio de manera inmediata. 


ANEXO TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL EJERCICIO 2023

· El servicio deberá incluir dos mantenimientos preventivos para todos los equipos y todos los correctivos necesarios durante la vigencia del contrato.

· Se deberá entregar reporte de servicio por escrito y fotográfico en cada uno de los servicios realizados.

· Se atenderán reportes las 24 horas

· Contar con personal capacitado y certificado para dar el mantenimiento a los equipos

· Entregar calendario de mantenimientos preventivos

· Contar con personal técnico dentro del  Institución de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas

Los mantenimientos preventivos para todos los equipos deberán incluir lo siguiente:

· Lavado de la unidad

· Lavado de serpentines con desincrustante

· Peinado de serpentines

· Limpieza y ajuste de control eléctrico

· Revisión de carga de gas

· Detección de fugas

· Revisión de sensores

· Revisión y limpieza de motores

· Realizar pruebas de posibles fallas

· Ajuste de gas refrigerante

· Limpieza y Lubricación de rodamientos

· Calibración de controles de presión

· Ajuste y tensado de bandas

· Revisión de aislamiento de tapas y tolvas

Los mantenimientos correctivos para todos los equipos deberán incluir lo siguiente:

· Reparación de fugas del sistema

· Recargas de aceite 

· Recargas de gas 

· Suministro y Cambio de un compresor para radioterapia

· Suministro y Cambio de compresor para ultrasonido de 5 ton

· Suministro  e instalación 3 minisplit de 2 ton

· Suministro  e instalación de minisplit de 3 ton

· Suministro y Cambio de 2 compresores de 5 ton

· Suministro y Cambio de unidad de ventana 2 ton Bioterio

· Suministro y Cambio de compresor 5 ton Ing. de Tejidos

· Suministro y Cambio de 2 compresores a equipo de Neurociencias

· Suministro y Cambio de 2 compresor a equipo de rehabilitación

· Suministro y Cambio de 4 motores condensadores para paquetes

· Suministro y Cambio de motor evaporador 3 HP 

· Suministro y Cambio de bandas a todos los equipos y dejar un juego de respaldo para cada equipo

· Entregar al Departamento de Mantenimiento 5 bombas para mini Split

· Suministro y Cambio 2 tarjetas de control para minisplit

· Suministro y Cambio de aceite y componentes de filtración

· Suministro y Cambio de baleros y rodamientos en motores

· Suministro y Cambio de contactores

· Suministro y Cambio de manómetros y termómetros

· Suministro y Cambio de 3 termostatos para UMA

· Suministro y Cambio de poleas a equipos UMA (3)

· Suministro y Reemplazo de forros dañados

· Suministro y Cambio de sensores 

· Suministro y Cambio de transformadores

· Suministro y Reemplazo de tarjetas madre u otro componente de control (de ser necesario)

· En caso de reparación se debe recuperar el gas

· Suministro y Reemplazo de rodamientos (baleros, chumaceras, etc.)

· Mantenimiento preventivo y correctivo a extractores de Endoscopia, Cirugía General, Clasificación y Terapia de Recuperación, Pediatría 1 y 2 (con cambio de filtros)

· Mantenimiento preventivo y correctivo de extractores de 9 quirófanos, Ing. de Tejidos y Bioterio

· Revisión y reparación de ducteria de quirófanos  

· Reparación de cuellos de lona a 10 equipos (Rehabilitación y Neurociencias)

· Reubicación de 2 equipos minisplit

· Suministro y Cambio de motor de 10 HP para Banco de Leches a 440V

Mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas enfriador de líquido tipo Schiller Mod. 30GT-080-500KA (Dos iguales) Edificio Federico Gómez

· Seccionar sistemas de refrigeración para presurizado con nitrógeno para localizar fugas de refrigerante y reparar.

· Reparación de dispositivos de control de presión de sistema completos

· Reparación de contactores de compresores 

· Reparación contactores de motores de ventiladores de condensado   

· Suministro y Cambio de 4 motores ventiladores de condensado y dejar dos de respaldo

· Peinado de serpentines a los dos equipos

· Reparación de cableado de control

· Reparación de cableado de fuerza

· Suministro y Cambio de sensores, termostatos y timer’s

· Reparación o cambio de compresores de ser necesario 

· Considerar 2 compresores de 30 y 40 toneladas para respaldo

Mantenimiento preventivo y correctivo a Unidad Trane (Schiller) Unidad de Hemato Oncología (dos equipos iguales)

· Suministro y colocación de arrancadores de moto-bombas

· Suministro y colocación de elementos de sistema de protección y control de moto-bombas

· Mantenimiento correctivo mayor de compresor de 80 toneladas. Suministro y colocación todos sus componentes para su buen funcionamiento 

Mantenimiento preventivo y correctivo a Unida Mecalor (Schiller) Modelo MSA60R1220

· Mantenimiento preventivo y correctivo mayor o reparación de unidades (3 equipos iguales)

· Mantenimiento correctivo o cambio de compresor

· Mantenimiento correctivo a bombas recirculadora

· Mantenimiento preventivo y correctivo mayor del sistema de control

Mantenimiento preventivo y correctivo a Equipo UMA de Transplante de Medula Ósea

· Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad de control Trane TR200

· Suministro y Cambio de todos los filtros

· Suministro y Cambio de motor de 4 HP, 460 V

· Mantenimiento preventivo y correctivo a variador de arranque

Mantenimiento preventivo y correctivo a Equipo de calefacción Pool/spa Unidad Rehabilitación-Fisioterapia

· Suministro y Cambio de compresor de 7.5 toneladas

· Reacondicionamiento del sistema de control y arranque 

· Reparación del todo el sistema hidráulico

Equipo de Tomografía

· Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Mini Split

· Mantenimiento preventivo y correctivo al existente para respaldo de los mini Split 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 4 extractores de inyección y extracción de los sótanos 1 y 2

· Marca: Siemens

· Capacidad de motor: 10 HP, 220V

· Tipo: LA2215-4NK30

· Turbina: 1.5 mts de diámetro con flecha de 3 1/2”

· Considerar rejillas de ser necesario 

· suministro e instalación de 3 temporizadores de control de arranque

Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor (8395 PCM, 417 RPM) 

· 2do. piso Lab. Central

Incluir curso de capacitación para el personal del taller de Aire Acondicionado con valor curricular (DC3)

Lista de equipos:

	No. de equipos
	Equipo
	Área

	02
	Enfriador de líquido (Chiller) Marca Carrier Modelo 30GT (2 equipos iguales)
	Edificio Federico Gómez

	02
	Enfriador de Líquido (Chiller) Marca Trane Modelo RTAC 1554 UW0H UAFN ( 2 equipos iguales)
	Edificio de Hemato-Oncología

	01
	Equipo dividido Marca York H3CE120A25A
	Radioterapia

	01
	Paquete Marca York Modelo DM180C002AAA
	Radioterapia

	01
	Paquete Marca York Modelo DCE240A
	Tomografía

	01
	Paquete Marca York Modelo DCE360A
	Auditorio

	01
	Paquete Marca York Modelo DCE120A46B
	Ultrasonido

	01
	Paquete Marca Trane Modelo TSC090E4E0A001C
	Edificio de Hemato- Oncología

	01
	Paquete Modelo DM120C00A2AAA2A
	Neurociencias

	01
	Paquete Trane Modelo TSC120F4R0A03
	Rehabilitación

	02
	Paquete Trane Modelo TSC60E4R0A1C
	Rehabilitación

	01
	Equipo de bombeo hidráulico con filtro de arena 
	Rehabilitación

	01
	Equipo dividido Modelo HICE150A25C
	Neurociencias

	01
	Equipo de calefacción Pool/spa Modelo R6350TI-E-VM
	Fisioterapia

	05
	Sistema de bombeo Marca Taco ( 5 bombas)
	Edificio Federico Gómez

	04
	Sistema de bombeo Marca Bell and Gosset
	Edificio de Hemato- Oncología

	01
	Paquete Marca Carrier Modelo 50TC-A07A3AA5A0A0A0
	Lab. de Ingeniería de Tejidos

	01
	Paquete Marca Carrier Modelo 50TC-A05A3A5A0A0A0
	Lab. de Ingeniería de Tejidos

	01
	Paquete Marca Carrier Modelo 50TC-A04A3A5A0A0A0
	Lab. de Ingeniería de Tejidos

	60
	Equipos mini Split
	Diferentes áreas del hospital

	4
	Extractores Siemens
	Sótano 1 y 2

	3
	Enfriador liquido tipo Schiller Mecalor Modelo MSA60R1220
	Urgencias 


A t e n t a m e n t e    

Lic. J. Arturo Manríquez Vera                                         

Jefe del Departamento de Mantenimiento                                  
	PUNTOS Y PORCENTAJES 

	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

	RUBRO/SUBRUBRO 
	PUNTUACIÓN

	1) CAPACIDAD DEL LICITANTE
	24

	A) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (DEBERÁ DESIGNAR A 1 INGENIERO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS Y 3 TÉCNICOS (O INGENIEROS) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS)
	9.6

	1A) EXPERIENCIA: Se tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio.
Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del procedimiento de contratación de que se trate. El licitante deberá integrar en su propuesta nombre de los responsables que estarán asignados para la prestación del servicio anexando la siguiente documentación:
Puntos:

1 ingeniero 0.5 curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos por el licitante en el que demuestre  la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 6 meses, anexando copias de los registros en SUA

3 ingenieros  1.44 puntos curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos por el licitante en el que demuestre  la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 6 meses, anexando copias de los registros en SUA

4 o más ingenieros 2.88 puntos curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos por el licitante en el que demuestre  la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 6 meses, anexando copias de los registros en SUA
 
	2.88

	2A) COMPETENCIA: Ingeniero mecánico o eléctrico con cedula profesional y técnico en sistemas de aire acondicionado y refrigeración, para lo cual deberá presentar documentos oficiales de cada uno que los acrediten como profesionistas o técnicos en el ramo.

Puntos:

1 ingeniero y un técnico 1 punto que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cedula Profesional, estos dos últimos en caso de ser Técnico Medio Superior
3 ingenieros y 2 técnicos  2.4 puntos que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cedula Profesional, estos dos últimos en caso de ser Técnico Medio Superior

4 o más ingenieros y técnicos 4.8 puntos que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cedula Profesional, estos dos últimos en caso de ser Técnico Medio Superior

Los comprobantes de estudios y/o Cedula Profesional y/o Titulo, deben avalar que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el mantenimiento a los equipos de aire acondicionado de este Instituto Nacional de Salud.


	4.8

	3A) DOMINIO: Rrelacionadas con el servicio, como puede ser el idioma, cursos de capacitación y tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio del que se trate, el cual debe coincidir con la cantidad y nombres del personal registrado en el SUA, mismos que deben de concordar en los curriculums presentados y que avale que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el servicio, objeto de esta licitación.

Puntos:

Presentar 1 Ingeniero y Técnicos o pasante 0.32 puntos acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación o certificados de capacitación y/o actualización no mayor a 6 meses previos al acto de presentación y apertura de propuestas.

3 ingenieros y 2 técnicos 1 punto acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación o certificados de capacitación y/o actualización no mayor a 6 meses previos al acto de presentación y apertura de propuestas.

4 o más ingenieros y técnicos 1.92 puntos acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación o certificados de capacitación y/o actualización no mayor a 6 meses previos al acto de presentación y apertura de propuestas.

Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos

	1.92

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACIÓN MAXIMA A OBTENER
	9.6

	
	
	
	 

	B) CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO
	9.6

	1B) Deberá demostrar contar con los equipos adecuados para realizar los servicios (bombas de vacío, recuperadora de refrigerante, manómetros, amperímetros calibrados, vehículo de la empresa y herramienta en general, así como de sus instalaciones) anexar fotografías 


	9.6

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACIÓN MAXIMA A OBTENER
	9.6

	
	
	
	 

	C) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS
	2.4

	1C) DEBERÁ DEMOSTRA CONTAR CON PERSONAL DISCAPACITADO  Si los licitantes son personas con discapacidad o la empresa cuenta con trabajadores con discapacidad, si éstos representan al menos el cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados. Deberá presentar cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del Seguro Social de este ejercicio fiscal. 


	2.4

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACION  MAXIMA A OBTENER
	2.4

	
	
	
	 

	D) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES
	2.4

	1D) Participación de MIPYMES que produzcan bienes o servicios  con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación de servicio de que se trate 

En caso de que el licitante acredite ser MIPYME de acuerdo a lo señalado en el art 34 del reglamento de la LAASSP y produzca bienes o servicios con innovación tecnológica que tenga registrada en el instituto mexicano de la propiedad industrial. 

Se otorgara 2.4 puntos


	2.4

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACION MAXIMA A OBTENER
	2.4

	
	
	
	 

	TOTAL DEL RUBRO 1)
	24

	 
	 
	 
	 

	2) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE
	18

	2A) EXPERIENCIA: El proveedor deberá demostrar contar con una experiencia mínima de los últimos 4 años en la prestación de los servicios objeto de la presente contratación 2 puntos por contrato 


	8

	2B) ESPECIALIDAD: Presentar fianza garantía, cartas de cumplimiento de contrato y Currículum vitae con una descripción de sus principales clientes actuales y que demuestre que ha prestado a otras instituciones el servicio de iguales características técnicas y en volumen a los equipos objeto de la presente contratación 2 puntos por cada fianza garantía que presente 


	10

	TOTAL SUBRUBRO
	18

	TOTAL DEL RUBRO 2)
	18

	3) PROPUESTA DE TRABAJO 
	12

	3A) Metodología de trabajo (presentar rutina de mantenimiento a seguir, la cual deberá contener como mínimo las acciones establecidas por la convocante, así como las indicadas por el fabricante) 


	5

	3B) PLAN DE TRABAJO: Deberá presentar su plan de trabajo propuesto, el cual deberá como mínimo incluir lo establecido en la presente convocatoria y ser congruente con la metodología propuesta, presentar calendario de servicios indicando fechas para la ejecución de cada uno de los servicios, además si lo desea podrá incluir mejoras. 


	5

	3C) ORGANIGRAMA

Que debe ser congruente con la metodología propuesta y programa de trabajo donde demuestre al personal que se encuentra a cargo del proceso inherente a la prestación del servicio

Presentar el Organigrama de la empresa prestadora del servicio.


	2

	TOTAL SUBRUBRO
	12

	TOTAL RUBRO 3) 
	12

	
	
	
	 

	4) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
	6

	4A) 4.1 Mayor número de contratos o documentos con los cuales el LICITANTE puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 5 puntos

2 puntos

1 Contrato con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio

3 puntos

De 2 a 3 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 

4 puntos

4 a 5 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 

5  puntos

6 contratos o más  Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio


	5

	4B) Cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación. 


	1

	TOTAL SUBRUBRO
	6

	TOTAL RUBRO 4) 
	6

	
	
	
	 

	TOTAL DE PUNTOS 
	60


           C. Pavel Daniel Díaz Guerrero                                                                                             C. María Amelia Zárate Martínez

             Adscrito al Departamento de Mantenimiento                                                                     Adscrita al Departamento de Mantenimiento
Lic. J. Arturo Manríquez Vera

Jefe del Departamento de Mantenimiento 
PARTIDA 5

JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO Y BOMBAS DE VACIO PARA EL EJERCICIO 2023

El contar con el programa de mantenimiento preventivo- correctivo para los compresores de aire grado médico y bombas de vacío, además de dar cumplimiento a la NOM-197-SSA1-2000, prolonga la vida útil de los equipos, disminuye el riesgo de falla de los equipos y permite desarrollar con eficiencia las actividades que se llevan a cabo en áreas como quirófanos, hospitalización y terapias médicas. Cabe mencionar que el suministro del aire grado médico está considerado como un suministro soporte de vida para los pacientes de este nosocomio, además de ser un requisito indispensable para las Acreditaciones o Certificaciones que llegara a tener el hospital.
DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO

· El proveedor deberá presentar constancia de que está certificado por la NFPA 99-2018
· El proveedor deberá demostrar contar con personal apto para la ejecución de los servicios, para lo cual deberá entregar listado de personal asignado para la ejecución de los mantenimientos en caso de resultar adjudicado. 

· Contar con el equipo y herramienta apropiada para llevar a cabo el servicio

· Deberá dar cumplimiento total al programa de mantenimiento preventivo establecido por el departamento de mantenimiento 

· Al término de cada servicio el proveedor deberá entregar el reporte de servicio (orden de servicio firmado por el técnico especialista).

Descripción de las Normas:

Ley de Infraestructura de la Calidad

Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en este punto se deberá presentar una carta bajo estos términos, en la cual deberá incluir la partida que oferte y las normas oficiales que corresponda al servicio ofertado, así como en caso de aplicar de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, esto a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley.

Normas Oficiales Aplicables

NOM-016-SSA3-2012

Penas Convencionales

La pena convencional será del cinco por ciento (5%) por cada día natural de atraso, contados a partir del día siguiente en que no se haya presentado el servicio y hasta un máximo de cuatro (4) días, sin considerar el impuesto al Valor Agregado.  

En caso de incumplimiento en la prestación total o parcial se hará acreedor a la pena convencional del veinte por ciento (20%) sobre el monto total o parcial del contrato según corresponda, sin considerar el impuesto al Valor Agregado. 

Criterios de Evaluación

Tablas de puntos y porcentajes 

Causas de Desechamiento Técnico

Por omisión de cualquiera de los puntos en el anexo técnico y en la tabla de puntos y porcentajes, de acuerdo a lo que establece la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

… SECCION CUARTA

CONTRATACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS

… Decimo.- En los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones, y de servicios relacionados con obras sujetos a la Ley de Obras, distintos a consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, la convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación
Información y Requisitos Técnicos

· Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico y dar cabal cumplimiento a lo solicitado

· Traer la documentación ordenada, por especialidad y conforme se pide en la tabla de puntos y porcentajes

· Cotizar todo lo que se requiere en el anexo técnico 

Nombre y Cargo de los Responsables de la Evaluación Técnica

María Amelia Zárate Martínez Adscrita al Departamento de Mantenimiento

Pavel Daniel Díaz Guerrero Adscrito al Departamento de Mantenimiento

Forma de Entrega  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los mantenimientos preventivos serán programados para ser realizados mes con mes durante la vigencia del contrato, para garantizar un eficiente funcionamiento del equipo.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los mantenimientos correctivos serán atendidos los 365 días del año, las 24 horas del día en un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. Las piezas o refacciones serán sustituidas a juicio del personal de la empresa o en su caso cuando el uso, desgaste o vida útil haya terminado. 

Directrices

La supervisión será en campo por parte del supervisor en turno, verificando los reportes que genere el licitante ganador en cada instalación que realice, mismos que tendrán que estar firmados por el técnico especialista, supervisor de mantenimiento en turno.  

Administrador del Contrato

La administración del contrato será a cargo del Jefe del Departamento de Mantenimiento el Lic. J. Arturo Manriquez Vera

Obligaciones
Las obligaciones que tendrá el licitante ganador, será de manera Indivisibles: Cuando las obligaciones son dependientes, si hay incumplimiento por parte del proveedor en la prestación de los servicios y/o entrega de los bienes, en que afecte la totalidad del mismo, se sancionara al proveedor por el monto total del contrato, como lo establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Este Hospital.

Plazo para corregir defectos o discrepancia  

En un lapso no mayor a 12 horas ya que son equipos indispensables para las áreas médicas. 

Tipo de Contrato

Abierto

Vigencia

La vigencia será al día siguiente del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2023 

Tabla de Deducciones

	Concepto
	Porcentaje



	Por no Atender las llamadas de emergencia las 24 hrs. del día, los 365 días del año
	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura el Supervisor de mantenimiento o personal del taller mecanico levantaran el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.



	Por no realizar los mantenimientos mensuales preventivos y el preventivo mayor anual para todos los equipos y todos los correctivos necesarios durante la vigencia del contrato.
	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor.



	Por no tener equipo de respaldo de iguales o superiores características al equipo que requiera reparación, garantizado que el hospital contara con el servicio continuo del aire y vacío medicinal


	10 % (Diez por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor. 



	Por no entregar reporte de servicio por escrito y fotográfico en cada uno de los servicios realizados
	5 % (Cinco por ciento) sobre el valor de la factura en que fue detectada la omisión. El Supervisor de mantenimiento levantara el reporte de la omisión, para su posterior deductiva en la factura que entregue el Proveedor. 




Anexo Técnico para Compresores y Bombas de Vacío Grado Medico

Rutina de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Sistemas de Aire Grado Médico

Cuádruplex 15HP

SISTEMA COMPRESOR CUADRUPLEX DE AIRE GRADO MÉDICO
Marca: CIC MEDICAL AIR COMPRESSOR 

Modelo: CICBC1507

Potencia: 15 HP

Mantenimiento preventivo mayor

1) Revisión y cambio de Filtro de entrada de 0.5 micrones

2) Revisión y cambio de filtros Grado Medico

3) Revisión y cambio de elementos Filtrante 

4) Revisión de Bandas y motores

5) Revisión y reparación de fugas de aire

6) Revisión de Manómetros

7) Revisión de trampas de Agua (condensados)

8) Limpieza, revisión de accesorios y drenado del tanque

9) Limpieza de post-enfriadores

10) Limpieza en general del sistema

11) Revisión y Mantenimiento a sistemas eléctricos

12) Revisión y cambio de la operación de válvulas de alivio, (certificado)

13) Revisión de las válvulas checks

14) Revisión y ajuste de tablero de control

15) Revisión y ajuste de parámetros de trabajo

16) Revisión y mantenimiento del sistema de secadores

17) Servicio técnico especializado, reporte, bitácora y fotografías

18) Aplicar rutinas conforme al manual de fabricante.

19) Revisión de cabezales y cambio de empaques

Incluye las siguientes refacciones para servicios correctivos:

· Juego de bandas

· Kit de anillos y pistones de Baja

· Kit de anillos y Pistones de Alta

· Kit de Cilindros de Baja

· Kit de Cilindros de Alta

· Kit de válvulas de Alta

· Kit de válvulas de Baja

· Kit de Rodamientos

· Kit de empaques y Juntas

· Kit de pernos y sellos

· Motores

· Trampas de condensado

· Kit de servicio para secadoras

· Contactores y protecciones térmicas 

· Válvulas de Seguridad

· Válvulas check

· Válvulas de drenes manuales y automáticas 

· Conexiones, manguera de acero y tacones anti-vibratorios

· Accesorios de tanque

· Reguladores y llaves de cierre.

Rutina de Mantenimiento Correctivo para Compresores Grado Médico

Tríplex 10 HP

SISTEMA COMPRESOR TRIPLEX DE AIRE GRADO MÉDICO
Marca: CIC MEDICAL AIR COMPRESSOR

Modelo: MPT1008

Potencia: 10 HP

Mantenimiento preventivo mayor

1) Revisión y cambio de Filtro de entrada de 0.5 micrones

2) Revisión y cambio de filtros Grado Medico

3) Revisión y cambio de elementos Filtrante 

4) Revisión de Bandas y motores

5) Revisión y reparación de fugas de aire

6) Revisión de Manómetros

7) Revisión de trampas de Agua (condensados)

8) Limpieza, revisión de accesorios y drenado del tanque

9) Limpieza de post-enfriadores

10) Limpieza en general del sistema

11) Revisión y Mantenimiento a sistemas eléctricos

12) Revisión y cambio de la operación de válvulas de alivio, (certificado)

13) Revisión de las válvulas checks

14) Revisión y ajuste de tablero de control

15) Revisión y ajuste de parámetros de trabajo

16) Revisión y mantenimiento del sistema de secadores

17) Servicio técnico especializado, reporte, bitácora y fotografías 

18) Aplicar rutinas conforme al manual de fabricante.

19) Revisión de cabezales y cambio de empaques

Incluye las siguientes refacciones para servicios correctivos:

· Juego de bandas

· Kit de anillos y pistones de Baja

· Kit de anillos y Pistones de Alta

· Kit de Cilindros de Baja

· Kit de Cilindros de Alta

· Kit de válvulas de Alta

· Kit de válvulas de Baja

· Kit de Rodamientos

· Kit de empaques y Juntas

· Kit de pernos y sellos

· Motores

· Trampas de condensado

· Kit de servicio para secadoras

· Contactores y protecciones térmicas 

· Válvulas de Seguridad

· Válvulas check

· Válvulas de drenes manuales y automáticas 

· Conexiones, manguera de acero y tacones anti-vibratorios

· Accesorios de tanque

· Reguladores y llaves de cierre.

Rutina de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para Sistema Bomba de Vacío Grado Medico Dúplex de 7.5 HP

SISTEMA BOMBA DE VACÍO DUPLEX
Marca: CIC MEDICAL AIR COMPRESSOR

Modelo: VTD0753

Potencia: 7.5 HP

Mantenimiento preventivo mayor

1) Revisión y cambio de aceite por cada bomba

2) Revisión y cambio de 2 separadores de aceite

3) Revisión y cambio de filtros de partículas

4) Revisión de las bombas y motores

5) Revisión y corrección de fugas 

6) Revisión de vacuómetros

7) Revisión de tanque

8) Revisión de válvula check

9) Limpieza en general del sistema

10) Revisión de la operación de la válvula solenoide

11) Revisión del tablero de control

12) Revisión y ajuste de parámetros de trabajo

13) Aplicar rutinas conforme al manual de fabricante.

14) Servicio técnico especializado, reporte, bitácora y fotografías
Incluye las siguientes refacciones para servicios correctivos:

· Cambio de  retenes

· Cambio de paletas

· Cambio de  bujes

· Cambio de  juntas

· Cambio de coples tipo estrella

· Cambio de válvulas check

· Cambio de contactores y protecciones térmicas

· Conexiones, vacuómetro, mangueras y tacones anti-vibratorios

· Accesorios de tanque

· Reguladores y llaves de cierre.

Rutina de Mantenimiento Correctivo para Bombas de Vacío Grado Médico

Cuádruplex de 15 HP

SISTEMA BOMBA DE VACÍO CUADRUPLEX
Marca: CIC MEDICAL AIR COMPRESSOR

Modelo: CICVCR1509-4

Potencia: 15 HP

Mantenimiento preventivo mayor

1) Revisión y cambio de aceite por cada bomba

2) Revisión y cambio de 4 separadores de aceite

3) Revisión y cambio de filtros de partículas

4) Revisión de las bombas y motores

5) Revisión y corrección de fugas 

6) Revisión de vacuómetros

7) Revisión de tanque

8) Revisión de válvula check

9) Limpieza en general del sistema

10) Revisión de la operación de la válvula solenoide

11) Revisión del tablero de control

12) Revisión y ajuste de parámetros de trabajo

13) Aplicar rutinas conforme al manual de fabricante.

14) Servicio técnico especializado, reporte, bitácora y fotografías
Incluye las siguientes refacciones para servicios correctivos:

· Cambio de  retenes

· Cambio de paletas

· Cambio de  bujes

· Cambio de  juntas

· Cambio de coples tipo estrella

· Cambio de válvulas check

· Cambio de contactores y protecciones térmicas

· Conexiones, vacuómetro, mangueras y tacones anti-vibratorios

· Accesorios de tanque

· Reguladores y llaves de cierre

Debe de incluir lo siguiente:

· Pintura de áreas de limitación (piso gris y líneas amarillas del área de los compresores y bombas de vacío)

· Las refacciones deben ser nuevas, originales y certificadas. 

· Cambio de lámparas obsoletas del área por tecnología LED

· El personal debe estar capacitado por el fabricante y presentar acreditación de cumplimiento conforme a NFPA 99-2021

Considerar lo siguiente:

· El sistema requiere de revisiones y monitoreo para el buen funcionamiento mensual y un servicio de mantenimiento preventivo mayor anual, más todos los servicios correctivos que sean necesarios.

· Se debe realizar una visita mensual de supervisión a los equipos para verificar su buen funcionamiento.

· Entregar calendario de mantenimientos preventivos 

· El tiempo de respuesta para mantenimientos correctivos será de máximo 24 horas, y tiempo de resolución máximo 72 horas.

· El proveedor debe contar con la disponibilidad de refacciones durante la vigencia del contrato en su caso de requerirse debe contar con equipo de respaldo de iguales o superiores características al equipo que requiera reparación, garantizado que el hospital contara con el servicio continuo del aire y vacío medicinal; el manejo, flete, instalación sin costo adicional para el HIM.

A t e n t a m e n t e                                                                  

Lic. J. Arturo Manríquez Vera                                         

Jefe del Departamento de Mantenimiento                                  
	PUNTOS Y PORCENTAJES 

	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES GRADO MEDICO Y BOMBAS DE VACIO 

	RUBRO/SUBRUBRO 
	PUNTUACIÓN

	1) CAPACIDAD DEL LICITANTE
	24

	A) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (DEBERÁ DESIGNAR A 1 INGENIERO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS Y 1 TÉCNICO (O INGENIEROS) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS) 
	14.4

	1A) EXPERIENCIA (POR CADA INGENIERO O TÉCNICO ASIGNADO DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EMITIDA POR ALGUNO DE LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS CON FECHA DE NO MÁS DE 6 MESES DE ANTIGUEDAD)    
	5.76

	2A) COMPETENCIA (PRESENTAR COPIA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE CÉDULA PROFESIONAL O TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL PRESENTADO, QUE LOS ACREDITEN COMO PROFESIONISTAS O TÉCNICOS EN EL RAMO (INGENIERO MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFIN AL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN)).
	2.88

	3A) DOMINIO ( DEL INGENIERO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE CONSTANCIAS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN RECIBIDOS SOBRE CALIDAD Y/O EN MATERIA RELACIONADA AL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, JUNTO CON LA  CONSTANCIA DE LA PERSONA QUE PROPORCIONA LA CAPACITACIÓN ACREDITADA POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES O EN SU DEFECTO PRESENTAR ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDAD EN GASES MEDICINALES CONFORME ASSE 6000
	5.76

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACIÓN MAXIMA A OBTENER
	14.4

	
	
	
	 

	B) CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO
	4.8

	1B) EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR MÍNIMO 8 INFORMES VIGENTES DE LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN REALIZADOS MEDIANTE UN LABORATORIO DE CALIBRACIÓN CON ACREDITACIÓN ANTE LA E.M.A., DE LAS HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, CON FECHA DE EMISIÓN DE NO MÁS DE 4 MESES DE ANTIGUEDAD.


	2.4

	2B) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA EXPEDIDA POR AL MENOS UNO DE LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS DONDE MANIFIESTE QUE RESPALDA AL LICITANTE EN EL SUMINISTRO DE REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.


	2.4

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACIÓN MAXIMA A OBTENER
	4.8

	
	
	
	 

	C) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS
	2.4

	1C) DEBERÁ DEMOSTRAR CONTAR CON PERSONAL DISCAPACITADO SI LOS LICITANTES SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD O LA EMPRESA CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, SI ÉSTOS REPRESENTAN AL MENOS EL CINCO POR CIENTO DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS. DEBERÁ PRESENTAR CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DEL SEGURO SOCIAL DE ESTE EJERCICIO FISCAL. 
	1.2

	2C) DEBERÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL ANTE EL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS DE LOS DOS MESES INMEDIATOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE.
	1.2

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACION  MAXIMA A OBTENER
	2.4

	
	
	
	 

	D) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES
	2.4

	1D) DEBERÁ DEMOSTRAR LA PRODUCCIÓN DE BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN
	1.2

	2D) EN CASO DE PARTICIPAR CON CARÁCTER DE MIPYMES, DEBERÁN PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE, QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA; O BIEN UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER MEDIANTE (MANIFIESTO DE ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS).
	1.2

	TOTAL SUBRUBRO PUNTUACION MAXIMA A OBTENER
	2.4

	
	
	
	

	TOTAL DEL RUBRO 1)
	24

	 
	 
	 
	 

	2) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE
	18

	2A) EXPERIENCIA. EL PROVEEDO DEBERÁ DEMOSTRAR CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 7 AÑOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA MEDIANTE COPIA DE CONTRATOS.
	9

	2B) ESPECIALIDAD (EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR POR LO MENOS 6 CONTRATOS EN LOS CUALES DEMUESTRE QUE HA PRESTADO A OTRAS INSTITUCIONES EL SERVICIO DE IGUALES CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y EN VOLUMEN A LOS EQUIPOS OBJETO DE LA PARTIDA A PARTICIPAR.
	9

	TOTAL SUBRUBRO
	18

	TOTAL DEL RUBRO 2)
	18

	
	
	
	 

	3) PROPUESTA DE TRABAJO 
	12

	3A) METODOLOGÍA DE TRABAJO  (PRESENTAR RUTINA DE MANTENIMIENTO A SEGUIR, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MINIMO LAS ACCIONES ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO LAS INDICADAS POR EL FABRICANTE) 
	5

	3B) PLAN DE TRABAJO (PESENTAR CALENDARIO DE SERVICIO INDICANDO FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS) 
	5

	3C) ORGANIGRAMA (INDICAR AL PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS) 
	2

	TOTAL SUBRUBRO
	12

	TOTAL RUBRO 3) 
	12

	
	
	
	 

	4) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
	6

	4A) PRESENTAR COPIA DE AL MENOS 6 CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ACOMPAÑADO DE DOCUMENTO QUE CONSTE EL CUMPLIMIENTO Y TERMINO SATISFACTORIO DE DICHOS CONTRATOS.
	4

	4B) CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (DEBERÁ DESIGNAR A 1 INGENIERO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS Y 1 TÉCNICOS (O INGENIEROS) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS)
	2

	TOTAL SUBRUBRO
	6

	TOTAL RUBRO 4) 
	6

	
	
	
	 

	TOTAL DE PUNTOS 
	60

	
	
	
	
	


     Pavel Daniel Díaz Guerrero                                                                                                     María Amelia Zárate Martínez

             Adscrito al Departamento de Mantenimiento                                                                     Adscrita al Departamento de Mantenimiento
� La lista no es exhaustiva y debe de contener todos los documentos solicitados por la convocante de acuerdo con el procedimiento de contratación.
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